| Fecha: | 06-03-2015 | Horario de reunión: De | 11:00 | 12:10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la reunión: | Programación semanal correspondiente a la semana 10/2015 07/03/2015 al 13/03/2015 |
| Convocante: ADME-UTE | Ubicación: Conferencia telefónica |
| PARTICIPANTES: |
| NOMBRE | FIRMA | NOMBRE | FIRMA |
| Marcos Ribeiro (UTE) |  | Ana Paula Carranza(URSEA) |  |
| Pablo Vogel (UTE) |  | Ruben Chaer (ADME) |  |
| Ximena García (URSEA) |  | Lorena Di Chiara (ADME) |  |
| Alfredo Piria (URSEA) |  | Pablo Soubes (ADME) |  |
| Sergio Perez (URSEA) |  |  |  |
|  | Documentos analizados: Informe de hipótesis: Hipótesis y escenarios programación semanal 2015-10-V1.doc Informe de programación semanal: PROGRAMACION ENERGÉTICA SEMANAL DE LA SEMANA 2015 -10 v1.pdf Presentación SEM 2015-10 v1.ppt. |
| 2 | Comentarios relevantes: Se detalla a continuación solamente información adicional a la incluida en los informes y presentación que se refirieron. Semana en curso: Hubo lluvias en las cuencas de Río Negro. Había previsión por parte de INMET y no del CPTEC. Se dio una lluvia intermedia entre ambas previsiones. Motores y PTI generó el lunes en el pico de demanda por potencia. Se aumentó la potencia autorizada a inyectar a la red por parte de Montes del Plata a 80 MW. Esto se hará gradualmente 10 MW cada 2 días. Su inyección estará restringida eventualmente a lo admisible por la red de trasmisión. La energía adicional por lluvias de la semana, dado que Palmar se manejaba con cota objetivo, quedaron en el embalse de Salto Grande quien era el que cerraba la demanda. Semana próxima: Salto Grande informó en el día de hoy un aumento de aportes. En promedio son aproximadamente 600 m3/s (5100 contra 4500 m3/s previstos ayer). Esto determinará un ajuste de los despachos para el fin de la semana y de las cota objetivo. Como la cota de Salto Grande es alta esa energía será embalsada en Palmar. Las previsiones de temperatura de hoy para la semana entrante son superiores a las que se preveían el miércoles, por lo cual se ajustará la previsión de demanda. Aplica CAR98, pero no hay que realizar ningún cambio a los despachos. El motor 2 de CBO podría entrar e/s en breve, semana próxima. |
|  | Conclusiones: |
|  | No se plantean cambios a la programación realizada para la próxima semana. |
| 4 | Acciones: | Responsable | Fecha límite: |
|  | Ajustar presentación v2 (aportes de SG, titulos, otros) | M. Ribeiro |  |