## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 18 de 2015 V1
1
1
30/04/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
30/04/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 17/15
Continúa f/s el trafo MA5, por lo cual en la semana fue necesario despachar generación forzada (CTR y Bonete – Baygorria, APR B a partir de jueves)
Durante la semana el despacho ha sido con motores de Central Batlle, PTA y APR hasta pleno y cerrando la demanda con SG. Debido a estar en cotas altas en SG se bajó la generación de APR.
Durante la semana no se produjeron precipitaciones
La temperatura se mantuvo en los valores esperados y la demanda se mantuvo en los valroes esperados.

## Slide 4: Perspectivas para la semana próxima N° 18/15
Continúa f/s el trafo MA5,
Existen lluvias previstas para el sábado y domingo (en SG 2 pronósticos, en Río Negro un pronóstico lo indica). Se espera de ocurrir esas lluvias un aumento de aportes en Salto Grande.
Por el fin de semana se pasa por cotas altas en SG, por lo cual se comienza con APRs fuera de servicio.
Se espera una bajada de temperaturas y un aumento no muy significativo de la demanda.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO (jueves)
Cabe destacar que al no utilizar la central Terra no se podrá recuperar la cota de Palmar salvo por aportes propios, vista la situación de escurrimientos se mantendrá la cota en Palmar.
En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho :
  Auto despachados.
  Motores de Central Batlle a pleno
  Generación distribuida convocable
  PTA a pleno
  APR para cotas de Palmar y Salto Grande (previsto generar sobre el fin de la semana con los aportes previstos hoy)
  Palmar hasta pleno con cota objetivo 39.15 m.
  Salto hasta pleno para cota 34.5 m.

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
30/04/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (viernes)

## Slide 8: Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
Despacho por seguridad
Palmar por control de Tensión y Terra y Bay pro seguridad

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Previsión de generación eólica en base de datos del viernes 3/4

## Slide 13: Semana próxima
13
30/04/2015
13

## Slide 14: Previsión temperaturas (Accuweather, jueves)

## Slide 15: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (VIERNES)

## Slide 16: Acumulados precipitaciones 5 días INMET y CPTEC

## Slide 17: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM,jueves)

## Slide 18: Programación semanal 2015-18
18
30/04/2015
18
Notes: 18

## Slide 19: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 4 por 3 semanas, luego 3
Stock stock 4 (75.38 m a 76.56 m) cota inicio semana de 76.4 m
Aplica CAR 99 %

## Slide 20: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 21: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo

## Slide 24: Caso libre

## Slide 26: Ídem anterior pero con Motores, PTA y APR forzados

## Slide 28: SIMSEE

## Slide 29: Caso libre con cota mínima en Palmar 37,3m, sin vertido en Terra

## Slide 30
Chart: SIMSEE PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
Chart: Costo marginal vs variables y falla
 | 1
 | 1
 | 1

## Slide 31: Ídem anterior pero sin Terra y térmico forzado hasta APR

## Slide 33: MENSUAL

## Slide 34: Mensual con PTA a pleno en la primer semana, aportes en SG con 90 % de confianza sin 5° ni 6° de CB

## Slide 35: Idem anterior pero con operación según modelos en semana 18

## Slide 36: Programa de generación de la semana 17/15:
36
30/04/2015
36

## Slide 37: Programa semanal (jueves)

## Slide 38: Programa semanal

## Slide 39: Programa semanal

## Slide 40: Programa de principales trabajos en la red