## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-11-01 | 13.2 | 13.2 | 13 | 11.5 | 10.8 | 9.8 | 10.8 | 8.6 | 11 | 15 | 15.4 | 16.6 | 16.8 | 17.8 | 17.6 | 18 | 18.8 | 18.2 | 17 |  | 15.8 | 15.6 | 15 | 14.7
2015-11-02 | 14 | 12.9 | 12.1 | 11.2 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 12.8 | 15.6 | 16.8 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 17.4 | 16.6 | 16.4 | 16.9 | 16.6 | 15.9
2015-11-03 | 15.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 15 | 15.3 | 15.3 | 17 | 18.2 | 18.6 | 20 | 19.4 | 19.8 | 20.5 | 18.5 | 18 | 17.8 | 17.8 | 17.2 | 16.8 | 16.2 | 16.2
2015-11-04 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 14.5 | 14 | 14 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 15.8 | 15.9 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 17 | 17 | 16.4 | 16 | 15.2 | 14.1 | 13.7 | 13 | 12.8 | 12.6
2015-11-05 | 12.6 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | 8.4 | 9 | 9 | 8 | 9.2 | 12 | 15 | 16.8 | 17.4 | 16.4 | 17.6 | 18.3 | 18.5 | 19.9 | 19.2 | 20.7 | 17.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6
2015-11-06 | 11.8 | 11 | 11 | 10.6 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 11.6 | 15.5 | 20 | 22.2 | 22.6 | 23.5 | 24.5 | 20.5 | 23.2 | 22.5 | 20.8 | 19.8 | 18.6 | 17.3 | 16.8 | 16.5
2015-11-07 | 16.3 | 15.6 | 15.3 | 13.8 | 13.3 | 13 | 12 | 11.4 | 13.9 | 16.5 | 19 | 23.5 | 23.8 | 23.2 | 22.6 | 22.6 | 22.2 | 21.2 | 20.6 | 19.6 | 19.4 | 19 | 19 | 18.2
2015-11-08 | 17.4 | 17.4 | 16.5 | 15.8 | 15.3 | 15 | 14.8 | 14.2 | 15.2 | 18.2 | 20.7 | 22.7 | 24.2 | 25.1 | 26.2 | 24.7 | 24.6 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 21 | 19.6 | 19.6 | 19.6
2015-11-09 | 19 | 18.6 | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 18.2 | 21.4 | 23.2 | 25.2 | 24.2 | 25.3 | 25.4 | 24.2 | 22.8 | 22.2 | 22 | 21 | 20.4 | 20.2 | 20 | 19.6
2015-11-10 | 19.5 | 19 | 19.1 | 21.1 | 20.5 | 20 | 20 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 20 | 24 | 26.6 | 24.8 | 25.6 | 27.5 | 21.2 | 19.6 | 19.6 | 18.8 | 18.6 | 18.2
2015-11-11 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17 | 17 | 18.4 | 19.6 | 20.2 | 20.4 | 21 | 21.4 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 19.6 | 18.8 | 17.8 | 17.8 | 17.5
2015-11-12 | 17.3 | 17 | 16.2 | 13.6 | 12.5 | 12.5 | 10.8 | 10.8 | 14.2 | 16.3 | 18.4 | 20.4 | 20.2 | 20.5 | 21.4 | 22.2 | 20.8 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 19.4 | 19 | 18.4 | 18.6
2015-11-13 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 19.2 | 19.5 | 20 | 22 | 20.4 | 18.4 | 18 | 18 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.8 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 17 | 16.8 | 16.9
2015-11-14 | 16.8 | 17 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 17.4 | 18.7 | 19.6 | 20.8 | 21.4 | 23 | 24.1 | 24.7 | 24.4 | 24.4 | 24 | 23.3 | 22 | 19.7 | 19.5 | 19
2015-11-15 | 18.8 | 18.5 | 17.4 | 16.6 | 16 | 15 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 18.2 | 21.8 | 24.2 | 25.4 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.2 | 28.6 | 25.6 | 24.8 | 23.4 | 21.6 | 20.8 | 21.3
2015-11-16 | 20.5 | 20 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.6 | 16.1 | 17.8 | 20 | 21.6 | 23.5 | 25 | 26.2 | 27 | 26.6 | 25.9 | 26.6 | 26 | 24.8 | 24 |  | 21 | 20.2
2015-11-17 | 19.1 | 18.7 | 18.1 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | 18.5 | 18.2 | 19.5 | 20.2 | 20.4 | 20.8 | 19 | 19.4 | 19.5 | 19 | 19 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.2
2015-11-18 | 18.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.2 | 18.2 | 18 | 18 | 18.6 | 18.8 | 19 | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19 | 18.8 | 18.6 | 18 | 17.4 | 17.4
2015-11-19 | 17 | 16 | 16.8 | 16 | 15.5 | 15.5 |  | 15.5 | 16 | 16.6 | 17.4 | 18.8 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 16.2 | 15.2 | 14.9 | 13.6 | 14 | 14.8 | 14.6
2015-11-20 | 15 | 15.4 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 18.2 | 17.2 | 16.6 | 16.4 | 15.8 | 15 | 13.8 | 13.4 | 11.2
2015-11-21 | 10.4 | 9.6 | 9.2 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8 | 9.4 | 14.4 | 17.6 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23.1 | 24 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 22.8 | 21.6 | 19.7 | 19 | 17.2
2015-11-22 | 16.8 | 16.6 | 16 | 15.1 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 14.4 | 16.4 | 18.4 | 21.4 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22.2 | 21.6 | 22 | 20.4 | 18.8 | 17.6 | 17.2 | 16.8
2015-11-23 | 16.6 | 16.4 | 16 | 14.2 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 13 | 14.4 | 16 | 17.2 | 18.4 | 18.6 | 19 | 20 | 20.2 | 20.4 | 19.2 | 19 | 19.2 | 18.2 | 17.7 | 17 | 16
2015-11-24 | 14.8 | 14.3 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 12.6 | 15.1 | 17 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.4 | 19.4 | 20.6 | 20.6 | 20 | 19.6 | 19.2 | 18.6 | 17.5 | 17.2 | 16.8
2015-11-25 | 16.3 | 15.6 | 15 | 15 | 14.2 | 14 | 13.6 | 14.6 | 16.2 | 19 | 20 | 20.6 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 21.3 | 21.2 | 20.6 | 22.4 | 21 | 19.6 | 18.4
2015-11-26 | 17.2 | 16.2 | 16 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.6 | 16.8 | 18.4 | 19.8 | 22.6 | 23 | 19.4 | 21.2 | 20.8 | 22.6 | 23.4 | 22.2 | 21 | 20.2 | 20 | 19.8
2015-11-27 | 18.6 | 17.3 | 17.5 | 18 | 19 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.2 | 18.6 | 21.2 | 22.7 | 24 | 24.6 | 23.4 | 21.6 | 20.4 | 19.1 | 18.8 | 18.8
2015-11-28 | 18.7 | 18.6 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 18 | 18.3 | 18.6 | 19 | 20 | 20 | 21.1 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 21.6 | 20.8 | 20 | 19.6 | 19.4
2015-11-29 | 16.8 | 16.2 | 14.4 | 16.6 | 16.2 | 16 | 15 | 14.8 | 16 | 17.6 | 18.4 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 21.4 | 21 | 21 | 20.2 | 19 | 18.5 | 17.9
2015-11-30 | 17.2 | 15.4 | 15 | 15.9 | 13.8 | 14 | 13.7 | 13.9 | 15.4 | 18 | 21.1 | 22.7 | 24 | 25.7 | 25.1 | 24.8 | 23.6 | 25 | 24 | 22.9 | 22.2 | 20.7 | 20.5 | 19.8

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Programada | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2015-10-31 | 54.32
Central Baygorria | 2015-11-01 | 54.33 | 54.28
Central Baygorria | 2015-11-02 | 54.35 | 54.13
Central Baygorria | 2015-11-03 | 54.14 | 54.25
Central Baygorria | 2015-11-04 | 54.26 | 54.22
Central Baygorria | 2015-11-05 | 54.23 | 54.16
Central Baygorria | 2015-11-06 | 54.17 | 54.1
Central Baygorria | 2015-11-07 | 54.18 | 54.23
Central Baygorria | 2015-11-08 | 54.19 | 54.15
Central Baygorria | 2015-11-09 | 54.16 | 54.16
Central Baygorria | 2015-11-10 | 54.17 | 54.15
Central Baygorria | 2015-11-11 | 54.17 | 54.27
Central Baygorria | 2015-11-12 | 54.21 | 54.19
Central Baygorria | 2015-11-13 | 54.21 | 54.04
Central Baygorria | 2015-11-14 | 54.21 | 54.09
Central Baygorria | 2015-11-15 | 54.21 | 54.27
Central Baygorria | 2015-11-16 | 54.26 | 54.17
Central Baygorria | 2015-11-17 | 54.16 | 54.2
Central Baygorria | 2015-11-18 | 54.19 | 54.28
Central Baygorria | 2015-11-19 | 54.27 | 54.2
Central Baygorria | 2015-11-20 | 54.19 | 54.16
Central Baygorria | 2015-11-21 | 54.12 | 54.24
Central Baygorria | 2015-11-22 | 54.05 | 54.23
Central Baygorria | 2015-11-23 | 54.28 | 54.1
Central Baygorria | 2015-11-24 | 54.13 | 54.15
Central Baygorria | 2015-11-25 | 54.18 | 54.29
Central Baygorria | 2015-11-26 | 54.32 | 54.2
Central Baygorria | 2015-11-27 | 54.15 | 54.03
Central Baygorria | 2015-11-28 | 53.9 | 54.06
Central Baygorria | 2015-11-29 | 53.68 | 54.26
Central Baygorria | 2015-11-30 | 54.26 | 54.21
Central Palmar | 2015-10-31 | 40.16
Central Palmar | 2015-11-01 | 40.17 | 40.16
Central Palmar | 2015-11-02 | 40.17 | 40.13
Central Palmar | 2015-11-03 | 40.13 | 40.1
Central Palmar | 2015-11-04 | 40.1 | 40.01
Central Palmar | 2015-11-05 | 40.04 | 39.99
Central Palmar | 2015-11-06 | 40.04 | 40.02
Central Palmar | 2015-11-07 | 40.05 | 40.03
Central Palmar | 2015-11-08 | 40.06 | 40.05
Central Palmar | 2015-11-09 | 40.06 | 40.08
Central Palmar | 2015-11-10 | 40.09 | 40.09
Central Palmar | 2015-11-11 | 40.1 | 40.12
Central Palmar | 2015-11-12 | 40.13 | 40.17
Central Palmar | 2015-11-13 | 40.18 | 40.13
Central Palmar | 2015-11-14 | 40.17 | 40.09
Central Palmar | 2015-11-15 | 40.14 | 39.94
Central Palmar | 2015-11-16 | 39.91 | 39.89
Central Palmar | 2015-11-17 | 39.89 | 39.89
Central Palmar | 2015-11-18 | 39.91 | 39.89
Central Palmar | 2015-11-19 | 39.94 | 39.91
Central Palmar | 2015-11-20 | 39.96 | 40.01
Central Palmar | 2015-11-21 | 40.02 | 40.02
Central Palmar | 2015-11-22 | 40.03 | 40.05
Central Palmar | 2015-11-23 | 40 | 40.08
Central Palmar | 2015-11-24 | 40 | 40.04
Central Palmar | 2015-11-25 | 39.96 | 39.92
Central Palmar | 2015-11-26 | 39.81 | 39.86
Central Palmar | 2015-11-27 | 39.93 | 39.97
Central Palmar | 2015-11-28 | 39.93 | 39.98
Central Palmar | 2015-11-29 | 39.95 | 39.98
Central Palmar | 2015-11-30 | 39.98 | 40.07
Central Terra | 2015-10-31 | 81.79
Central Terra | 2015-11-01 | 81.72 | 81.94
Central Terra | 2015-11-02 | 81.64 | 81.86
Central Terra | 2015-11-03 | 81.78 | 81.81
Central Terra | 2015-11-04 | 81.73 | 81.74
Central Terra | 2015-11-05 | 81.67 | 81.62
Central Terra | 2015-11-06 | 81.54 | 81.5
Central Terra | 2015-11-07 | 81.47 | 81.46
Central Terra | 2015-11-08 | 81.39 | 81.36
Central Terra | 2015-11-09 | 81.27 | 81.28
Central Terra | 2015-11-10 | 81.23 | 81.19
Central Terra | 2015-11-11 | 81.12 | 81.16
Central Terra | 2015-11-12 | 81.08 | 81.08
Central Terra | 2015-11-13 | 81.01 | 80.94
Central Terra | 2015-11-14 | 80.98 | 80.96
Central Terra | 2015-11-15 | 80.95 | 80.94
Central Terra | 2015-11-16 | 80.92 | 80.94
Central Terra | 2015-11-17 | 80.93 | 80.88
Central Terra | 2015-11-18 | 80.87 | 80.88
Central Terra | 2015-11-19 | 80.87 | 80.84
Central Terra | 2015-11-20 | 80.82 | 80.86
Central Terra | 2015-11-21 | 80.79 | 80.81
Central Terra | 2015-11-22 | 80.77 | 80.81
Central Terra | 2015-11-23 | 80.78 | 80.81
Central Terra | 2015-11-24 | 80.78 | 80.8
Central Terra | 2015-11-25 | 80.76 | 80.77
Central Terra | 2015-11-26 | 80.73 | 80.71
Central Terra | 2015-11-27 | 80.67 | 80.65
Central Terra | 2015-11-28 | 80.67 | 80.65
Central Terra | 2015-11-29 | 80.64 | 80.62
Central Terra | 2015-11-30 | 80.61 | 80.62
Salto Grande - CTM | 2015-10-31 | 35.07
Salto Grande - CTM | 2015-11-01 | 35.19 | 34.95
Salto Grande - CTM | 2015-11-02 | 35.26 | 35.2
Salto Grande - CTM | 2015-11-03 | 35.43 | 35.32
Salto Grande - CTM | 2015-11-04 | 35.33 | 35.35
Salto Grande - CTM | 2015-11-05 | 34.37 | 35.27
Salto Grande - CTM | 2015-11-06 | 35.32 | 35.23
Salto Grande - CTM | 2015-11-07 | 35.4 | 35.26
Salto Grande - CTM | 2015-11-08 | 35.44 | 35.22
Salto Grande - CTM | 2015-11-09 | 35.28 | 35.13
Salto Grande - CTM | 2015-11-10 | 35.16 | 35.02
Salto Grande - CTM | 2015-11-11 | 34.74 | 34.56
Salto Grande - CTM | 2015-11-12 | 34.15 | 33.97
Salto Grande - CTM | 2015-11-13 | 33.62 | 33.42
Salto Grande - CTM | 2015-11-14 | 33.56 | 33.11
Salto Grande - CTM | 2015-11-15 | 33.71 | 32.97
Salto Grande - CTM | 2015-11-16 | 33.23 | 33.16
Salto Grande - CTM | 2015-11-17 | 33.49 | 33.46
Salto Grande - CTM | 2015-11-18 | 33.85 | 33.83
Salto Grande - CTM | 2015-11-19 | 34.19 | 34.15
Salto Grande - CTM | 2015-11-20 | 34.57 | 34.54
Salto Grande - CTM | 2015-11-21 | 34.87 | 34.71
Salto Grande - CTM | 2015-11-22 | 34.95 | 34.78
Salto Grande - CTM | 2015-11-23 | 34.72 | 34.68
Salto Grande - CTM | 2015-11-24 | 34.65 | 34.61
Salto Grande - CTM | 2015-11-25 | 34.57 | 34.6
Salto Grande - CTM | 2015-11-26 | 34.59 | 34.66
Salto Grande - CTM | 2015-11-27 | 34.57 | 34.85
Salto Grande - CTM | 2015-11-28 | 35.03 | 35.25
Salto Grande - CTM | 2015-11-29 | 35.16 | 35.25
Salto Grande - CTM | 2015-11-30 | 35.28 | 35.31
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-31 | 35.06
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-01 | 35.18 | 34.95
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-02 | 35.25 | 34.2
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-03 | 35.43 | 35.32
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-04 | 35.33 | 35.35
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-05 | 34.38 | 35.27
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-06 | 35.31 | 35.23
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-07 | 35.39 | 35.26
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-08 | 35.44 | 35.22
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-09 | 35.27 | 35.13
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-10 | 35.16 | 35.02
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-11 | 34.74 | 34.56
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-12 | 34.15 | 33.97
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-13 | 33.63 | 33.42
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-14 | 33.57 | 33.11
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-15 | 33.71 | 32.97
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-16 | 33.24 | 33.16
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-17 | 33.5 | 33.46
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-18 | 33.86 | 33.83
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-19 | 34.2 | 34.15
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-20 | 34.57 | 34.54
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-21 | 34.86 | 34.71
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-22 | 34.95 | 34.78
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-23 | 34.72 | 34.68
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-24 | 34.65 | 34.61
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-25 | 34.57 | 34.6
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-26 | 34.59 | 34.66
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-27 | 34.57 | 34.85
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-28 | 35.03 | 35.25
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-29 | 35.15 | 35.25
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-11-30 | 35.28 | 35.31
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-31 | 35.06
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-01 | 35.18 | 34.95
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-02 | 35.25 | 34.2
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-03 | 35.43 | 35.32
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-04 | 35.33 | 35.35
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-05 | 34.38 | 35.27
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-06 | 35.31 | 35.23
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-07 | 35.39 | 35.26
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-08 | 35.44 | 35.22
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-09 | 35.27 | 35.13
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-10 | 35.16 | 35.02
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-11 | 34.74 | 34.56
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-12 | 34.15 | 33.97
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-13 | 33.63 | 33.42
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-14 | 33.57 | 33.11
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-15 | 33.71 | 32.97
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-16 | 33.24 | 33.16
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-17 | 33.5 | 33.46
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-18 | 33.86 | 33.83
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-19 | 34.2 | 34.15
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-20 | 34.57 | 34.54
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-21 | 34.86 | 34.71
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-22 | 34.95 | 34.78
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-23 | 34.72 | 34.68
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-24 | 34.65 | 34.61
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-25 | 34.57 | 34.6
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-26 | 34.59 | 34.66
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-27 | 34.57 | 34.85
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-28 | 35.03 | 35.25
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-29 | 35.15 | 35.25
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-30 | 35.28 | 35.31
Central | Fecha | Turbinado Previsto | Turbinado Ejecutado | Vertido Previsto | Vertido Ejecutado | Aportes Previsto | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2015-10-31 | 833.05 |  | 1500 |  | 0
Central Baygorria | 2015-11-01 | 833.05 | 891.8 | 1500 | 1445.25 | 0 | 2475.23
Central Baygorria | 2015-11-02 | 833.05 | 835.76 | 1500 | 1659.6 | 0 | 2321.99
Central Baygorria | 2015-11-03 | 833.05 | 839.23 | 1500 | 1471.75 | 0 | 2473.3
Central Baygorria | 2015-11-04 | 833.05 | 806.13 | 1500 | 1544.32 | 0 | 2327.54
Central Baygorria | 2015-11-05 | 833.05 | 818.86 | 1500 | 1660.64 | 0 | 2410.3
Central Baygorria | 2015-11-06 | 833.05 | 813.19 | 1500 | 1654.97 | 0 | 2410.3
Central Baygorria | 2015-11-07 | 862.06 | 807.17 | 1100 | 1362.84 | 0 | 2343.63
Central Baygorria | 2015-11-08 | 862.06 | 674.76 | 1100 | 1351.62 | 0 | 1934.2
Central Baygorria | 2015-11-09 | 862.06 | 856.36 | 1100 | 1108.68 | 0 | 1988.19
Central Baygorria | 2015-11-10 | 862.06 | 813.88 | 1100 | 1109.95 | 0 | 1923.84
Central Baygorria | 2015-11-11 | 862.06 | 862.26 | 1100 | 1112.5 | 0 | 2136.8
Central Baygorria | 2015-11-12 | 862.06 | 866.8 | 1100 | 1114.35 | 0 | 1899.65
Central Baygorria | 2015-11-13 | 846.59 | 856.25 | 900 | 837.96 | 0 | 1509.2
Central Baygorria | 2015-11-14 | 846.59 | 859.32 | 625 | 638.7 | 0 | 1588.19
Central Baygorria | 2015-11-15 | 846.59 | 882.75 | 625 | 420.2 | 0 | 1534.25
Central Baygorria | 2015-11-16 | 846.59 | 883.21 | 625 | 729.62 | 0 | 1497.33
Central Baygorria | 2015-11-17 | 825.08 | 874.42 | 625 | 629.74 | 0 | 1562.3
Central Baygorria | 2015-11-18 | 825.08 | 904.74 | 625 | 556.71 | 0 | 1565.74
Central Baygorria | 2015-11-19 | 916.75 | 897.45 | 625 | 733.1 | 0 | 1549.76
Central Baygorria | 2015-11-20 | 916.75 | 817.7 | 625 | 768.4 | 0 | 1539.93
Central Baygorria | 2015-11-21 | 916.75 | 844.79 | 625 | 556.1 | 0 | 1516.55
Central Baygorria | 2015-11-22 | 916.75 | 854.39 | 425 | 557.29 | 0 | 1411.92
Central Baygorria | 2015-11-23 | 916.75 | 906.13 | 225 | 554.97 | 0 | 1310.87
Central Baygorria | 2015-11-24 | 916.75 | 861.68 | 100 | 105.32 | 0 | 1036.45
Central Baygorria | 2015-11-25 | 916.75 | 876.96 | 100 | 862 | 0 | 1062.15
Central Baygorria | 2015-11-26 | 916.75 | 865.5 | 0 | 252.43 | 0 | 1025.57
Central Baygorria | 2015-11-27 | 916.75 | 864.69 | 0 | 209.2 | 0 | 865.5
Central Baygorria | 2015-11-28 | 916.75 | 788.88 | 0 | 0 | 0 | 834.95
Central Baygorria | 2015-11-29 | 916.75 | 515.4 | 0 | 0 | 0 | 781.13
Central Baygorria | 2015-11-30 | 313.22 | 715.27 | 0 | 0 | 0 | 669.21
Central Palmar | 2015-10-31 | 1348.82 |  | 980 |  | 0
Central Palmar | 2015-11-01 | 1348.82 | 1367.47 | 980 | 974.3 | 0 | 2175.92
Central Palmar | 2015-11-02 | 1348.82 | 1371.52 | 980 | 971.99 | 0 | 2270.2
Central Palmar | 2015-11-03 | 1348.82 | 1370.71 | 980 | 970.83 | 0 | 2279.62
Central Palmar | 2015-11-04 | 1348.82 | 1373.72 | 980 | 970.2 | 0 | 2084.83
Central Palmar | 2015-11-05 | 1348.82 | 1340.5 | 900 | 921.29 | 0 | 2222.56
Central Palmar | 2015-11-06 | 1348.82 | 1357.52 | 800 | 776.4 | 0 | 2267.93
Central Palmar | 2015-11-07 | 1348.82 | 1347.45 | 580 | 708.1 | 0 | 2108.91
Central Palmar | 2015-11-08 | 1348.82 | 1317.47 | 580 | 450 | 0 | 1867.12
Central Palmar | 2015-11-09 | 1348.82 | 1305.32 | 580 | 450 | 0 | 1878.24
Central Palmar | 2015-11-10 | 1348.82 | 1302.77 | 580 | 450 | 0 | 1817.93
Central Palmar | 2015-11-11 | 1348.82 | 1305.2 | 580 | 450 | 0 | 1889.81
Central Palmar | 2015-11-12 | 1348.82 | 1306.1 | 580 | 450.57 | 0 | 1949.3
Central Palmar | 2015-11-13 | 1328.88 | 1307.17 | 380 | 450.69 | 0 | 1649.65
Central Palmar | 2015-11-14 | 1328.88 | 1299.76 | 400 | 450.46 | 316.94 | 1653.58
Central Palmar | 2015-11-15 | 1328.88 | 1299.42 | 400 | 449.76 | 162.2 | 1270.37
Central Palmar | 2015-11-16 | 1328.88 | 1304.51 | 330 | 373.37 | 77.4 | 1522.68
Central Palmar | 2015-11-17 | 1319.13 | 1277.54 | 200 | 223.95 | 49.87 | 1531.25
Central Palmar | 2015-11-18 | 1319.13 | 1276.27 | 100 | 159.25 | 25.78 | 1465.27
Central Palmar | 2015-11-19 | 1319.13 | 1261.57 | 200 | 0 | 25.78 | 1360.76
Central Palmar | 2015-11-20 | 1319.13 | 1257.4 | 200 | 0 | 21.91 | 1657.63
Central Palmar | 2015-11-21 | 1319.13 | 1250.57 | 0 | 0 | 0 | 1315.5
Central Palmar | 2015-11-22 | 1319.13 | 1256.13 | 0 | 0 | 0 | 1378.93
Central Palmar | 2015-11-23 | 1319.13 | 1228.81 | 0 | 0 | 0 | 1351.73
Central Palmar | 2015-11-24 | 1319.13 | 1237.15 | 0 | 0 | 0 | 1140.27
Central Palmar | 2015-11-25 | 1319.13 | 1253.58 | 0 | 0 | 0 | 855.67
Central Palmar | 2015-11-26 | 1319.13 | 1255.32 | 0 | 0 | 0 | 1065.27
Central Palmar | 2015-11-27 | 691.21 | 590.16 | 0 | 0 | 0 | 1024.88
Central Palmar | 2015-11-28 | 879.42 | 794.9 | 0 | 0 | 0 | 870.48
Central Palmar | 2015-11-29 | 879.42 | 518.86 | 0 | 0 | 0 | 548.95
Central Palmar | 2015-11-30 | 361.43 | 393.17 | 0 | 0 | 0 | 724.18
Central Terra | 2015-10-31 | 699.02 |  | 1700 |  | 1580.37
Central Terra | 2015-11-01 | 699.02 | 641.31 | 1700 | 1703 | 1364.4 | 2436.34
Central Terra | 2015-11-02 | 699.02 | 549.3 | 1700 | 1698.84 | 1144.28 | 1113.31
Central Terra | 2015-11-03 | 572.47 | 658.68 | 1700 | 1684.25 | 1147 | 1670.6
Central Terra | 2015-11-04 | 699.02 | 579.74 | 1700 | 1674.88 | 1132 | 1280.9
Central Terra | 2015-11-05 | 699.02 | 661.57 | 1700 | 1654.51 | 1236 | 566.43
Central Terra | 2015-11-06 | 699.02 | 659.49 | 1700 | 1636.57 | 1152 | 557.29
Central Terra | 2015-11-07 | 694.44 | 648.95 | 1300 | 1454.5 | 902.15 | 1601.85
Central Terra | 2015-11-08 | 694.44 | 665.5 | 1300 | 1303.81 | 803.02 | 588.31
Central Terra | 2015-11-09 | 694.44 | 674.3 | 1300 | 1291.78 | 669.04 | 885.18
Central Terra | 2015-11-10 | 659.52 | 632.29 | 1300 | 1282.4 | 1280 | 682.87
Central Terra | 2015-11-11 | 670.49 | 672.91 | 1300 | 1270.71 | 961 | 1590.85
Central Terra | 2015-11-12 | 670.49 | 668.51 | 1200 | 1035.99 | 742 | 610.76
Central Terra | 2015-11-13 | 688.9 | 600 | 1100 | 787.15 | 683 | -540.39
Central Terra | 2015-11-14 | 688.9 | 657.29 | 800 | 785.6 | 1061.04 | 1805.43
Central Terra | 2015-11-15 | 688.9 | 652.8 | 800 | 783.56 | 1050.61 | 1243.4
Central Terra | 2015-11-16 | 688.9 | 633.56 | 800 | 783.44 | 1193.6 | 1502.31
Central Terra | 2015-11-17 | 674.33 | 663.88 | 800 | 778.93 | 1265.75 | 683.21
Central Terra | 2015-11-18 | 674.33 | 673.37 | 800 | 775.11 | 1339.16 | 1533.44
Central Terra | 2015-11-19 | 698.41 | 669.21 | 800 | 773.95 | 1306.73 | 960.99
Central Terra | 2015-11-20 | 698.41 | 638.65 | 800 | 769.9 | 1202.33 | 1782.63
Central Terra | 2015-11-21 | 698.41 | 645.6 | 800 | 770.6 | 1021.42 | 795.2
Central Terra | 2015-11-22 | 698.41 | 645.2 | 600 | 648.3 | 907.96 | 1377.54
Central Terra | 2015-11-23 | 698.41 | 637.38 | 550 | 540.85 | 794.13 | 1262.73
Central Terra | 2015-11-24 | 677.34 | 596.75 | 400 | 423.26 | 661.82 | 965.62
Central Terra | 2015-11-25 | 698.41 | 632.4 | 400 | 422.8 | 520.82 | 711.45
Central Terra | 2015-11-26 | 698.41 | 632.98 | 300 | 342.93 | 394.75 | 215.27
Central Terra | 2015-11-27 | 698.41 | 622.27 | 200 | 210.64 | 300.13 | 75.92
Central Terra | 2015-11-28 | 698.41 | 636.11 | 0 | 208.68 | 320 | 928.35
Central Terra | 2015-11-29 | 698.41 | 662.5 | 0 | 87.3 | 230 | 404.86
Central Terra | 2015-11-30 | 318.1 | 649.18 | 0 | 0 | 455 | 732.52
Salto Grande - CTM | 2015-10-31
Salto Grande - CTM | 2015-11-01 |  | 8198 |  | 5175 |  | 14303
Salto Grande - CTM | 2015-11-02 |  | 8549 |  | 3104 |  | 13511
Salto Grande - CTM | 2015-11-03 |  | 8619 |  | 2167 |  | 12160
Salto Grande - CTM | 2015-11-04 |  | 8551 |  | 1770 |  | 10764
Salto Grande - CTM | 2015-11-05 |  | 8609 |  | 2562 |  | 10277
Salto Grande - CTM | 2015-11-06 |  | 8642 |  | 1657 |  | 10043
Salto Grande - CTM | 2015-11-07 |  | 8621 |  | 870 |  | 9650
Salto Grande - CTM | 2015-11-08 |  | 8310 |  | 1095 |  | 9147
Salto Grande - CTM | 2015-11-09 |  | 8691 |  | 624 |  | 8737
Salto Grande - CTM | 2015-11-10 |  | 8688 |  | 790 |  | 8470
Salto Grande - CTM | 2015-11-11 |  | 8476 |  | 3125 |  | 8338
Salto Grande - CTM | 2015-11-12 |  | 8246 |  | 5320 |  | 9330
Salto Grande - CTM | 2015-11-13 |  | 8244 |  | 6418 |  | 11727
Salto Grande - CTM | 2015-11-14 |  | 7934 |  | 7078 |  | 14123
Salto Grande - CTM | 2015-11-15 |  | 8029 |  | 6896 |  | 15118
Salto Grande - CTM | 2015-11-16 |  | 7902 |  | 6902 |  | 16002
Salto Grande - CTM | 2015-11-17 |  | 7741 |  | 7604 |  | 17467
Salto Grande - CTM | 2015-11-18 |  | 7774 |  | 8031 |  | 18511
Salto Grande - CTM | 2015-11-19 |  | 7848 |  | 8260 |  | 19362
Salto Grande - CTM | 2015-11-20 |  | 7773 |  | 9018 |  | 19517
Salto Grande - CTM | 2015-11-21 |  | 7656 |  | 9663 |  | 18700
Salto Grande - CTM | 2015-11-22 |  | 7218 |  | 9610 |  | 17316
Salto Grande - CTM | 2015-11-23 |  | 7787 |  | 9029 |  | 16094
Salto Grande - CTM | 2015-11-24 |  | 7707 |  | 7922 |  | 14963
Salto Grande - CTM | 2015-11-25 |  | 7754 |  | 6287 |  | 13805
Salto Grande - CTM | 2015-11-26 |  | 7966 |  | 4665 |  | 12660
Salto Grande - CTM | 2015-11-27 |  | 8044 |  | 2298 |  | 12340
Salto Grande - CTM | 2015-11-28 |  | 7866 |  | 1547 |  | 11449
Salto Grande - CTM | 2015-11-29 |  | 6797 |  | 2613 |  | 10557
Salto Grande - CTM | 2015-11-30 |  | 8002 |  | 1355 |  | 9744
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-31 | 3786.13 |  | 2819.86 |  | 7750
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-01 | 3786.13 | 4099 | 2278.64 | 5175 | 7200 | 7151.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-02 | 3809.82 | 4274.5 | 2101.35 | 3104 | 6825 | 6755.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-03 | 3899.86 | 4309.5 | 376.51 | 2167 | 6050 | 6080
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-04 | 4297.9 | 4275.5 | 377.1 | 1770 | 5200 | 5382
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-05 | 4180.33 | 4304.5 | 352.64 | 2562 | 625 | 5138.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-06 | 4013.56 | 4321 | 214.45 | 1657 | 5025 | 5021.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-07 | 4108.27 | 4310.5 | 479.07 | 870 | 4975 | 4825
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-08 | 4103.79 | 4155 | 0 | 1095 | 4800 | 4573.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-09 | 4103.79 | 4345.5 | 0 | 624 | 4475 | 4368.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-10 | 3996.27 | 4344 | 0 | 790 | 4550 | 4235
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-11 | 4023.64 | 4238 | 374.97 | 3125 | 4300 | 4169
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-12 | 3922.37 | 4123 | 1800.53 | 5320 | 4700 | 4665
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-13 | 3706.02 | 4122 | 2756.99 | 6418 | 5825 | 5863.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-14 | 3801.96 | 3967 | 3300.47 | 7078 | 7050 | 7061.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-15 | 3830.02 | 4014.5 | 2854.48 | 6896 | 7750 | 7559
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-16 | 3549.97 | 3951 | 3256.15 | 6902 | 8100 | 8001
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-17 | 3715.8 | 3870.5 | 3207.2 | 7604 | 8650 | 8733.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-18 | 3736.09 | 3887 | 3688.28 | 8031 | 9200 | 9255.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-19 | 3753.71 | 3924 | 3872.48 | 8260 | 9525 | 9681
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-20 | 3809.24 | 3886.5 | 4023.1 | 9018 | 9900 | 9758.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-21 | 3756.33 | 3828 | 4699.17 | 9663 | 9550 | 9350
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-22 | 3756.33 | 3609 | 4261.42 | 9610 | 8825 | 8658
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-23 | 3811.09 | 3893.5 | 4112.39 | 9029 | 8050 | 8047
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-24 | 3680.79 | 3853.5 | 3561.12 | 7922 | 7500 | 7481.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-25 | 3834.75 | 3877 | 2749.03 | 6287 | 6850 | 6902.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-26 | 4021.16 | 3983 | 2118.4 | 4665 | 6400 | 6330
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-27 | 4044.14 | 4022 | 2223.22 | 2298 | 5775 | 6170
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-28 | 4072.96 | 3933 | 406.31 | 1547 | 5200 | 5724.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-29 | 3994.63 | 3398.5 | 0 | 2613 | 4700 | 5278.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-30 | 3994.63 | 4001 | 27.42 | 1355 | 4775 | 4872
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2015-10-31
2015-11-01 | 34.95 | 34.95 | 34.95
2015-11-02 | 35.2 | 35.2 | 35.2
2015-11-03 | 35.32 | 35.32 | 35.32
2015-11-04 | 35.35 | 35.35 | 35.35
2015-11-05 | 35.27 | 35.27 | 35.27
2015-11-06 | 35.23 | 35.23 | 35.23
2015-11-07 | 35.26 | 35.26 | 35.26
2015-11-08 | 35.22 | 35.22 | 35.22
2015-11-09 | 35.13 | 35.13 | 35.13
2015-11-10 | 35.02 | 35.02 | 35.02
2015-11-11 | 34.56 | 34.56 | 34.56
2015-11-12 | 33.97 | 33.97 | 33.97
2015-11-13 | 33.42 | 33.42 | 33.42
2015-11-14 | 33.11 | 33.11 | 33.11
2015-11-15 | 32.97 | 32.97 | 32.97
2015-11-16 | 33.16 | 33.16 | 33.16
2015-11-17 | 33.46 | 33.46 | 33.46
2015-11-18 | 33.83 | 33.83 | 33.83
2015-11-19 | 34.15 | 34.15 | 34.15
2015-11-20 | 34.54 | 34.54 | 34.54
2015-11-21 | 34.71 | 34.71 | 34.71
2015-11-22 | 34.78 | 34.78 | 34.78
2015-11-23 | 34.68 | 34.68 | 34.68
2015-11-24 | 34.61 | 34.61 | 34.61
2015-11-25 | 34.6 | 34.6 | 34.6
2015-11-26 | 34.66 | 34.66 | 34.66
2015-11-27 | 34.85 | 34.85 | 34.85
2015-11-28 | 35.25 | 35.25 | 35.09
2015-11-29 | 35.25 | 35.25 | 35.25
2015-11-30 | 35.31 | 35.31 | 35.31

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2015-11-01 | 762 | 06:00:00 | 1008 | 12:23:00 | 1281 | 20:56:00
2015-11-02 | 775 | 05:58:00 | 1115 | 12:58:00 | 1386 | 20:57:00
2015-11-03 | 838 | 04:04:00 | 1242 | 11:45:00 | 1481 | 20:39:00
2015-11-04 | 869 | 03:37:00 | 1240 | 11:54:00 | 1472 | 20:43:00
2015-11-05 | 886 | 03:37:00 | 1270 | 11:54:00 | 1483 | 20:51:00
2015-11-06 | 878 | 05:43:00 | 1258 | 11:53:00 | 1442 | 20:42:00
2015-11-07 | 831 | 06:01:00 | 1176 | 12:58:00 | 1341 | 20:23:00
2015-11-08 | 754 | 12:50:00 | 1036 | 05:51:00 | 1294 | 20:49:00
2015-11-09 | 849 | 03:34:00 | 1342 | 13:18:00 | 1486 | 20:49:00
2015-11-10 | 913 | 03:45:00 | 1343 | 15:08:00 | 1488 | 20:37:00
2015-11-11 | 893 | 05:47:00 | 1322 | 11:52:00 | 1462 | 20:59:00
2015-11-12 | 892 | 05:41:00 | 1299 | 17:00:00 | 1472 | 20:27:00
2015-11-13 | 906 | 03:44:00 | 1315 | 11:44:00 | 1428 | 20:48:00
2015-11-14 | 829 | 05:50:00 | 1177 | 12:50:00 | 1363 | 20:24:00
2015-11-15 | 740 | 06:00:00 | 1055 | 13:00:00 | 1317 | 20:58:00
2015-11-16 | 862 | 05:50:00 | 1291 | 12:41:00 | 1454 | 20:54:00
2015-11-17 | 880 | 05:43:00 | 1315 | 11:36:00 | 1426 | 19:53:00
2015-11-18 | 889 | 05:42:00 | 1312 | 11:58:00 | 1456 | 20:55:00
2015-11-19 | 892 | 05:52:00 | 1309 | 11:43:00 | 1456 | 20:47:00
2015-11-20 | 881 | 05:50:00 | 1270 | 11:49:00 | 1412 | 20:52:00
2015-11-21 | 833 | 05:44:00 | 1157 | 12:53:00 | 1334 | 20:26:00
2015-11-22 | 713 | 06:09:00 | 1012 | 12:53:00 | 1270 | 21:00:00
2015-11-23 | 820 | 05:42:00 | 1247 | 11:45:00 | 1424 | 20:58:00
2015-11-24 | 845 | 05:46:00 | 1257 | 11:49:00 | 1429 | 20:51:00
2015-11-25 | 858 | 05:32:00 | 1306 | 11:41:00 | 1448 | 20:50:00
2015-11-26 | 876 | 05:43:00 | 1297 | 11:51:00 | 1448 | 20:50:00
2015-11-27
2015-11-28 |  |  | 1175 | 13:04:00 | 1316 | 21:12:00
2015-11-29 | 719 | 06:00:00 | 1010 | 12:36:00 | 1272 | 21:12:00
2015-11-30 | 815 | 05:32:00 | 1295 | 13:31:00 | 1455 | 20:53:00

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015_x000D_ RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 65069.8835 | Central Baygorria | 0
Central Palmar | 218989.8558 | Central Palmar | 0
Central Terra | 95559.21 | Central Terra | 0
Total Hidráulicas | 379618.9493 | Total Hidráulicas | 0
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 125.3475 | Central Batlle y Ordoñez | 51.3
Central Termica de Respaldo | 0.407 | Central Termica de Respaldo | 1977.5186
Punta del Tigre | 22.3334 | Punta del Tigre | 136.6645
San Borja | 0
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 148.0879 | Total Térmicas | 2165.4831
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 24998.16 | Juan Pablo Terra | 10.32
Los Caracoles | 5278.246 | Los Caracoles | 9.2852
Total Eólicas | 30276.406 | Total Eólicas | 19.6052
Solar |  | Solar
Asahi | 63.706 | Asahi | 1.293
Total Solar | 63.706 | Total Solar | 1.293
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 166.2242
TOTAL UTE | 410107.1492 | TOTAL UTE | 2352.6055
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 16.362
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 16.362
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 3.229 | Agroland S.A. | 156.807
Agua Leguas S.A. Peralta I | 13244.036 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 1.998
Agua Leguas S.A. Peralta II | 13271.514 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 1.918
Astidey S.A. | 8487.719 | Astidey S.A. | 36.324
Cadonal S.A. | 14142.131 | Cadonal S.A. | 14.71
Engraw S.A. | 705.492 | Engraw S.A. | 82.361
Estrellada S.A. | 16667.6277 | Estrellada S.A. | 6.1498
Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 102.237 | Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 0.075
Fingano S.A. | 15300.926 | Fingano S.A. | 16.758
Generación Eólica Minas S.A. | 13328.77 | Generación Eólica Minas S.A. | 12.38
Kentilux S.A. | 4873.133 | Kentilux S.A. | 5.365
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 178.846 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 196.709
Luz de Loma S.A. | 6184.126 | Luz de Loma S.A. | 3.862
Luz de Mar S.A. | 5092.717 | Luz de Mar S.A. | 2.743
Luz de Rio S.A. | 15816.1 | Luz de Rio S.A. | 11.9
Nuevo Manantial S.A. | 534.689 | Nuevo Manantial S.A. | 18.1547
Palmatir S.A. | 13983.818 | Palmatir S.A. | 10.948
Polesine S.A. | 16336.019 | Polesine S.A. | 2.8
R del Sur S.A. | 13880.54 | R del Sur S.A. | 11.53
Rouar S.A. | 15356.107 | Rouar S.A. | 26.526
Togely (P.E. Libertad) | 2278.08 | Togely (P.E. Libertad) | 1.509
Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 1.352 | Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 0
Vengano S.A. | 12434.582 | Vengano S.A. | 14.032
Total Eólicas | 202203.7907 | Total Eólicas | 635.5595
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 1786.659 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 73.255
Bioener S.A. | 0 | Bioener S.A. | 86.9966
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 48584.0102 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 0.0895
Fenirol S.A. | 0 | Fenirol S.A. | 34.457
Galofer S.A. | 5983.01 | Galofer S.A. | 7.473
Lanas Trinidad S.A. | 179.498 | Lanas Trinidad S.A. | 0.364
Las Rosas Maldonado | 68.601 | Las Rosas Maldonado | 4.782
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 10.405
Ponlar S.A. | 2661.498 | Ponlar S.A. | 12.938
UPM S.A. | 4678.074 | UPM S.A. | 4311.306
Weyerhaeuser Productos S.A. | 1747.444 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 13.435
Total Biomasa | 65688.7942 | Total Biomasa | 4555.5011
Solar |  | Solar
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 8452.717 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 38.281
Raditon S.A. | 1386.382 | Raditon S.A. | 2.869
Total Solar | 9839.099 | Total Solar | 41.15
TOTAL OTROS GENERADORES | 277731.6839 | TOTAL OTROS GENERADORES | 5248.5726
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 0 | Total exportación Brasil | 3762
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 417249
Generación Salto Grande para Uruguay | 537454.8579 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 537454.8579 | Total exportaciones y Salto Grande | 421011
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 1225293.691 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 428612.1781