## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2016-05-01 | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.3 | 5.2 | 8 | 11 | 13.1 | 13.4 | 15.5 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 13 | 11.8 | 11.5 | 10.3 | 9.9 | 8.8
2016-05-02 | 8 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.6 | 11.4 | 14.4 | 16.4 |  | 17 | 16.4 | 16.6 | 16 | 14.2 | 14.2 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13
2016-05-03 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 11.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 11.2 | 11 | 10.1 | 9.6 | 7 | 6.9
2016-05-04 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 11.5 | 13 | 14.4 | 15.2 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 14.8 | 13 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 9
2016-05-05 | 9.2 | 9 | 8.6 | 9.8 | 10 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10 | 11 | 13.6 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
2016-05-06 | 12.2 | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13 | 13.3 | 12.6 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.9
2016-05-07 | 11 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 13.4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.4 | 13.4 | 13.2
2016-05-08 | 13.2 | 13 | 13 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 13.6 | 14.7 | 16 | 16.5 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15
2016-05-09 | 14.8 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 13.4 | 12.8 | 11.2 | 12.2 | 11.8 | 14.2 | 16 | 18 | 18.2 | 17.8 | 19 | 17.2 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15.6 | 15.4 | 15.4
2016-05-10 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 15 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | 14.5 | 13.6 |  | 13 | 13 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 12.4
2016-05-11 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 13 | 14.2 | 14 | 13.6 | 14 | 13 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6
2016-05-12 | 12.4 | 12.4 |  | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 12 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11.2
2016-05-13 | 11 | 11 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 12 | 11.2 | 10.2 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6
2016-05-14 | 9.3 | 8.4 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 10.1 | 12.4 | 14.5 | 16 | 14.8 | 16.6 | 16.6 | 14.4 | 14 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 14 | 14.4 | 13.8
2016-05-15 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13.2 | 14 | 14 | 13 | 12.8 | 13.4 | 13.2 | 13 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 12.5 | 12.5
2016-05-16 | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 12 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 12 | 12 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.6
2016-05-17 | 11 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10.1 | 10.1 | 11 | 11.5 | 12 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 12 | 11.8 | 11 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 11.4 | 11
2016-05-18 | 11.2 | 11 | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.1 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.4 | 12 | 12.5 | 12.6 | 12 | 12.5 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 8.6 | 7.8 | 6.4 |  | 4.8
2016-05-19 | 5.4 | 6 | 4.2 | 5 | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 6 | 7.8 | 9.8 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.3 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.6
2016-05-20 | 10.4 | 9.8 | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 6.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 7 | 9 | 11.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.4
2016-05-21 | 11.3 | 11 | 10.8 | 10.9 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 12 | 12.4 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13 | 12 | 12 | 12.4 | 11.6 | 12 | 11.6
2016-05-22 | 11 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 11.2 | 11.6 | 12.2 | 12.6 | 12.4 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 10.6 | 9.4 | 8.1
2016-05-23 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 8 | 10.6 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 14 | 13.2 | 13.5 | 12 | 11.2 | 11.1 | 10 | 9.4 | 9.4 | 8.4
2016-05-24 | 7.4 | 6 | 7.6 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 5 | 5.8 | 7.2 | 9.7 | 12.4 | 14.4 | 15.2 | 16 | 15.8 | 16.2 | 15.6 | 13.8 | 12.8 | 12.2 | 11.2 | 10.5 | 9.8
2016-05-25 | 9.8 | 10 | 10.5 | 10.3 | 9.6 | 9 | 9 | 9.2 | 8.4 | 10 | 11.6 | 13 | 13.4 | 13.6 | 14.2 | 14.6 | 14 | 13.6 | 12 | 11.8 | 11.4 | 10.4 | 10.2 | 5.4
2016-05-26 | 6.2 | 7 | 7.8 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 13 | 13.4 | 13 | 13.4 | 12.8 | 13.4 | 12.4 | 12.4 | 12 | 12 | 12 | 11.9 | 11.8 | 12.3
2016-05-27 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 14.5 | 15.2 | 15 | 15 | 14.3 | 13.4 | 13 | 13 | 13 | 12.8 | 13
2016-05-28 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | 14.1 | 14 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8
2016-05-29 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2
2016-05-30 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | 15 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 13 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13 | 13 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13 | 13
2016-05-31 | 13 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 11.6 | 13 | 13.2 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | 13.4 | 13.2 | 13 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 11.8

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2016-05-01 | 53.71
Central Baygorria | 2016-05-02 | 54.72
Central Baygorria | 2016-05-03 | 54.82
Central Baygorria | 2016-05-04 | 54.87
Central Baygorria | 2016-05-05 | 54.87
Central Baygorria | 2016-05-06 | 54.79
Central Baygorria | 2016-05-07 | 54.77
Central Baygorria | 2016-05-08 | 54.47
Central Baygorria | 2016-05-09 | 54.42
Central Baygorria | 2016-05-10 | 54.31
Central Baygorria | 2016-05-11 | 54.41
Central Baygorria | 2016-05-12 | 54.47
Central Baygorria | 2016-05-13 | 54.36
Central Baygorria | 2016-05-14 | 54.35
Central Baygorria | 2016-05-15 | 54.36
Central Baygorria | 2016-05-16 | 54.46
Central Baygorria | 2016-05-17 | 54.31
Central Baygorria | 2016-05-18 | 54.42
Central Baygorria | 2016-05-19 | 54.41
Central Baygorria | 2016-05-20 | 54.41
Central Baygorria | 2016-05-21 | 54.4
Central Baygorria | 2016-05-22 | 54.39
Central Baygorria | 2016-05-23 | 54.44
Central Baygorria | 2016-05-24 | 54.36
Central Baygorria | 2016-05-25 | 54.29
Central Baygorria | 2016-05-26 | 54.23
Central Baygorria | 2016-05-27 | 54.18
Central Baygorria | 2016-05-28 | 54.12
Central Baygorria | 2016-05-29 | 54.08
Central Baygorria | 2016-05-30 | 54.27
Central Baygorria | 2016-05-31 | 54.19
Central Baygorria | 2016-06-01 | 54.31
Central Baygorria | 2016-06-02 | 54.19
Central Baygorria | 2016-06-03 | 54.22
Central Palmar | 2016-05-01 | 40.98
Central Palmar | 2016-05-02 | 40.82
Central Palmar | 2016-05-03 | 40.46
Central Palmar | 2016-05-04 | 40.29
Central Palmar | 2016-05-05 | 40.18
Central Palmar | 2016-05-06 | 40.12
Central Palmar | 2016-05-07 | 40.09
Central Palmar | 2016-05-08 | 40.08
Central Palmar | 2016-05-09 | 39.94
Central Palmar | 2016-05-10 | 39.97
Central Palmar | 2016-05-11 | 40.07
Central Palmar | 2016-05-12 | 40.09
Central Palmar | 2016-05-13 | 40.1
Central Palmar | 2016-05-14 | 40.06
Central Palmar | 2016-05-15 | 40.04
Central Palmar | 2016-05-16 | 40.06
Central Palmar | 2016-05-17 | 40.16
Central Palmar | 2016-05-18 | 40.18
Central Palmar | 2016-05-19 | 40.17
Central Palmar | 2016-05-20 | 40.17
Central Palmar | 2016-05-21 | 40.18
Central Palmar | 2016-05-22 | 40.18
Central Palmar | 2016-05-23 | 40.18
Central Palmar | 2016-05-24 | 40.18
Central Palmar | 2016-05-25 | 40.2
Central Palmar | 2016-05-26 | 40.18
Central Palmar | 2016-05-27 | 40.14
Central Palmar | 2016-05-28 | 40.1
Central Palmar | 2016-05-29 | 40.15
Central Palmar | 2016-05-30 | 40.24
Central Palmar | 2016-05-31 | 40.27
Central Palmar | 2016-06-01 | 40.34
Central Palmar | 2016-06-02 | 40.26
Central Palmar | 2016-06-03 | 40.18
Central Terra | 2016-05-01 | 82.96
Central Terra | 2016-05-02 | 82.81
Central Terra | 2016-05-03 | 82.78
Central Terra | 2016-05-04 | 82.68
Central Terra | 2016-05-05 | 82.56
Central Terra | 2016-05-06 | 82.44
Central Terra | 2016-05-07 | 82.34
Central Terra | 2016-05-08 | 82.25
Central Terra | 2016-05-09 | 82.12
Central Terra | 2016-05-10 | 82.02
Central Terra | 2016-05-11 | 81.9
Central Terra | 2016-05-12 | 81.81
Central Terra | 2016-05-13 | 81.74
Central Terra | 2016-05-14 | 81.65
Central Terra | 2016-05-15 | 81.53
Central Terra | 2016-05-16 | 81.46
Central Terra | 2016-05-17 | 81.38
Central Terra | 2016-05-18 | 81.34
Central Terra | 2016-05-19 | 81.25
Central Terra | 2016-05-20 | 81.18
Central Terra | 2016-05-21 | 81.11
Central Terra | 2016-05-22 | 81.06
Central Terra | 2016-05-23 | 81
Central Terra | 2016-05-24 | 80.96
Central Terra | 2016-05-25 | 80.9
Central Terra | 2016-05-26 | 80.86
Central Terra | 2016-05-27 | 80.81
Central Terra | 2016-05-28 | 80.77
Central Terra | 2016-05-29 | 80.8
Central Terra | 2016-05-30 | 80.77
Central Terra | 2016-05-31 | 80.77
Central Terra | 2016-06-01 | 80.75
Central Terra | 2016-06-02 | 80.71
Central Terra | 2016-06-03 | 80.71
Salto Grande - CTM | 2016-05-01 | 35.17
Salto Grande - CTM | 2016-05-02 | 35.29
Salto Grande - CTM | 2016-05-03 | 35.4
Salto Grande - CTM | 2016-05-04 | 35.48
Salto Grande - CTM | 2016-05-05 | 35.45
Salto Grande - CTM | 2016-05-06 | 35.38
Salto Grande - CTM | 2016-05-07 | 35.24
Salto Grande - CTM | 2016-05-08 | 35.47
Salto Grande - CTM | 2016-05-09 | 35.26
Salto Grande - CTM | 2016-05-10 | 35.27
Salto Grande - CTM | 2016-05-11 | 35.2
Salto Grande - CTM | 2016-05-12 | 34.95
Salto Grande - CTM | 2016-05-13 | 34.72
Salto Grande - CTM | 2016-05-14 | 34.48
Salto Grande - CTM | 2016-05-15 | 34.73
Salto Grande - CTM | 2016-05-16 | 34.8
Salto Grande - CTM | 2016-05-17 | 34.88
Salto Grande - CTM | 2016-05-18 | 34.81
Salto Grande - CTM | 2016-05-19 | 34.67
Salto Grande - CTM | 2016-05-20 | 34.38
Salto Grande - CTM | 2016-05-21 | 34.44
Salto Grande - CTM | 2016-05-22 | 34.88
Salto Grande - CTM | 2016-05-23 | 34.76
Salto Grande - CTM | 2016-05-24 | 34.74
Salto Grande - CTM | 2016-05-25 | 34.75
Salto Grande - CTM | 2016-05-26 | 34.69
Salto Grande - CTM | 2016-05-27 | 34.52
Salto Grande - CTM | 2016-05-28 | 34.65
Salto Grande - CTM | 2016-05-29 | 34.96
Salto Grande - CTM | 2016-05-30 | 35.15
Salto Grande - CTM | 2016-05-31 | 35.17
Salto Grande - CTM | 2016-06-01 | 34.97
Salto Grande - CTM | 2016-06-02 | 34.67
Salto Grande - CTM | 2016-06-03 | 34.31
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-01 | 35.19
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-02 | 35.29
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-03 | 35.38
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-04 | 35.48
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-05 | 35.43
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-06 | 35.32
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-07 | 35.18
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-08 | 35.45
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-09 | 34.97
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-10 | 34.84
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-11 | 34.84
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-12 | 34.42
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-13 | 34.09
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-14 | 33.78
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-15 | 33.95
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-16 | 33.92
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-17 | 33.79
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-18 | 33.57
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-19 | 33.37
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-20 | 32.92
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-21 | 32.8
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-22 | 33.46
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-23 | 33.35
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-24 | 33.43
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-25 | 33.75
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-26 | 33.65
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-27 | 33.59
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-28 | 33.7
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-29 | 34.02
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-30 | 34.1
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-31 | 34.06
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-01 | 33.75
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-02 | 33.25
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-03 | 32.67
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-01 | 35.19
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-02 | 35.29
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-03 | 35.38
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-04 | 35.48
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-05 | 35.46
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-06 | 35.43
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-07 | 35.3
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-08 | 35.48
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-09 | 35.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-10 | 35.66
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-11 | 35.66
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-12 | 35.43
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-13 | 35.31
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-14 | 35.11
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-15 | 35.45
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-16 | 35.58
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-17 | 35.92
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-18 | 35.88
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-19 | 35.8
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-20 | 35.02
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-21 | 35.77
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-22 | 36.09
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-23 | 35.99
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-24 | 35.88
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-25 | 33.72
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-26 | 35.57
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-27 | 35.38
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-28 | 35.45
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-29 | 35.81
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-30 | 36.1
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-31 | 36.17
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-01 | 36.05
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-02 | 35.92
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-03 | 35.66
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2016-05-01 | 0 | 5676.27 | 659.15
Central Baygorria | 2016-05-02 | 222.91 | 4775 | 1415.17
Central Baygorria | 2016-05-03 | 680.9 | 4572.1 | 605.1
Central Baygorria | 2016-05-04 | 634.14 | 4816.43 | 784.59
Central Baygorria | 2016-05-05 | 631.82 | 4909.37 | 918.18
Central Baygorria | 2016-05-06 | 635.18 | 4887.38 | 918.5
Central Baygorria | 2016-05-07 | 650 | 4607.4 | 1272.46
Central Baygorria | 2016-05-08 | 654.16 | 3913.77 | 1051.55
Central Baygorria | 2016-05-09 | 721.52 | 2958.68 | 448.73
Central Baygorria | 2016-05-10 | 805.55 | 2653.93 | 589.4
Central Baygorria | 2016-05-11 | 804.28 | 1894.32 | 382.87
Central Baygorria | 2016-05-12 | 828.81 | 1308.49 | 80.56
Central Baygorria | 2016-05-13 | 875.57 | 1159.95 | 71.64
Central Baygorria | 2016-05-14 | 872.1 | 985.76 | 24.31
Central Baygorria | 2016-05-15 | 873.26 | 984.6 | 60.51
Central Baygorria | 2016-05-16 | 857.17 | 993.5 | 180.22
Central Baygorria | 2016-05-17 | 881.82 | 1091.31 | 112.11
Central Baygorria | 2016-05-18 | 844.9 | 593.17 | 6.08
Central Baygorria | 2016-05-19 | 897.56 | 708.91 | 29.86
Central Baygorria | 2016-05-20 | 891.8 | 712.3 | 43.75
Central Baygorria | 2016-05-21 | 885.76 | 712.3 | 31.02
Central Baygorria | 2016-05-22 | 877.89 | 712.3 | 27.78
Central Baygorria | 2016-05-23 | 881.1 | 627.31 | 31.14
Central Baygorria | 2016-05-24 | 876.15 | 781.1 | 10.71
Central Baygorria | 2016-05-25 | 875.11 | 726.62 | 126.5
Central Baygorria | 2016-05-26 | 902.8 | 557.17 | 135.08
Central Baygorria | 2016-05-27 | 882.75 | 556.1 | 120.37
Central Baygorria | 2016-05-28 | 892.93 | 516.55 | 183.11
Central Baygorria | 2016-05-29 | 881.1 | 616.89 | 381.72
Central Baygorria | 2016-05-30 | 460.53 | 648.14 | 500.58
Central Baygorria | 2016-05-31 | 105.78 | 834.95 | 98.62
Central Palmar | 2016-05-01 | 1005.43 | 4872.69 | -204.67
Central Palmar | 2016-05-02 | 1009.49 | 4850.81 | 1211.92
Central Palmar | 2016-05-03 | 1003.12 | 4754.62 | -933.1
Central Palmar | 2016-05-04 | 1004.28 | 4476.38 | -505.9
Central Palmar | 2016-05-05 | 970.37 | 4382.6 | -528.46
Central Palmar | 2016-05-06 | 1034.83 | 4161.45 | -492.59
Central Palmar | 2016-05-07 | 1009.14 | 3984.95 | -348.72
Central Palmar | 2016-05-08 | 989.69 | 3584.2 | -10.3
Central Palmar | 2016-05-09 | 995 | 3210 | 669.8
Central Palmar | 2016-05-10 | 988.88 | 2283.79 | -64.35
Central Palmar | 2016-05-11 | 932.29 | 1551.85 | 151.05
Central Palmar | 2016-05-12 | 916.89 | 1242.82 | 98.92
Central Palmar | 2016-05-13 | 1090.5 | 897.91 | 6.27
Central Palmar | 2016-05-14 | 1337.38 | 576.73 | -52.43
Central Palmar | 2016-05-15 | 1303.58 | 450 | -155.09
Central Palmar | 2016-05-16 | 1309.6 | 375 | -78.11
Central Palmar | 2016-05-17 | 1279.5 | 225.11 | -126.26
Central Palmar | 2016-05-18 | 1274.42 | 225.81 | 138.78
Central Palmar | 2016-05-19 | 1280.9 | 1501.5 | -1380.78
Central Palmar | 2016-05-20 | 1273.3 | 225.81 | -86.51
Central Palmar | 2016-05-21 | 1276.15 | 225.81 | -54.2
Central Palmar | 2016-05-22 | 1271.6 | 225.81 | -74.45
Central Palmar | 2016-05-23 | 1268.28 | 225.81 | 4.55
Central Palmar | 2016-05-24 | 1271.99 | 225.69 | -140.7
Central Palmar | 2016-05-25 | 1273.84 | 225.92 | -13.03
Central Palmar | 2016-05-26 | 1216.8 | 225.92 | -68.42
Central Palmar | 2016-05-27 | 1276.96 | 225.57 | -43.95
Central Palmar | 2016-05-28 | 1271.52 | 225.23 | -21.29
Central Palmar | 2016-05-29 | 949.53 | 225.11 | -142.67
Central Palmar | 2016-05-30 | 473.37 | 544.67 | 217.48
Central Palmar | 2016-05-31 | 24.88 | 976.96 | 184.38
Central Terra | 2016-05-01 | 514.35 | 4371.29 | 4507.29
Central Terra | 2016-05-02 | 485.76 | 4342.7 | 4040.74
Central Terra | 2016-05-03 | 481.71 | 4301.15 | 4342.24
Central Terra | 2016-05-04 | 511.57 | 4220.94 | 3122.91
Central Terra | 2016-05-05 | 511.8 | 4119.9 | 2696.75
Central Terra | 2016-05-06 | 513.7 | 3995.6 | 2620.48
Central Terra | 2016-05-07 | 503.12 | 3467.12 | 2417.47
Central Terra | 2016-05-08 | 417.29 | 2737.26 | 1829.5
Central Terra | 2016-05-09 | 467.47 | 2702.66 | 1153.7
Central Terra | 2016-05-10 | 457.5 | 2281.8 | 1185.5
Central Terra | 2016-05-11 | 471.18 | 1979.86 | 653.93
Central Terra | 2016-05-12 | 488.77 | 1658.1 | 812.38
Central Terra | 2016-05-13 | 482.18 | 1350.92 | 813.77
Central Terra | 2016-05-14 | 489 | 1340.97 | 495.2
Central Terra | 2016-05-15 | 489.12 | 1327.8 | 29.62
Central Terra | 2016-05-16 | 491.31 | 1314 | 793.86
Central Terra | 2016-05-17 | 488.7 | 1183.68 | 544.32
Central Terra | 2016-05-18 | 485.53 | 1092.59 | 1030.43
Central Terra | 2016-05-19 | 486.34 | 1086.8 | 294.9
Central Terra | 2016-05-20 | 487.73 | 1079.74 | 578.35
Central Terra | 2016-05-21 | 489.35 | 1073.95 | 573.95
Central Terra | 2016-05-22 | 490.97 | 1067.7 | 870.13
Central Terra | 2016-05-23 | 491.31 | 1063.42 | 715.5
Central Terra | 2016-05-24 | 491.2 | 1059.2 | 1023.37
Central Terra | 2016-05-25 | 489.81 | 900.81 | 585.87
Central Terra | 2016-05-26 | 486.57 | 776.15 | 747.1
Central Terra | 2016-05-27 | 486.34 | 770.6 | 590.74
Central Terra | 2016-05-28 | 484.14 | 680.55 | 637.26
Central Terra | 2016-05-29 | 482.17 | 595.48 | 1545.48
Central Terra | 2016-05-30 | 254.51 | 592.82 | 458.79
Central Terra | 2016-05-31 | 89.81 | 667.7 | 797.1
Salto Grande - CTM | 2016-05-01 | 8135 | 4348 | 12238
Salto Grande - CTM | 2016-05-02 | 8391 | 1876 | 11189
Salto Grande - CTM | 2016-05-03 | 8492 | 861 | 10078
Salto Grande - CTM | 2016-05-04 | 7999 | 529 | 9245
Salto Grande - CTM | 2016-05-05 | 8068 | 301 | 8318
Salto Grande - CTM | 2016-05-06 | 7931 | 0 | 7526
Salto Grande - CTM | 2016-05-07 | 8191 | 0 | 6923
Salto Grande - CTM | 2016-05-08 | 4909 | 0 | 6580
Salto Grande - CTM | 2016-05-09 | 8172 | 0 | 6391
Salto Grande - CTM | 2016-05-10 | 6640 | 0 | 6250
Salto Grande - CTM | 2016-05-11 | 5903 | 0 | 5797
Salto Grande - CTM | 2016-05-12 | 7390 | 0 | 5412
Salto Grande - CTM | 2016-05-13 | 7304 | 0 | 5153
Salto Grande - CTM | 2016-05-14 | 7162 | 0 | 5771
Salto Grande - CTM | 2016-05-15 | 5216 | 0 | 7235
Salto Grande - CTM | 2016-05-16 | 7435 | 0 | 7729
Salto Grande - CTM | 2016-05-17 | 6520 | 0 | 7381
Salto Grande - CTM | 2016-05-18 | 7355 | 0 | 6705
Salto Grande - CTM | 2016-05-19 | 7851 | 0 | 6311
Salto Grande - CTM | 2016-05-20 | 7794 | 0 | 5860
Salto Grande - CTM | 2016-05-21 | 5499 | 0 | 5594
Salto Grande - CTM | 2016-05-22 | 2273 | 0 | 5372
Salto Grande - CTM | 2016-05-23 | 5347 | 0 | 5086
Salto Grande - CTM | 2016-05-24 | 5990 | 0 | 5160
Salto Grande - CTM | 2016-05-25 | 4657 | 0 | 5160
Salto Grande - CTM | 2016-05-26 | 6498 | 0 | 5781
Salto Grande - CTM | 2016-05-27 | 6848 | 0 | 5866
Salto Grande - CTM | 2016-05-28 | 5405 | 0 | 5887
Salto Grande - CTM | 2016-05-29 | 3320 | 0 | 6006
Salto Grande - CTM | 2016-05-30 | 5095 | 0 | 6871
Salto Grande - CTM | 2016-05-31 | 7416 | 0 | 6953
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-01 | 4061.46 | 4348 | 6119
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-02 | 3842.45 | 1876 | 5594.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-03 | 3985.49 | 861 | 5039
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-04 | 3754.18 | 529 | 4622.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-05 | 3805.99 | 301 | 4159
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-06 | 3784.25 | 0 | 3763
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-07 | 4075.58 | 0 | 3461.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-08 | 2656.47 | 0 | 3290
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-09 | 2837.36 | 0 | 3195.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-10 | 2658.41 | 0 | 3125
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-11 | 3025.22 | 0 | 2898.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-12 | 3282.72 | 0 | 2706
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-13 | 3240.45 | 0 | 2576.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-14 | 3153.76 | 0 | 2885.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-15 | 2142.06 | 0 | 3617.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-16 | 3347.09 | 0 | 3864.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-17 | 2490.61 | 0 | 3690.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-18 | 3359.34 | 0 | 3352.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-19 | 3613.69 | 0 | 3155.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-20 | 3674.26 | 0 | 2930
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-21 | 2202.09 | 0 | 2797
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-22 | 1490.72 | 0 | 2686
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-23 | 2698.38 | 0 | 2543
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-24 | 3407.81 | 0 | 2580
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-25 | 3275.26 | 0 | 2580
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-26 | 3400.08 | 0 | 2890.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-27 | 3751.92 | 0 | 2933
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-28 | 2745.26 | 0 | 2943.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-29 | 1436.78 | 0 | 3003
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-30 | 2037.48 | 0 | 3435.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-05-31 | 3446.48 | 0 | 3476.5
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2016-05-01 | 35.19 | 35.19 | 35.17
2016-05-02 | 35.29 | 35.29 | 35.29
2016-05-03 | 35.38 | 35.38 | 35.4
2016-05-04 | 35.48 | 35.48 | 35.48
2016-05-05 | 35.46 | 35.43 | 35.45
2016-05-06 | 35.43 | 35.32 | 35.38
2016-05-07 | 35.3 | 35.18 | 35.24
2016-05-08 | 35.48 | 35.45 | 35.47
2016-05-09 | 35.5 | 34.97 | 35.26
2016-05-10 | 35.66 | 34.84 | 35.27
2016-05-11 | 35.66 | 34.84 | 35.2
2016-05-12 | 35.43 | 34.42 | 34.95
2016-05-13 | 35.31 | 34.09 | 34.72
2016-05-14 | 35.11 | 33.78 | 34.48
2016-05-15 | 35.45 | 33.95 | 34.73
2016-05-16 | 35.58 | 33.92 | 34.8
2016-05-17 | 35.92 | 33.79 | 34.88
2016-05-18 | 35.88 | 33.57 | 34.81
2016-05-19 | 35.8 | 33.37 | 34.67
2016-05-20 | 35.02 | 32.92 | 34.38
2016-05-21 | 35.77 | 32.8 | 34.44
2016-05-22 | 36.09 | 33.46 | 34.88
2016-05-23 | 35.99 | 33.35 | 34.76
2016-05-24 | 35.88 | 33.43 | 34.74
2016-05-25 | 33.72 | 33.75 | 34.75
2016-05-26 | 35.57 | 33.65 | 34.69
2016-05-27 | 35.38 | 33.59 | 34.52
2016-05-28 | 35.45 | 33.7 | 34.65
2016-05-29 | 35.81 | 34.02 | 34.96
2016-05-30 | 36.1 | 34.1 | 35.15
2016-05-31 | 36.17 | 34.06 | 35.17

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2016-05-01 | 901 | 7:26 | 1201 | 11:39 | 1521 | 20:30
2016-05-02 | 919 | 3:48 | 1465 | 10:36 | 1670 | 20:56
2016-05-03 | 957 | 3:46 | 1483 | 12:00 | 1740 | 20:40
2016-05-04 | 1009 | 4:01 | 1490 | 11:33 | 1714 | 20:06
2016-05-05 | 997 | 4:22 | 1512 | 11:41 | 1724 | 20:59
2016-05-06 | 1003 | 3:53 | 1538 | 12:12 | 1701 | 20:24
2016-05-07 | 1002 | 4:13 | 1364 | 11:50 | 1578 | 20:07
2016-05-08 | 901 | 7:37 | 1154 | 11:48 | 1439 | 20:20
2016-05-09 | 895 | 3:47 | 1381 | 11:41 | 1568 | 20:39
2016-05-10 | 929 | 3:40 | 1403 | 11:46 | 1657 | 20:51
2016-05-11 | 956 | 3:48 | 1489 | 10:33 | 1695 | 20:55
2016-05-12 | 984 | 3:57 | 1506 | 11:47 | 1716 | 19:34
2016-05-13 | 1012 | 4:01 | 1554 | 11:41 | 1725 | 20:40
2016-05-14 | 1031 | 4:13 | 1369 | 10:17 | 1604 | 19:18
2016-05-15 | 906 | 4:53 | 1296 | 11:51 | 1502 | 20:52
2016-05-16 | 965 | 4:12 | 1495 | 13:31 | 1748 | 20:37
2016-05-17 | 1015 | 3:49 | 1603 | 11:40 | 1818 | 20:55
2016-05-18 | 1024 | 4:00 | 1573 | 11:32 | 1828 | 20:45
2016-05-19 | 1046 | 3:51 | 1615 | 11:25 | 1854 | 20:18
2016-05-20 | 1053 | 4:15 | 1628 | 10:47 | 1791 | 20:28
2016-05-21 | 1038 | 4:55 | 1423 | 12:41 | 1672 | 19:25
2016-05-22 | 954 | 5:46 | 1271 | 16:45 | 1628 | 20:21
2016-05-23 | 991 | 3:31 | 1564 | 11:37 | 1838 | 20:45
2016-05-24 | 1043 | 3:45 | 1599 | 10:19 | 1804 | 20:43
2016-05-25 | 1033 | 3:49 | 1600 | 11:36 | 1803 | 20:56
2016-05-26 | 1027 | 3:51 | 1572 | 11:46 | 1781 | 20:39
2016-05-27 | 1016 | 4:09 | 1596 | 11:14 | 1718 | 19:52
2016-05-28 | 1005 | 4:45 | 1425 | 12:53 | 1643 | 19:29
2016-05-29 | 936 | 5:50 | 1330 | 13:02 | 1530 | 20:14
2016-05-30 | 926 | 4:04 | 1588 | 11:46 | 1740 | 20:27
2016-05-31 | 990 | 4:23 | 1596 | 11:47 | 1786 | 20:41

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/05/2016 AL 31/05/2016_x000D_ RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 55591.0511 | Central Baygorria | 22.3528
Central Palmar | 191334.2634 | Central Palmar | 0
Central Terra | 69311.4024 | Central Terra | 0
Total Hidráulicas | 316236.7169 | Total Hidráulicas | 22.3528
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 7297.56 | Central Batlle y Ordoñez | 59.4
Central Termica de Respaldo | 173.9484 | Central Termica de Respaldo | 2492.0874
Punta del Tigre | 7631.0795 | Punta del Tigre | 154.3026
San Borja | 0
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 15102.5879 | Total Térmicas | 2705.79
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 21177.24 | Juan Pablo Terra | 5.76
Los Caracoles | 4231.3484 | Los Caracoles | 6.7562
Total Eólicas | 25408.5884 | Total Eólicas | 12.5162
Solar |  | Solar
Asahi | 37.642 | Asahi | 1.541
Total Solar | 37.642 | Total Solar | 1.541
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 217.4444
TOTAL UTE | 356785.5352 | TOTAL UTE | 2959.6444
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 20.715
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 20.715
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 0.175 | Agroland S.A. | 202.209
Agua Leguas S.A. Peralta I | 9206.665 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 5.36
Agua Leguas S.A. Peralta II | 9447.912 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 4.881
Astidey S.A. | 10187.89 | Astidey S.A. | 27.86
Cadonal S.A. | 10419.451 | Cadonal S.A. | 11.762
Engraw S.A. | 434.558 | Engraw S.A. | 148.001
Estrellada S.A. | 16391.549 | Estrellada S.A. | 5.878
Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 1868.303 | Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 4.951
Fingano S.A. | 14353.612 | Fingano S.A. | 13.256
Generación Eólica Minas S.A. | 11105.027 | Generación Eólica Minas S.A. | 9.006
Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 988.8894 | Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 1.3501
Kentilux S.A. | 3227.197 | Kentilux S.A. | 7.857
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 135.789 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 314.234
Luz de Loma S.A. | 4022.007 | Luz de Loma S.A. | 3.411
Luz de Mar S.A. | 3563.802 | Luz de Mar S.A. | 4.935
Luz de Rio S.A. | 11694.262 | Luz de Rio S.A. | 10.88
Nuevo Manantial S.A. | 617.076 | Nuevo Manantial S.A. | 31.9094
Palmatir S.A. | 9186.589 | Palmatir S.A. | 10.039
Polesine S.A. | 11267.928 | Polesine S.A. | 6.503
R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 9832.333 | R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 4.627
R del Sur S.A. | 10914.94 | R del Sur S.A. | 11.15
Rouar S.A. | 9492.786 | Rouar S.A. | 51.19
Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 1628.681 | Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 3.922
Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 1697.224 | Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 5.338
Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 1817.641 | Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 5.839
Vengano S.A. | 10641.723 | Vengano S.A. | 12.333
Total Eólicas | 174144.0094 | Total Eólicas | 918.6815
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 1012.828 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 173.71
Bioener S.A. | 3251.3298 | Bioener S.A. | 0.621
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 54115.4678 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 1.9663
Fenirol S.A. | 1936.289 | Fenirol S.A. | 11.459
Galofer S.A. | 6857.803 | Galofer S.A. | 3.65
Lanas Trinidad S.A. | 116.957 | Lanas Trinidad S.A. | 1.185
Las Rosas Maldonado | 55.428 | Las Rosas Maldonado | 3.83
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 10.042
Ponlar S.A. | 1994.023 | Ponlar S.A. | 3.11
UPM S.A. | 8005.716 | UPM S.A. | 144.1536
Weyerhaeuser Productos S.A. | 668.086 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 121.421
Total Biomasa | 78013.9276 | Total Biomasa | 475.1479
Solar |  | Solar
Alto Cielo S.A. | 2361.863 | Alto Cielo S.A. | 19.527
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 5398.1861 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 50.6478
Raditon S.A. | 701.21 | Raditon S.A. | 1.121
Total Solar | 8461.2591 | Total Solar | 71.2958
TOTAL OTROS GENERADORES | 260619.1961 | TOTAL OTROS GENERADORES | 1485.8402
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 0 | Total exportación Brasil | 0
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 119458
Generación Salto Grande para Uruguay | 505392.5049 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 505392.5049 | Total exportaciones y Salto Grande | 119458
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 1122797.2362 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 123903.4846
V02: Se agregan los parques eolicos Maldonado II y María Luz.