## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2016-07-01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 15.3 | 16.6 | 19.5 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 21.1 | 20.4 | 16.5 | 16 | 16 | 14.8 | 14.4 | 14.3
2016-07-02 | 14.1 | 13.4 | 13 | 13 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.2 | 12.2 |  | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6
2016-07-03 | 13.2 | 14.2 | 15 | 16 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.8 | 17.8 | 18.6 | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 17.2 | 18.7 | 17.2 | 16.8 | 16.2 | 14.4 | 14.4 | 15.1 | 15
2016-07-04 | 14.9 | 14.8 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 12.7 | 12.8 | 13.8 | 12.6 | 12.2 | 12.1 | 12.4 | 12.2 | 12 | 12 | 11.9 | 11.4 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.5
2016-07-05 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.3 | 9.8 | 9.1 | 9.1
2016-07-06 | 8.8 | 9 | 9 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.2 | 11.6 | 11.9 | 13.3 | 13 | 12.4 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 10.6 | 10.6
2016-07-07 | 9.8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.6 | 6 | 6.5 | 6 | 5.4 | 7.8 | 10.4 | 13 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 14.6 | 11.6 | 11.2 | 10.2 | 8.8 | 8.6 | 8.4
2016-07-08 | 8.4 | 8.2 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 7.9 | 12 | 14.8 | 15.4 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 17 | 15.4 | 14.2 | 13.3 | 12.7 | 12 | 11.3 | 10.2
2016-07-09 | 10.6 | 9.8 | 10 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 9.6 | 10.2 | 11.6 | 12.6 | 14 | 14.2 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 7
2016-07-10 | 6.2 | 7 | 7.8 | 7 | 9 | 5.6 | 6.7 | 8 | 7 | 7.6 | 10.6 | 14.4 | 15.8 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 16 | 14.2 | 12.4 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 11 | 10.1
2016-07-11 | 9.9 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | 10 | 11.2 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 13 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | 14.8 | 13.6 | 13 | 12.3 | 12.3
2016-07-12 | 12.4 | 12.2 |  | 11 | 11.4 |  | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11 | 11.4 | 11.6 | 13.2 | 14.4 | 14.2 | 13.2 | 13 | 11 | 9.8 | 8.8 | 7.6 | 7.2 | 6.4
2016-07-13 | 5.8 | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 5 | 7.3 | 11.1 | 12.1 | 12.2 | 12.5 | 12 | 11 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 11 | 11 | 11
2016-07-14 | 11 | 10.7 | 11 | 10.4 | 11 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.7 | 10 | 11.2 | 11.7 | 11.6 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 11.6
2016-07-15 | 11.6 | 11.8 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 12.2 | 12.6 | 13.6 | 14 | 13.4 | 13 | 12.8 | 11.6 | 11 | 10.4 | 9.4 | 7.6 | 8.5 | 8.4
2016-07-16 | 8.2 | 8 | 7 | 7.2 | 8 | 7.7 | 7.7 | 8 | 7.5 | 7.2 | 8.5 | 9 | 9.4 | 9.3 | 9 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 5.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4
2016-07-17 | 7 | 7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | 10.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 10.8 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.6
2016-07-18 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7.8 | 8 | 7.8 | 8.1 | 9.3 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 11 | 10.6 | 10.1 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 8.6 | 8.2 | 8.2
2016-07-19 | 8.2 | 8 | 7.8 | 8.2 | 8 | 7 | 7 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 9.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10 | 9.8 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8
2016-07-20 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 9 | 10.4 | 9.8 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8
2016-07-21 | 7.6 | 5.4 | 4 | 3.4 | 1.3 | 5 | 4.1 | 4.1 | 3 | 4.6 | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 11.2 | 9.8 | 9 | 8.5 | 6.8 | 7.8 | 7
2016-07-22 | 7.3 | 5.3 | 6.2 | 6 | 4.8 | 4.3 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 9 | 11.4 | 13.2 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 13.6 | 12 | 11.5 | 10.6 | 10.6 | 9.8 | 9.6
2016-07-23 | 8.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 7 | 10.8 | 11.8 | 12.4 | 13.2 | 13.6 | 13.8 | 13.2 | 12 | 11 | 10 | 8.7 | 8.7 | 7.5
2016-07-24 | 7.4 | 9 | 10.4 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 10 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.5
2016-07-25 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 10 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 13 | 11.8 | 11.4 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 11.8 | 11.8
2016-07-26 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 11.4 | 10.7 | 10.5 | 10 | 10.5 | 11 | 10.9 | 10.7 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10
2016-07-27 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 10 | 10 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6
2016-07-28 | 5 | 6.8 | 3.4 | 3.6 | 5 | 5 | 5.2 | 7 | 7.2 | 8.6 | 8.9 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 11 | 10.4 | 10 | 9.8 | 9 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8 | 7.8
2016-07-29 | 6.7 | 6.7 | 4.6 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 9.2 | 11.6 | 12.6 | 12.2 | 14.8 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 12.4 | 12.8 | 12 | 11.4 | 10.4 | 10.4
2016-07-30 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 10.8 | 12.8 | 14.2 | 15.6 | 16.6 | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 14 | 14 | 13.8 | 14.6 | 14.2 | 14 | 13.8
2016-07-31 | 13.5 | 13.7 | 13.2 | 13.4 | 14 | 14 | 12.5 | 12 | 12 | 12.6 | 13.6 | 16.2 | 17.2 | 18.8 | 18.6 | 19 | 18.6 | 16.2 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 12 | 12 | 11

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Programada | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2016-07-01 | 54.13 | 54.05
Central Baygorria | 2016-07-02 | 54.06 | 53.99
Central Baygorria | 2016-07-03 | 54.04 | 54.05
Central Baygorria | 2016-07-04 | 54.01 | 53.95
Central Baygorria | 2016-07-05 | 54.14 | 54.15
Central Baygorria | 2016-07-06 | 54.19 | 54.18
Central Baygorria | 2016-07-07 | 54.16 | 53.8
Central Baygorria | 2016-07-08 | 54.08 | 53.72
Central Baygorria | 2016-07-09 | 54.07 | 54.11
Central Baygorria | 2016-07-10 | 54.06 | 54.13
Central Baygorria | 2016-07-11 | 54.05 | 54.15
Central Baygorria | 2016-07-12 | 54.04 | 54.27
Central Baygorria | 2016-07-13 | 54.03 | 54.22
Central Baygorria | 2016-07-14 | 54.02 | 54.2
Central Baygorria | 2016-07-15 | 54.01 | 54.18
Central Baygorria | 2016-07-16 | 54.19 | 54.15
Central Baygorria | 2016-07-17 | 54.19 | 3201
Central Baygorria | 2016-07-18 | 54.19 | 54.28
Central Baygorria | 2016-07-19 | 54.19 | 54.2
Central Baygorria | 2016-07-20 | 54.19 | 54.15
Central Baygorria | 2016-07-21 | 54.19 | 54.15
Central Baygorria | 2016-07-22 | 54.19 | 54.28
Central Baygorria | 2016-07-23 | 54.21 | 0
Central Baygorria | 2016-07-24 | 54.26 | 54.15
Central Baygorria | 2016-07-25 | 54.31 | 54.19
Central Baygorria | 2016-07-26 | 54.36 | 54.11
Central Baygorria | 2016-07-27 | 54.41 | 54.09
Central Baygorria | 2016-07-28 | 54.19 | 0
Central Baygorria | 2016-07-29 | 53.96 | 54.25
Central Baygorria | 2016-07-30 |  | 54.13
Central Baygorria | 2016-07-31 |  | 54.04
Central Palmar | 2016-07-01 | 37.51 | 38.67
Central Palmar | 2016-07-02 | 38.65 | 38.78
Central Palmar | 2016-07-03 | 38.69 | 38.8
Central Palmar | 2016-07-04 | 38.54 | 39.16
Central Palmar | 2016-07-05 | 38.58 | 35.18
Central Palmar | 2016-07-06 | 38.51 | 40.37
Central Palmar | 2016-07-07 | 38.45 | 40.49
Central Palmar | 2016-07-08 | 38.53 | 40.41
Central Palmar | 2016-07-09 | 40.5 | 40.23
Central Palmar | 2016-07-10 | 40.66 | 40.24
Central Palmar | 2016-07-11 | 40.55 | 40.24
Central Palmar | 2016-07-12 | 40.39 | 40.25
Central Palmar | 2016-07-13 | 40.26 | 40.31
Central Palmar | 2016-07-14 | 40.15 | 40.27
Central Palmar | 2016-07-15 | 40.03 | 40.28
Central Palmar | 2016-07-16 | 40.1 | 40.37
Central Palmar | 2016-07-17 | 40.09 | 3201
Central Palmar | 2016-07-18 | 40.08 | 40.12
Central Palmar | 2016-07-19 | 40.07 | 40.15
Central Palmar | 2016-07-20 | 40.04 | 40.21
Central Palmar | 2016-07-21 | 40.01 | 40.24
Central Palmar | 2016-07-22 | 39.98 | 40.17
Central Palmar | 2016-07-23 | 40.15 | 0
Central Palmar | 2016-07-24 | 40.09 | 40.2
Central Palmar | 2016-07-25 | 40.09 | 40.34
Central Palmar | 2016-07-26 | 40.14 | 40.44
Central Palmar | 2016-07-27 | 40.11 | 40.44
Central Palmar | 2016-07-28 | 40.08 | 0
Central Palmar | 2016-07-29 | 40.05 | 40.23
Central Palmar | 2016-07-30 |  | 40.23
Central Palmar | 2016-07-31 |  | 40.27
Central Terra | 2016-07-01 | 79.41 | 80.25
Central Terra | 2016-07-02 | 80.36 | 80.4
Central Terra | 2016-07-03 | 80.46 | 80.5
Central Terra | 2016-07-04 | 80.55 | 80.62
Central Terra | 2016-07-05 | 80.63 | 80.8
Central Terra | 2016-07-06 | 80.7 | 80.94
Central Terra | 2016-07-07 | 80.75 | 81.09
Central Terra | 2016-07-08 | 80.76 | 81.19
Central Terra | 2016-07-09 | 81.22 | 81.25
Central Terra | 2016-07-10 | 81.28 | 81.31
Central Terra | 2016-07-11 | 81.35 | 81.38
Central Terra | 2016-07-12 | 81.41 | 81.4
Central Terra | 2016-07-13 | 81.45 | 81.49
Central Terra | 2016-07-14 | 81.47 | 81.49
Central Terra | 2016-07-15 | 81.48 | 81.5
Central Terra | 2016-07-16 | 81.47 | 81.5
Central Terra | 2016-07-17 | 81.46 | 3201
Central Terra | 2016-07-18 | 81.44 | 81.56
Central Terra | 2016-07-19 | 81.39 | 81.55
Central Terra | 2016-07-20 | 81.34 | 81.53
Central Terra | 2016-07-21 | 81.27 | 81.5
Central Terra | 2016-07-22 | 81.2 | 81.46
Central Terra | 2016-07-23 | 81.36 | 0
Central Terra | 2016-07-24 | 81.28 | 81.38
Central Terra | 2016-07-25 | 81.19 | 81.34
Central Terra | 2016-07-26 | 81.1 | 81.12
Central Terra | 2016-07-27 | 81.02 | 81.24
Central Terra | 2016-07-28 | 80.96 | 0
Central Terra | 2016-07-29 | 80.9 | 81.18
Central Terra | 2016-07-30 |  | 81.12
Central Terra | 2016-07-31 |  | 81.06
Salto Grande - CTM | 2016-07-01 | 33.86 | 35.46
Salto Grande - CTM | 2016-07-02 | 35.43 | 35.49
Salto Grande - CTM | 2016-07-03 | 35.24 | 35.47
Salto Grande - CTM | 2016-07-04 | 35.43 | 35.25
Salto Grande - CTM | 2016-07-05 | 35.43 | 35.18
Salto Grande - CTM | 2016-07-06 | 35.36 | 35.44
Salto Grande - CTM | 2016-07-07 | 35.18 | 35.52
Salto Grande - CTM | 2016-07-08 | 35.03 | 35.39
Salto Grande - CTM | 2016-07-09 | 35.13 | 35.26
Salto Grande - CTM | 2016-07-10 | 35.11 | 35.26
Salto Grande - CTM | 2016-07-11 | 35.07 | 35.28
Salto Grande - CTM | 2016-07-12 | 35.11 | 35.36
Salto Grande - CTM | 2016-07-13 | 34.96 | 35.3
Salto Grande - CTM | 2016-07-14 | 34.77 | 35.15
Salto Grande - CTM | 2016-07-15 | 34.54 | 34.9
Salto Grande - CTM | 2016-07-16 | 35.27 | 34.99
Salto Grande - CTM | 2016-07-17 | 35.24 | 3201
Salto Grande - CTM | 2016-07-18 | 35.2 | 35.1
Salto Grande - CTM | 2016-07-19 | 35.16 | 35.1
Salto Grande - CTM | 2016-07-20 | 34.99 | 35.1
Salto Grande - CTM | 2016-07-21 | 34.93 | 35.05
Salto Grande - CTM | 2016-07-22 | 34.86 | 34.92
Salto Grande - CTM | 2016-07-23 | 34.75 | 0
Salto Grande - CTM | 2016-07-24 | 34.59 | 35.35
Salto Grande - CTM | 2016-07-25 | 34.37 | 35.15
Salto Grande - CTM | 2016-07-26 | 34.56 | 34.99
Salto Grande - CTM | 2016-07-27 | 34.48 | 34.86
Salto Grande - CTM | 2016-07-28 | 34.39 | 0
Salto Grande - CTM | 2016-07-29 | 34.31 | 34.72
Salto Grande - CTM | 2016-07-30 |  | 34.83
Salto Grande - CTM | 2016-07-31 |  | 34.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-01 | 33.67 | 35.1
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-02 | 34.96 | 35.11
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-03 | 34.77 | 35.05
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-04 | 34.97 | 34.85
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-05 | 35.09 | 34.8
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-06 | 35.15 | 34.96
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-07 | 35.14 | 35.12
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-08 | 35.1 | 35.04
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-09 | 34.75 | 34.95
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-10 | 34.75 | 34.86
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-11 | 34.69 | 34.7
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-12 | 34.59 | 34.53
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-13 | 34.43 | 34.46
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-14 | 34.25 | 34.11
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-15 | 34.01 | 33.66
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-16 | 34.1 | 33.74
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-17 | 34.02 | 34.02
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-18 | 33.93 | 33.89
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-19 | 33.84 | 33.92
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-20 | 33.76 | 34.03
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-21 | 33.75 | 34.14
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-22 | 33.76 | 34.16
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-23 | 34.04 | 34.24
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-24 | 34.08 | 34.48
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-25 | 34.07 | 34.35
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-26 | 34.08 | 34.17
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-27 | 34.03 | 33.9
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-28 | 33.94 | 0
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-29 | 33.81 | 33.89
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-30 |  | 33.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-07-31 |  | 34.19
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-01 | 34.06 | 35.9
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-02 | 35.87 | 35.85
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-03 | 35.68 | 35.87
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-04 | 35.87 | 35.65
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-05 | 35.75 | 35.54
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-06 | 35.57 | 35.9
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-07 | 35.22 | 35.9
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-08 | 34.95 | 35.74
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-09 | 35.49 | 35.57
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-10 | 35.46 | 35.64
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-11 | 35.43 | 35.78
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-12 | 35.6 | 36.03
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-13 | 35.45 | 36.13
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-14 | 35.27 | 36.12
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-15 | 35.04 | 35.99
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-16 | 36.32 | 36.09
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-17 | 36.33 | 36.2
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-18 | 36.32 | 36.17
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-19 | 36.32 | 36.12
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-20 | 36.08 | 36.06
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-21 | 35.98 | 35.84
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-22 | 35.83 | 35.66
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-23 | 35.41 | 35.79
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-24 | 35.06 | 36.15
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-25 | 34.66 | 35.89
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-26 | 35.01 | 35.8
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-27 | 34.92 | 35.73
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-28 | 34.82 | 0
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-29 | 34.78 | 35.52
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-30 |  | 35.6
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-31 |  | 35.71
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2016-06-11 | 881.25 | 0 | -12.33
Central Baygorria | 2016-06-12 | 806.71 | 0 | -16.7
Central Baygorria | 2016-06-13 | 844.79 | 0 | -13.64
Central Baygorria | 2016-06-14 | 821.52 | 0 | -36.69
Central Baygorria | 2016-06-15 | 840.62 | 0 | -15.27
Central Baygorria | 2016-06-16 | 865.4 | 0 | -18.74
Central Baygorria | 2016-06-17 | 852.54 | 0 | -31.83
Central Baygorria | 2016-06-18 | 849.65 | 0 | -31.21
Central Baygorria | 2016-06-19 | 849.65 | 0 | -31.21
Central Baygorria | 2016-06-20 | 834.83 | 0 | -33.91
Central Baygorria | 2016-06-21 | 819.21 | 0 | -37.62
Central Baygorria | 2016-06-22 | 807.87 | 0 | -33.91
Central Baygorria | 2016-06-23 | 798.26 | 0 | -56.48
Central Baygorria | 2016-06-24 | 787.38 | 0 | -42.47
Central Baygorria | 2016-06-25 | 781.59 | 0 | -11.46
Central Baygorria | 2016-06-26 | 645.37 | 0 | 57.31
Central Baygorria | 2016-06-27 | 703.35 | 530.9 | 527.09
Central Baygorria | 2016-06-28 | 786.57 | 39.35 | 375.23
Central Baygorria | 2016-06-29 | 777.43 | 0 | 126.16
Central Baygorria | 2016-06-30 | 763.42 | 0 | 96.43
Central Baygorria | 2016-07-01 | 342.59 | 0 | 63.82
Central Baygorria | 2016-07-02 | 437.38 | 0 | -310.3
Central Baygorria | 2016-07-03 | 109.25 | 0 | 68.29
Central Baygorria | 2016-07-04 | 432.98 | 0 | 43.09
Central Baygorria | 2016-07-05 | 559.9 | 9.6 | 492.59
Central Baygorria | 2016-07-06 | 434.95 | 618.4 | 624.43
Central Baygorria | 2016-07-07 | 327.77 | 826.62 | 192.78
Central Baygorria | 2016-07-08 | 545.2 | 298.61 | 81.6
Central Baygorria | 2016-07-09 | 425.69 | 0 | -40.85
Central Baygorria | 2016-07-10 | 833.56 | 522.45 | 78.02
Central Baygorria | 2016-07-11 | 837.96 | 553.7 | 110.65
Central Baygorria | 2016-07-12 | 793.4 | 862.73 | 362.85
Central Baygorria | 2016-07-13 | 812.5 | 971.87 | 137.74
Central Baygorria | 2016-07-14 | 818.86 | 834.37 | 1143.98
Central Baygorria | 2016-07-15 | 823.61 | 833.21 | -56.59
Central Baygorria | 2016-07-16 | 880.78 | 780.67 | 35.89
Central Baygorria | 2016-07-17 | 4807 | 458.33 | -5265.33
Central Baygorria | 2016-07-18 | 867.36 | 556.13 | 25.59
Central Baygorria | 2016-07-19 | 860.41 | 830.32 | 9.84
Central Baygorria | 2016-07-20 | 859.6 | 832.63 | 29.75
Central Baygorria | 2016-07-21 | 849.42 | 780.43 | 39.85
Central Baygorria | 2016-07-22 | 850 | 556.1 | -20.25
Central Baygorria | 2016-07-23 | 0 | 0 | 0
Central Baygorria | 2016-07-24 | 823.61 | 903.35 | 31.86
Central Baygorria | 2016-07-25 | 796.64 | 854.74 | 153.93
Central Baygorria | 2016-07-26 | 798.37 | 1195.83 | 315.98
Central Baygorria | 2016-07-27 | 863.19 | 935.3 | 225.94
Central Baygorria | 2016-07-28 | 0 | 0 | 0
Central Baygorria | 2016-07-29 | 889.23 | 612.96 | 1.25
Central Baygorria | 2016-07-30 | 864.12 | 812.26 | 107.37
Central Baygorria | 2016-07-31 | 685.53 | 776.27 | 98.6
Central Palmar | 2016-06-11 | 1125 | 0 | 38.31
Central Palmar | 2016-06-12 | 930.55 | 0 | 138.19
Central Palmar | 2016-06-13 | 1282.98 | 0 | 105.32
Central Palmar | 2016-06-14 | 1274.18 | 0 | 73.27
Central Palmar | 2016-06-15 | 1280.67 | 0 | 95.02
Central Palmar | 2016-06-16 | 1287.3 | 0 | 87.95
Central Palmar | 2016-06-17 | 1276.15 | 0 | 44.06
Central Palmar | 2016-06-18 | 1314.81 | 0 | 119.21
Central Palmar | 2016-06-19 | 1314.81 | 0 | 119.21
Central Palmar | 2016-06-20 | 1275 | 0 | 93.98
Central Palmar | 2016-06-21 | 1291.2 | 0 | 90.74
Central Palmar | 2016-06-22 | 1209.6 | 0 | 89.69
Central Palmar | 2016-06-23 | 1314.35 | 0 | 100.54
Central Palmar | 2016-06-24 | 1336.8 | 0 | 51.62
Central Palmar | 2016-06-25 | 966.8 | 0 | 137.62
Central Palmar | 2016-06-26 | 906.36 | 0 | 121.52
Central Palmar | 2016-06-27 | 643.86 | 0 | -220.71
Central Palmar | 2016-06-28 | 506.9 | 0 | 201.51
Central Palmar | 2016-06-29 | 461.11 | 0 | 181.36
Central Palmar | 2016-06-30 | 393.4 | 0 | 35.42
Central Palmar | 2016-07-01 | 164 | 0 | 7.87
Central Palmar | 2016-07-02 | 138.65 | 0 | 149.77
Central Palmar | 2016-07-03 | 6.71 | 0 | -31.59
Central Palmar | 2016-07-04 | 368.28 | 0 | 1071.18
Central Palmar | 2016-07-05 | 7357 | 0 | 6080.5
Central Palmar | 2016-07-06 | 78.81 | 2940.5 | -267.24
Central Palmar | 2016-07-07 | 188.88 | 2185.3 | 1618.91
Central Palmar | 2016-07-08 | 471.75 | 2483.68 | 1874.12
Central Palmar | 2016-07-09 | 374.7 | 2012.5 | 1387.5
Central Palmar | 2016-07-10 | 780.55 | 1561.22 | 1036.92
Central Palmar | 2016-07-11 | 732.75 | 1563.65 | 921.3
Central Palmar | 2016-07-12 | 894.21 | 1270.2 | 559.37
Central Palmar | 2016-07-13 | 1208.33 | 783.79 | 421.06
Central Palmar | 2016-07-14 | 1325.46 | 591.9 | 152.75
Central Palmar | 2016-07-15 | 1232.17 | 453.58 | 68.64
Central Palmar | 2016-07-16 | 838.7 | 454.97 | -50.92
Central Palmar | 2016-07-17 | 4807 | 458.33 | -5265.33
Central Palmar | 2016-07-18 | 1360.99 | 728 | 230.67
Central Palmar | 2016-07-19 | 1295.2 | 314.35 | 27.55
Central Palmar | 2016-07-20 | 1258.44 | 225.92 | 5.22
Central Palmar | 2016-07-21 | 1283.79 | 351.5 | 114.47
Central Palmar | 2016-07-22 | 1302.66 | 452.8 | 145.28
Central Palmar | 2016-07-23 | 0 | 0 | 0
Central Palmar | 2016-07-24 | 1214.69 | 451.73 | 25.35
Central Palmar | 2016-07-25 | 1027.54 | 464.35 | 308.34
Central Palmar | 2016-07-26 | 1103.81 | 1103 | 553.36
Central Palmar | 2016-07-27 | 1375 | 1572.45 | 165.97
Central Palmar | 2016-07-28 | 0 | 0 | 0
Central Palmar | 2016-07-29 | 1220.13 | 997.22 | 534.96
Central Palmar | 2016-07-30 | 1312.15 | 823.26 | 475.47
Central Palmar | 2016-07-31 | 923.95 | 751.5 | 368.98
Central Terra | 2016-06-11 | 470.2 | 418.28 | 499.3
Central Terra | 2016-06-12 | 471.41 | 416.89 | 487.61
Central Terra | 2016-06-13 | 471.75 | 416.31 | 348.49
Central Terra | 2016-06-14 | 472.91 | 414.93 | 93.51
Central Terra | 2016-06-15 | 472.33 | 413.19 | 102.54
Central Terra | 2016-06-16 | 478.93 | 411.45 | 385.18
Central Terra | 2016-06-17 | 469.79 | 409.6 | 96.29
Central Terra | 2016-06-18 | 481.1 | 406.36 | 242.93
Central Terra | 2016-06-19 | 481.1 | 406.36 | 242.93
Central Terra | 2016-06-20 | 481.94 | 404.97 | -35.3
Central Terra | 2016-06-21 | 483.33 | 403.24 | 508.21
Central Terra | 2016-06-22 | 481.94 | 401.15 | -305.55
Central Terra | 2016-06-23 | 485.53 | 398.95 | 135.41
Central Terra | 2016-06-24 | 487.26 | 395.48 | 388.19
Central Terra | 2016-06-25 | 488.42 | 392.36 | 386.22
Central Terra | 2016-06-26 | 436.68 | 331.82 | 1060.87
Central Terra | 2016-06-27 | 487.38 | 134.14 | 647.8
Central Terra | 2016-06-28 | 480.67 | 0 | 1537.3
Central Terra | 2016-06-29 | 483.1 | 71.64 | 1912.15
Central Terra | 2016-06-30 | 479.5 | 136.45 | 1857.4
Central Terra | 2016-07-01 | 285.6 | 0 | 1668.28
Central Terra | 2016-07-02 | 310.3 | 0 | 2353.35
Central Terra | 2016-07-03 | 109.25 | 0 | 1492.82
Central Terra | 2016-07-04 | 281.61 | 0 | 2007.17
Central Terra | 2016-07-05 | 335.99 | 0 | 2912.26
Central Terra | 2016-07-06 | 293.51 | 177.19 | 2468.51
Central Terra | 2016-07-07 | 297.22 | 220.6 | 2712.61
Central Terra | 2016-07-08 | 341.66 | 334.49 | 2176.96
Central Terra | 2016-07-09 | 314.23 | 621.87 | 1846.75
Central Terra | 2016-07-10 | 491.89 | 816.2 | 2218.86
Central Terra | 2016-07-11 | 489.81 | 821.29 | 2372.45
Central Terra | 2016-07-12 | 492.59 | 958.21 | 1771.52
Central Terra | 2016-07-13 | 496.99 | 1098.95 | 2946.87
Central Terra | 2016-07-14 | 493.28 | 0 | 1629.62
Central Terra | 2016-07-15 | 1232.17 | 453.58 | 1725.46
Central Terra | 2016-07-16 | 494.9 | 1103 | 1628.81
Central Terra | 2016-07-17 | 4807 | 458.33 | 0
Central Terra | 2016-07-18 | 479.62 | 1110.41 | 1772.33
Central Terra | 2016-07-19 | 485.53 | 1109.95 | 1476.85
Central Terra | 2016-07-20 | 491.43 | 1108.68 | 1331.1
Central Terra | 2016-07-21 | 490.97 | 1106.1 | 1165.85
Central Terra | 2016-07-22 | 491.43 | 1103.93 | 1036.8
Central Terra | 2016-07-23 | 0 | 0 | 0
Central Terra | 2016-07-24 | 492.1 | 1094.44 | 1328.58
Central Terra | 2016-07-25 | 470.6 | 1091.78 | 1003.47
Central Terra | 2016-07-26 | 503 | 1078.12 | 1616.66
Central Terra | 2016-07-27 | 476.85 | 1079.5 | 3346.6
Central Terra | 2016-07-28 | 0 | 0 | 0
Central Terra | 2016-07-29 | 499.65 | 1077.8 | 1168.5
Central Terra | 2016-07-30 | 495.83 | 929.9 | 577.8
Central Terra | 2016-07-31 | 456.1 | 798.3 | 405.32
Salto Grande - CTM | 2016-06-11 | 1562 | 0 | 2879
Salto Grande - CTM | 2016-06-12 | 2495 | 0 | 2738
Salto Grande - CTM | 2016-06-13 | 4409 | 0 | 2551
Salto Grande - CTM | 2016-06-14 | 3261 | 0 | 2437
Salto Grande - CTM | 2016-06-15 | 3352 | 0 | 2436
Salto Grande - CTM | 2016-06-16 | 3272 | 0 | 2368
Salto Grande - CTM | 2016-06-17 | 2399 | 0 | 2080
Salto Grande - CTM | 2016-06-18 | 1779 | 0 | 2004
Salto Grande - CTM | 2016-06-19 | 1529 | 0 | 2005
Salto Grande - CTM | 2016-06-20 | 1955 | 0 | 2088
Salto Grande - CTM | 2016-06-21 | 1990 | 0 | 2256
Salto Grande - CTM | 2016-06-22 | 2166 | 0 | 2376
Salto Grande - CTM | 2016-06-23 | 2520 | 0 | 2390
Salto Grande - CTM | 2016-06-24 | 3191 | 0 | 2289
Salto Grande - CTM | 2016-06-25 | 2477 | 0 | 2481
Salto Grande - CTM | 2016-06-26 | 2924 | 0 | 3127
Salto Grande - CTM | 2016-06-27 | 5152 | 0 | 8858
Salto Grande - CTM | 2016-06-28 | 7105 | 0 | 11542
Salto Grande - CTM | 2016-06-29 | 7096 | 0 | 12377
Salto Grande - CTM | 2016-06-30 | 7039 | 0 | 10168
Salto Grande - CTM | 2016-07-01 | 7329 | 0 | 8302
Salto Grande - CTM | 2016-07-02 | 7516 | 0 | 7685
Salto Grande - CTM | 2016-07-03 | 7368 | 0 | 7215
Salto Grande - CTM | 2016-07-04 | 7547 | 0 | 6183
Salto Grande - CTM | 2016-07-05 | 7357 | 0 | 6650
Salto Grande - CTM | 2016-07-06 | 5868 | 0 | 7602
Salto Grande - CTM | 2016-07-07 | 7023 | 0 | 7716
Salto Grande - CTM | 2016-07-08 | 7310 | 0 | 6643
Salto Grande - CTM | 2016-07-09 | 7078 | 0 | 6029
Salto Grande - CTM | 2016-07-10 | 6184 | 0 | 5928
Salto Grande - CTM | 2016-07-11 | 6017 | 0 | 5880
Salto Grande - CTM | 2016-07-12 | 5387 | 0 | 35.36
Salto Grande - CTM | 2016-07-13 | 6106 | 0 | 5760
Salto Grande - CTM | 2016-07-14 | 6657 | 0 | 5424
Salto Grande - CTM | 2016-07-15 | 6787 | 0 | 5170
Salto Grande - CTM | 2016-07-16 | 4273 | 0 | 4769
Salto Grande - CTM | 2016-07-17 | 4807 | 458.33 | 0
Salto Grande - CTM | 2016-07-18 | 5622 | 0 | 5227
Salto Grande - CTM | 2016-07-19 | 5549 | 0 | 5864
Salto Grande - CTM | 2016-07-20 | 5865 | 0 | 5549
Salto Grande - CTM | 2016-07-21 | 6897 | 0 | 6288
Salto Grande - CTM | 2016-07-22 | 6621 | 0 | 6025
Salto Grande - CTM | 2016-07-23 | 0 | 0 | 0
Salto Grande - CTM | 2016-07-24 | 3232 | 0 | 5347
Salto Grande - CTM | 2016-07-25 | 5956 | 0 | 4928
Salto Grande - CTM | 2016-07-26 | 5687 | 0 | 4418
Salto Grande - CTM | 2016-07-27 | 5236 | 0 | 4127
Salto Grande - CTM | 2016-07-28 | 0 | 0 | 0
Salto Grande - CTM | 2016-07-29 | 3383 | 0 | 3336
Salto Grande - CTM | 2016-07-30 | 2650 | 0 | 3345
Salto Grande - CTM | 2016-07-31 | 1858 | 0 | 3106
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-11 | 737.16 | 0 | 1439.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-12 | 1682.24 | 0 | 1369
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-13 | 2565.35 | 0 | 1275.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-14 | 2678.8 | 0 | 1218.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-15 | 2994.67 | 0 | 1218
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-16 | 2339.92 | 0 | 1184
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-17 | 1565.88 | 0 | 1040
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-18 | 1140.32 | 0 | 1002
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-19 | 677.79 | 0 | 1002.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-20 | 1227.61 | 0 | 1044
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-21 | 1161.52 | 0 | 1128
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-22 | 1361.93 | 0 | 1188
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-23 | 1401.03 | 0 | 1195
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-24 | 1347.62 | 0 | 1144.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-25 | 694.22 | 0 | 1240.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-26 | 645.78 | 0 | 1563.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-27 | 2362.07 | 0 | 4429
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-28 | 3452.36 | 0 | 5771
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-29 | 3995.39 | 0 | 6188.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-30 | 3360.6 | 0 | 5084
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-01 | 3956.56 | 0 | 4151
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-02 | 3900.45 | 0 | 3842.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-03 | 3507.41 | 0 | 3607.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-04 | 3872.41 | 0 | 3091.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-05 | 3846.94 | 0 | 3325
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-06 | 2430.95 | 0 | 3801
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-07 | 3881.95 | 0 | 3858
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-08 | 3835.87 | 0 | 3321.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-09 | 3733.07 | 0 | 3014.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-10 | 2748.49 | 0 | 2964
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-11 | 2346.19 | 0 | 2940
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-12 | 1094.25 | 0 | 17.68
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-13 | 2664.7 | 0 | 2880
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-14 | 2649.43 | 0 | 2712
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-15 | 2846.7 | 0 | 2585
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-16 | 2034.64 | 0 | 2384.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-17 | 2805.15 | 458.33 | 0
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-18 | 2633.28 | 0 | 2613.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-19 | 2944.82 | 0 | 2932
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-20 | 3563.74 | 0 | 2774.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-21 | 3847.07 | 0 | 3144
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-22 | 3784.22 | 0 | 3012.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-23 | 0 | 0 | 0
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-24 | 1269.56 | 0 | 2673.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-25 | 3286.39 | 0 | 2464
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-26 | 2701.66 | 0 | 2209
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-27 | 1615.23 | 0 | 2063.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-28 | 0 | 0 | 0
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-29 | 1859.1 | 0 | 1668
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-30 | 1334.58 | 0 | 1672.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-07-31 | 1055.4 | 0 | 1553
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2016-07-01 | 35.9 | 35.1 | 35.46
2016-07-02 | 35.85 | 35.11 | 35.49
2016-07-03 | 35.87 | 35.05 | 35.47
2016-07-04 | 35.65 | 34.85 | 35.25
2016-07-05 | 35.54 | 34.8 | 35.18
2016-07-06 | 35.9 | 34.96 | 35.44
2016-07-07 | 35.9 | 35.12 | 35.52
2016-07-08 | 35.74 | 35.04 | 35.39
2016-07-09 | 35.57 | 34.95 | 35.26
2016-07-10 | 35.64 | 34.86 | 35.26
2016-07-11 | 35.78 | 34.7 | 35.28
2016-07-12 | 36.03 | 34.53 | 35.36
2016-07-13 | 36.13 | 34.46 | 35.3
2016-07-14 | 36.12 | 34.11 | 35.15
2016-07-15 | 35.99 | 33.66 | 34.9
2016-07-16 | 36.09 | 33.74 | 34.99
2016-07-17 | 36.2 | 34.02 | 3201
2016-07-18 | 36.17 | 33.89 | 35.1
2016-07-19 | 36.12 | 33.92 | 35.1
2016-07-20 | 36.06 | 34.03 | 35.1
2016-07-21 | 35.84 | 34.14 | 35.05
2016-07-22 | 35.66 | 34.16 | 34.92
2016-07-23 | 35.79 | 34.24 | 0
2016-07-24 | 36.15 | 34.48 | 35.35
2016-07-25 | 35.89 | 34.35 | 35.15
2016-07-26 | 35.8 | 34.17 | 34.99
2016-07-27 | 35.73 | 33.9 | 34.86
2016-07-28 | 0 | 0 | 0
2016-07-29 | 35.52 | 33.89 | 34.72
2016-07-30 | 35.6 | 33.99 | 34.83
2016-07-31 | 35.71 | 34.19 | 34.99

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2016-07-01 | 935 | 3:56 | 1426 | 11:40 | 1547 | 18:51
2016-07-02 | 942 | 4:24 | 1440 | 13:18 | 1582 | 19:07
2016-07-03 | 865 | 5:46 | 1283 | 13:50 | 1426 | 20:26
2016-07-04 | 888 | 3:59 | 1613 | 14:28 | 1717 | 20:14
2016-07-05 | 990 | 3:55 | 1679 | 13:18 | 1810 | 19:52
2016-07-06 | 1029 | 3:57 | 1677 | 11:44 | 1791 | 21:00
2016-07-07 | 1027 | 4:21 | 1557 | 10:14 | 1790 | 20:42
2016-07-08 | 1034 | 3:58 | 1542 | 9:39 | 1751 | 20:52
2016-07-09 | 1014 | 4:40 | 1448 | 13:42 | 1719 | 19:41
2016-07-10 | 966 | 5:46 | 1228 | 10:57 | 1569 | 20:53
2016-07-11 | 971 | 3:50 | 1629 | 13:36 | 1792 | 20:03
2016-07-12 | 988 | 3:51 | 1628 | 11:15 | 1814 | 20:56
2016-07-13 | 1036 | 3:47 | 1635 | 11:25 | 1810 | 20:39
2016-07-14 | 985 | 4:40 | 1488 | 14:24 | 1752 | 20:34
2016-07-15 | 983 | 3:52 | 1604 | 11:21 | 1796 | 21:27
2016-07-16 | 1051 | 4:16 | 1609 | 13:02 | 1809 | 20:02
2016-07-17 | 1050 | 5:04 | 1480 | 12:34 | 1687 | 20:43
2016-07-18 | 999 | 4:46 | 1410 | 13:30 | 1795 | 20:36
2016-07-19 | 1021 | 3:48 | 1721 | 11:25 | 1956 | 20:59
2016-07-20 | 1080 | 4:01 | 1746 | 11:49 | 1964 | 20:39
2016-07-21 | 1096 | 4:03 | 1721 | 10:37 | 1948 | 20:37
2016-07-22 | 1077 | 3:50 | 1685 | 10:15 | 1843 | 20:55
2016-07-23 | 1124 | 4:42 | 1526 | 10:36 | 1765 | 19:55
2016-07-24 | 1001 | 5:39 | 1407 | 13:02 | 1729 | 20:27
2016-07-25 | 1032 | 3:44 | 1819 | 13:33 | 1903 | 20:39
2016-07-26 | 1047 | 3:54 | 1792 | 13:23 | 1926 | 20:17
2016-07-27 | 1075 | 4:10 | 1757 | 11:52 | 1954 | 20:34
2016-07-28 | 1087 | 03:57:00 | 1704 | 11:13:00 | 1935 | 20:40:00
2016-07-29 | 1085 | 03:53:00 | 1684 | 10:02:00 | 1815 | 20:34:00
2016-07-30 | 1009 | 04:31:00 | 1419 | 10:27:00 | 1616 | 19:27:00
2016-07-31 | 860 | 05:01:00 | 1234 | 17:00:00 | 1502 | 20:47:00

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016_x000D_ RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 57430.0085 | Central Baygorria | 9.2771
Central Palmar | 162513.2808 | Central Palmar | 0.0558
Central Terra | 68043.6192 | Central Terra | 0.0276
Total Hidráulicas | 287986.9085 | Total Hidráulicas | 9.3605
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 3786.0075 | Central Batlle y Ordoñez | 47.4195
Central Termica de Respaldo | 0 | Central Termica de Respaldo | 2572.3584
Punta del Tigre | 3964.1221 | Punta del Tigre | 204.5413
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 7750.1296 | Total Térmicas | 2824.3192
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 22031.04 | Juan Pablo Terra | 9.48
Los Caracoles | 5342.347 | Los Caracoles | 7.7246
Total Eólicas | 27373.387 | Total Eólicas | 17.2046
Solar |  | Solar
Asahi | 38.511 | Asahi | 1.589
Total Solar | 38.511 | Total Solar | 1.589
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 225.2852
TOTAL UTE | 323148.9361 | TOTAL UTE | 3077.7585
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 19.103
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 19.103
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 1.166 | Agroland S.A. | 185.447
Agua Leguas S.A. Peralta I | 11575.658 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 4.491
Agua Leguas S.A. Peralta II | 12344.803 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 4.082
Astidey S.A. | 11634.555 | Astidey S.A. | 10.263
Cadonal S.A. | 11867.715 | Cadonal S.A. | 6.197
Engraw S.A. | 557.967 | Engraw S.A. | 129.648
Estrellada S.A. | 16479.386 | Estrellada S.A. | 9.297
Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 2274.139 | Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 3.855
Fingano S.A. | 15641.675 | Fingano S.A. | 22.203
Generación Eólica Minas S.A. | 12394.502 | Generación Eólica Minas S.A. | 10.968
Glymont S.A. (P.E. Florida II) | 9255.052 | Glymont S.A. (P.E. Florida II) | 8.095
Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 1175.8896 | Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 0.6053
Kentilux S.A. | 4341.152 | Kentilux S.A. | 5.628
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 192.542 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 190.717
Luz de Loma S.A. | 5668.639 | Luz de Loma S.A. | 3.631
Luz de Mar S.A. | 4992.755 | Luz de Mar S.A. | 3.521
Luz de Rio S.A. | 13856.782 | Luz de Rio S.A. | 7.422
Nuevo Manantial S.A. | 623.3737 | Nuevo Manantial S.A. | 27.0112
Palmatir S.A. | 11764.718 | Palmatir S.A. | 7.014
Polesine S.A. | 13158.834 | Polesine S.A. | 5.116
R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 18264.315 | R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 8.782
R del Sur S.A. | 12878.1 | R del Sur S.A. | 8.9
Rouar S.A. | 12471.787 | Rouar S.A. | 47.497
Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 2106.5 | Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 2.6
Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 2464.55 | Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 3.242
Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 2345.909 | Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 4.949
Vengano S.A. | 13160.112 | Vengano S.A. | 19.978
Total Eólicas | 223492.5763 | Total Eólicas | 741.1595
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 2506.266 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 36.389
Bioener S.A. | 4380.7096 | Bioener S.A. | 3.3372
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 54490.5423 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 23.3175
Fenirol S.A. | 4000.38 | Fenirol S.A. | 0.816
Galofer S.A. | 7123.74 | Galofer S.A. | 9.142
Lanas Trinidad S.A. | 113.932 | Lanas Trinidad S.A. | 1.097
Las Rosas Maldonado | 77.612 | Las Rosas Maldonado | 4.057
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 9.897
Ponlar S.A. | 1725.644 | Ponlar S.A. | 18.807
UPM S.A. | 8075.862 | UPM S.A. | 39.0684
Weyerhaeuser Productos S.A. | 969.849 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 25.958
Total Biomasa | 83464.5369 | Total Biomasa | 171.8861
Solar |  | Solar
Alto Cielo S.A. | 2494.165 | Alto Cielo S.A. | 18.263
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 5284.754 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 51.695
Raditon S.A. | 667.696 | Raditon S.A. | 2.89
Total Solar | 8446.615 | Total Solar | 72.848
TOTAL OTROS GENERADORES | 315403.7282 | TOTAL OTROS GENERADORES | 1004.9966
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 0 | Total exportación Brasil | 0
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 60348
Generación de Salto Grande para Uruguay | 474565.27 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 474565.27 | Total exportaciones y Salto Grande | 60348
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 1113117.9343 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 64430.7551
V03: Se agraga el parque eólico Florida II