## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2016-09-01 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 9 | 9 | 8.8
2016-09-02 | 8.8 | 9 | 9 | 9.1 | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 9.3 | 9 | 9.2 | 9
2016-09-03 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 7.8 | 9 | 9.3 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 11 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 9.5 | 8.7 | 8.5 | 9 | 8.9 | 8.9
2016-09-04 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 10 | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 11.4 | 13.2 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11 | 11 | 10.8
2016-09-05 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10 | 11 | 11.4 | 11.6 | 11.6
2016-09-06 | 11.4 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.4 | 11.2 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 12.3
2016-09-07 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.1 | 12 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 |  | 12 | 12 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.2
2016-09-08 | 11 | 10.7 | 11 | 10.6 | 10.6 | 11.6 | 10.6 | 11.2 | 11 | 11.4 | 12.1 | 13.3 | 14.2 | 15.4 | 17.4 | 17 | 17.2 | 17.2 | 16.4 | 14.2 | 13 | 12.8 | 12.8 | 11.2
2016-09-09 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 10 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 10 | 12 | 14.6 | 17.6 | 20.4 | 21.6 | 22.6 | 23.2 | 23.2 | 22 | 19.4 | 19 | 15.6 | 14.6 | 14.2 | 14.1
2016-09-10 | 14.1 | 13.1 | 13.5 | 12.8 | 12.4 | 11.1 | 11.1 | 10.4 | 12.2 | 15.3 | 18.8 | 21.2 | 22.8 | 23.6 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 21.8 | 18.4 | 17.5 | 16.8 | 16.4 | 15.8 | 15.8
2016-09-11 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 12.6 | 12.8 | 14.9 | 16.5 | 17.6 | 18.8 | 19 | 19.6 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 19.5 | 20 | 19 | 17.6 | 16.6 | 15.4
2016-09-12 | 14.6 | 13.6 | 13 | 12.2 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 15 | 16.8 | 18 | 19.9 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 17.4 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.2
2016-09-13 | 14 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 13 | 13 | 13.2 | 13 | 12.7 | 12.8 | 13 | 13.3 | 13.5 | 14 | 14.2 | 13.1 | 13 | 13 | 13 | 12.1 | 11 | 10.8 | 11.2 | 11.2
2016-09-14 | 11 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 11 | 10.6 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 12.4 | 11.8 | 11.9 | 12 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 10.7
2016-09-15 | 10.6 | 11.4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 13 | 13 | 12.6 | 12.6 |  | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 7.1 | 6.2
2016-09-16 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 4.8 | 7.9 | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 16.9 | 18.4 | 19 | 18.4 | 18 | 18.9 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15 | 14.5 | 12.8
2016-09-17 | 13.5 | 13 | 12.7 | 11.7 | 12 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12 | 12.4 | 14.2 | 14.6 | 16.2 | 17.6 | 17.8 | 19.2 | 19.6 | 16.6 | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 14 | 13.8 | 13.4
2016-09-18 | 12 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 12.8 | 13 | 12.8 | 11.8 | 12 | 12 | 12.2 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.2 | 13 | 12.4 | 11.4 | 10.8 | 9.1 | 8.4 | 9
2016-09-19 | 9.8 | 9 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 11.3 | 11.1 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 11.6 | 11.8 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.6
2016-09-20 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 12.6 | 13.6 | 14 | 14.4 |  | 15 | 15 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 13.4 | 13.1
2016-09-21 | 13.5 | 13 | 13.5 | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 12.9 | 13.8 | 15 | 16.9 | 17.6 | 19.6 | 20.8 | 21.6 | 21.8 | 22.4 | 22.2 | 21.4 | 17.2 | 16.5 | 16.2 | 17 | 16.5
2016-09-22 | 17.2 | 16.7 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 15.8 | 15 | 14.6 | 15.6 | 18.2 | 20.6 | 22.6 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 24 | 21.8 | 20.2 | 20 | 19.3 | 14.2 | 13.6
2016-09-23 | 13.8 | 13.9 | 13.2 | 12.4 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 11.4 | 12.3 | 12.1 | 12.8 | 12.8 | 11.7 | 11.6 | 12 | 12 | 11.7 | 11.1 | 10.8 | 10 | 9.8 | 9.4
2016-09-24 | 10 | 9.8 | 9.2 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 10 | 10 | 11 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 10.9 | 10.8 | 10 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 9
2016-09-25 | 9.4 | 9.2 | 9 | 9 |  | 9 | 8 | 8 | 9 | 10.2 | 10.7 | 12 | 13.3 | 13.4 | 14.4 | 13.6 | 13.8 | 12.8 | 12.3 | 10.8 | 10 | 9.4 | 9.2 | 9.2
2016-09-26 | 8.8 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 1.5 | 2 | 5.5 | 4 | 8.6 | 11.1 | 14.3 | 16.6 | 18.3 | 18.6 | 17.2 | 16.9 | 16.5 | 16.6 | 15.4 | 14.2 | 13.6 | 13.6 | 12.6 | 11.6
2016-09-27 | 11.2 | 11.4 | 10 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 9.5 | 12.6 | 15.9 | 18.2 | 20.5 | 21.5 | 22.8 | 23.8 | 23.3 | 23.3 | 20.1 | 18.2 | 16 | 15.6 | 12.4 | 14.6
2016-09-28 | 14.4 | 12.6 |  | 11.4 | 10.8 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 12.3 | 15.9 | 18.7 | 17.6 | 16.9 | 17.5 | 16.8 | 16.3 | 14.4 | 12.8 | 12.2 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.2
2016-09-29 | 11.2 | 11.1 | 10.5 | 10.6 |  | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 11.6 | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 13.5 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 11.7 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.4
2016-09-30 | 11.2 | 11.2 | 11 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11 | 12.2 | 13 | 14.2 | 14 | 14.4 | 14.2 | 15 | 15 | 13.8 | 14.2 | 14 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 13 | 13

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2016-09-01 | 53.79
Central Baygorria | 2016-09-02 | 53.91
Central Baygorria | 2016-09-03 | 54.15
Central Baygorria | 2016-09-04 | 54.19
Central Baygorria | 2016-09-05 | 54.22
Central Baygorria | 2016-09-06 | 54.16
Central Baygorria | 2016-09-07 | 54.13
Central Baygorria | 2016-09-08 | 54.24
Central Baygorria | 2016-09-09 | 54.34
Central Baygorria | 2016-09-10 | 54.32
Central Baygorria | 2016-09-11 | 54.13
Central Baygorria | 2016-09-12 | 53.93
Central Baygorria | 2016-09-13 | 54.1
Central Baygorria | 2016-09-14 | 54.13
Central Baygorria | 2016-09-15 | 54.24
Central Baygorria | 2016-09-16 | 54.42
Central Baygorria | 2016-09-17 | 54.36
Central Baygorria | 2016-09-18 | 54.36
Central Baygorria | 2016-09-19 | 54.44
Central Baygorria | 2016-09-20 | 54.29
Central Baygorria | 2016-09-21 | 54.37
Central Baygorria | 2016-09-22 | 54.19
Central Baygorria | 2016-09-23 | 54.35
Central Baygorria | 2016-09-24 | 54.28
Central Baygorria | 2016-09-25 | 54.34
Central Baygorria | 2016-09-26 | 54.29
Central Baygorria | 2016-09-27 | 54.15
Central Baygorria | 2016-09-28 | 54.16
Central Baygorria | 2016-09-29 | 54.19
Central Baygorria | 2016-09-30 | 54.18
Central Palmar | 2016-08-27 | 39.49
Central Palmar | 2016-08-28 | 39.44
Central Palmar | 2016-08-29 | 39.55
Central Palmar | 2016-08-30 | 39.43
Central Palmar | 2016-08-31 | 39.41
Central Palmar | 2016-09-01 | 39.47
Central Palmar | 2016-09-02 | 39.55
Central Palmar | 2016-09-03 | 39.71
Central Palmar | 2016-09-04 | 39.91
Central Palmar | 2016-09-05 | 40.03
Central Palmar | 2016-09-06 | 40.16
Central Palmar | 2016-09-07 | 40.25
Central Palmar | 2016-09-08 | 40.33
Central Palmar | 2016-09-09 | 40.27
Central Palmar | 2016-09-10 | 40.18
Central Palmar | 2016-09-11 | 40.17
Central Palmar | 2016-09-12 | 40.09
Central Palmar | 2016-09-13 | 40.03
Central Palmar | 2016-09-14 | 40.02
Central Palmar | 2016-09-15 | 39.96
Central Palmar | 2016-09-16 | 40.19
Central Palmar | 2016-09-17 | 40.46
Central Palmar | 2016-09-18 | 40.69
Central Palmar | 2016-09-19 | 40.81
Central Palmar | 2016-09-20 | 40.84
Central Palmar | 2016-09-21 | 40.8
Central Palmar | 2016-09-22 | 40.65
Central Palmar | 2016-09-23 | 40.3
Central Palmar | 2016-09-24 | 40.17
Central Palmar | 2016-09-25 | 40.1
Central Palmar | 2016-09-26 | 40.02
Central Palmar | 2016-09-27 | 40.02
Central Palmar | 2016-09-28 | 39.86
Central Palmar | 2016-09-29 | 39.73
Central Palmar | 2016-09-30 | 39.65
Central Terra | 2016-08-27 | 80.25
Central Terra | 2016-08-28 | 80.31
Central Terra | 2016-08-29 | 80.34
Central Terra | 2016-08-30 | 80.34
Central Terra | 2016-08-31 | 80.38
Central Terra | 2016-09-01 | 80.4
Central Terra | 2016-09-02 | 80.44
Central Terra | 2016-09-03 | 80.44
Central Terra | 2016-09-04 | 80.46
Central Terra | 2016-09-05 | 80.56
Central Terra | 2016-09-06 | 80.5
Central Terra | 2016-09-07 | 80.75
Central Terra | 2016-09-08 | 80.84
Central Terra | 2016-09-09 | 80.92
Central Terra | 2016-09-10 | 80.96
Central Terra | 2016-09-11 | 81.03
Central Terra | 2016-09-12 | 81.03
Central Terra | 2016-09-13 | 80.94
Central Terra | 2016-09-14 | 81.09
Central Terra | 2016-09-15 | 81.03
Central Terra | 2016-09-16 | 80.88
Central Terra | 2016-09-17 | 80.75
Central Terra | 2016-09-18 | 80.56
Central Terra | 2016-09-19 | 80.42
Central Terra | 2016-09-20 | 80.31
Central Terra | 2016-09-21 | 80.21
Central Terra | 2016-09-22 | 80.11
Central Terra | 2016-09-23 | 80.06
Central Terra | 2016-09-24 | 80
Central Terra | 2016-09-25 | 79.99
Central Terra | 2016-09-26 | 79.94
Central Terra | 2016-09-27 | 79.94
Central Terra | 2016-09-28 | 79.96
Central Terra | 2016-09-29 | 80
Central Terra | 2016-09-30 | 80
Salto Grande - CTM | 2016-08-27 | 33.81
Salto Grande - CTM | 2016-08-28 | 34.15
Salto Grande - CTM | 2016-08-29 | 34.04
Salto Grande - CTM | 2016-08-30 | 33.98
Salto Grande - CTM | 2016-08-31 | 33.92
Salto Grande - CTM | 2016-09-01 | 33.84
Salto Grande - CTM | 2016-09-02 | 33.93
Salto Grande - CTM | 2016-09-03 | 34.18
Salto Grande - CTM | 2016-09-04 | 34.67
Salto Grande - CTM | 2016-09-05 | 34.82
Salto Grande - CTM | 2016-09-06 | 35.07
Salto Grande - CTM | 2016-09-07 | 35.22
Salto Grande - CTM | 2016-09-08 | 35.28
Salto Grande - CTM | 2016-09-09 | 35.23
Salto Grande - CTM | 2016-09-10 | 35.21
Salto Grande - CTM | 2016-09-11 | 35.4
Salto Grande - CTM | 2016-09-12 | 35.2
Salto Grande - CTM | 2016-09-13 | 35.18
Salto Grande - CTM | 2016-09-14 | 35.3
Salto Grande - CTM | 2016-09-15 | 35.08
Salto Grande - CTM | 2016-09-16 | 34.99
Salto Grande - CTM | 2016-09-17 | 35.02
Salto Grande - CTM | 2016-09-18 | 35.06
Salto Grande - CTM | 2016-09-19 | 34.96
Salto Grande - CTM | 2016-09-20 | 34.84
Salto Grande - CTM | 2016-09-21 | 34.95
Salto Grande - CTM | 2016-09-22 | 34.92
Salto Grande - CTM | 2016-09-23 | 34.98
Salto Grande - CTM | 2016-09-24 | 35.08
Salto Grande - CTM | 2016-09-25 | 35.16
Salto Grande - CTM | 2016-09-26 | 35.08
Salto Grande - CTM | 2016-09-27 | 35.04
Salto Grande - CTM | 2016-09-28 | 34.92
Salto Grande - CTM | 2016-09-29 | 34.84
Salto Grande - CTM | 2016-09-30 | 34.68
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-27 | 33.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-28 | 34.05
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-29 | 33.71
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-30 | 33.52
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-31 | 33.48
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-01 | 33.28
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-02 | 33.5
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-03 | 33.37
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-04 | 33.86
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-05 | 33.74
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-06 | 33.68
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-07 | sd
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-08 | sd
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-09 | 34.23
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-10 | 34.57
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-11 | 35.05
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-12 | 34.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-13 | 34.96
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-14 | 34.92
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-15 | 34.63
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-16 | 34.59
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-17 | 34.63
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-18 | 34.73
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-19 | 34.43
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-20 | 34.4
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-21 | 34.39
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-22 | 34.34
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-23 | 34.39
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-24 | 34.54
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-25 | 34.66
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-26 | 34.76
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-27 | 34.77
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-28 | 34.7
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-29 | 34.74
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-09-30 | 34.57
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-27 | 33.63
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-28 | 34.24
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-29 | 34.35
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-30 | 34.42
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-31 | 34.34
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-01 | 34.35
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-02 | 34.61
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-03 | 34.92
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-04 | 35.41
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-05 | 35.77
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-06 | 36.27
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-07 | sd
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-08 | sd
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-09 | 36.18
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-10 | 35.85
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-11 | 35.73
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-12 | 35.4
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-13 | 35.39
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-14 | 35.65
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-15 | 35.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-16 | 35.41
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-17 | 35.41
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-18 | 35.51
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-19 | 35.42
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-20 | 35.29
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-21 | 35.48
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-22 | 35.46
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-23 | 35.53
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-24 | 35.59
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-25 | 35.59
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-26 | 35.46
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-27 | 35.26
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-28 | 35.14
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-29 | 34.98
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-30 | 34.79
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2016-09-01 | 516.89 | 0 | 35.54
Central Baygorria | 2016-09-02 | 421.99 | 0 | 89.47
Central Baygorria | 2016-09-03 | 377.77 | 0 | 180.14
Central Baygorria | 2016-09-04 | 686.45 | 0 | 130.8
Central Baygorria | 2016-09-05 | 777.19 | 0 | 324.65
Central Baygorria | 2016-09-06 | 830.9 | 316.43 | 1074.88
Central Baygorria | 2016-09-07 | 652.43 | 0 | 626.15
Central Baygorria | 2016-09-08 | 608.56 | 0 | 755.78
Central Baygorria | 2016-09-09 | 0 | 369.67 | 505.55
Central Baygorria | 2016-09-10 | 20.25 | 861.68 | 867.36
Central Baygorria | 2016-09-11 | 0 | 1112.3 | 877.54
Central Baygorria | 2016-09-12 | 0 | 1101.15 | 866.43
Central Baygorria | 2016-09-13 | 0 | 924.7 | 1140.62
Central Baygorria | 2016-09-14 | 399.53 | 828.93 | 1271.5
Central Baygorria | 2016-09-15 | 544.32 | 1109.37 | 1800.92
Central Baygorria | 2016-09-16 | 524.65 | 2785.87 | 3539
Central Baygorria | 2016-09-17 | 497.45 | 3253.35 | 3690.16
Central Baygorria | 2016-09-18 | 501.4 | 3018.86 | 3528.47
Central Baygorria | 2016-09-19 | 506.71 | 2821.75 | 3441.2
Central Baygorria | 2016-09-20 | 532.6 | 2757.17 | 3101.27
Central Baygorria | 2016-09-21 | 543.75 | 1715.62 | 2372.1
Central Baygorria | 2016-09-22 | 494.67 | 1674.88 | 1958.33
Central Baygorria | 2016-09-23 | 335.3 | 618.5 | 1158.56
Central Baygorria | 2016-09-24 | 570.71 | 518.75 | 1005.43
Central Baygorria | 2016-09-25 | 564.46 | 155.9 | 809.95
Central Baygorria | 2016-09-26 | 577.66 | 151.4 | 667.82
Central Baygorria | 2016-09-27 | 376.15 | 181.71 | 392.82
Central Baygorria | 2016-09-28 | 10.76 | 0 | 30.78
Central Baygorria | 2016-09-29 | 128.58 | 0 | 183.33
Central Baygorria | 2016-09-30 | 89.46 | 0 | 74.76
Central Palmar | 2016-09-01 | 821.94 | 0 | 530.44
Central Palmar | 2016-09-02 | 617.93 | 0 | 492.59
Central Palmar | 2016-09-03 | 234.2 | 0 | 465.63
Central Palmar | 2016-09-04 | 216.89 | 0 | 291.35
Central Palmar | 2016-09-05 | 790.62 | 0 | 1238.88
Central Palmar | 2016-09-06 | 1079.39 | 253.93 | 1781.94
Central Palmar | 2016-09-07 | 783.91 | 452.31 | 1546.29
Central Palmar | 2016-09-08 | 342.1 | 766.31 | 1383.91
Central Palmar | 2016-09-09 | 145.83 | 1321.99 | 1303.81
Central Palmar | 2016-09-10 | 224.7 | 1561.68 | 1505.78
Central Palmar | 2016-09-11 | 128.24 | 1556.94 | 1682.87
Central Palmar | 2016-09-12 | 198.26 | 1554.74 | 1507.52
Central Palmar | 2016-09-13 | 0 | 1551.96 | 1375.69
Central Palmar | 2016-09-14 | 877.89 | 1230.87 | 2105.78
Central Palmar | 2016-09-15 | 1300 | 969.56 | 2070.2
Central Palmar | 2016-09-16 | 1340.16 | 970.37 | 3094.56
Central Palmar | 2016-09-17 | 1284.72 | 1396.87 | 3582.6
Central Palmar | 2016-09-18 | 1185.41 | 1581.71 | 3703
Central Palmar | 2016-09-19 | 1171.52 | 1881.48 | 3584.37
Central Palmar | 2016-09-20 | 1385.76 | 1953 | 3476.96
Central Palmar | 2016-09-21 | 1067.12 | 1597.22 | 2524.88
Central Palmar | 2016-09-22 | 951.4 | 1588.77 | 1937.15
Central Palmar | 2016-09-23 | 944.44 | 1568.75 | 1262.3
Central Palmar | 2016-09-24 | 1102.54 | 392.7 | 1099.65
Central Palmar | 2016-09-25 | 1164.93 | 0 | 954.16
Central Palmar | 2016-09-26 | 1046.64 | 0 | 812.5
Central Palmar | 2016-09-27 | 642.47 | 0 | 662.84
Central Palmar | 2016-09-28 | 764.46 | 0 | 194.56
Central Palmar | 2016-09-29 | 557.98 | 0 | 103.35
Central Palmar | 2016-09-30 | 503.47 | 0 | 222.1
Central Terra | 2016-09-01 | 477.77 | 0 | 789.35
Central Terra | 2016-09-02 | 479.39 | 0 | 1068.75
Central Terra | 2016-09-03 | 495.2 | 0 | 540.5
Central Terra | 2016-09-04 | 621.97 | 0 | 933.56
Central Terra | 2016-09-05 | 524.42 | 0 | 1958.91
Central Terra | 2016-09-06 | 446.6 | 0 | -352.89
Central Terra | 2016-09-07 | 386.57 | 0 | 3962.5
Central Terra | 2016-09-08 | 594.9 | 0 | 1903.12
Central Terra | 2016-09-09 | 2.66 | 454.16 | 1637.96
Central Terra | 2016-09-10 | 0 | 782.87 | 1385.53
Central Terra | 2016-09-11 | 0 | 1112.3 | 877.54
Central Terra | 2016-09-12 | 0 | 791.89 | 839.46
Central Terra | 2016-09-13 | 0 | 788.77 | -448.37
Central Terra | 2016-09-14 | 353 | 788.54 | 3353.12
Central Terra | 2016-09-15 | 652.89 | 1566.78 | 1397.84
Central Terra | 2016-09-16 | 676.15 | 2558.68 | 1152.77
Central Terra | 2016-09-17 | 668.5 | 2443.63 | 1329.97
Central Terra | 2016-09-18 | 669.9 | 2314 | 345.37
Central Terra | 2016-09-19 | 665.74 | 2179.28 | 969.67
Central Terra | 2016-09-20 | 657.17 | 1792.63 | 992.24
Central Terra | 2016-09-21 | 610.64 | 1449.53 | 762.73
Central Terra | 2016-09-22 | 510.76 | 1090.4 | 291.43
Central Terra | 2016-09-23 | 434.37 | 551.85 | 359.37
Central Terra | 2016-09-24 | 646.52 | 304.28 | 184.95
Central Terra | 2016-09-25 | 629.16 | 87.3 | 632.98
Central Terra | 2016-09-26 | 628 | 0 | 23.84
Central Terra | 2016-09-27 | 316.43 | 0 | 360.3
Central Terra | 2016-09-28 | 17.36 | 0 | 315.85
Central Terra | 2016-09-29 | 158.68 | 0 | 723.37
Central Terra | 2016-09-30 | 59.72 | 0 | 103.81
Salto Grande - CTM | 2016-09-01 | 5102 | 0 | 5079
Salto Grande - CTM | 2016-09-02 | 5155 | 0 | 5569
Salto Grande - CTM | 2016-09-03 | 4550 | 0 | 6289
Salto Grande - CTM | 2016-09-04 | 3398 | 0 | 6847
Salto Grande - CTM | 2016-09-05 | 5499 | 0 | 6561
Salto Grande - CTM | 2016-09-06 | 4544 | 0 | 6146
Salto Grande - CTM | 2016-09-07 | 4183 | 0 | 5834
Salto Grande - CTM | 2016-09-08 | 4920 | 0 | 5157
Salto Grande - CTM | 2016-09-09 | 5157 | 0 | 4615
Salto Grande - CTM | 2016-09-10 | 4049 | 0 | 4432
Salto Grande - CTM | 2016-09-11 | 3233 | 0 | 4406
Salto Grande - CTM | 2016-09-12 | 5287 | 0 | 4253
Salto Grande - CTM | 2016-09-13 | 4742 | 0 | 4085
Salto Grande - CTM | 2016-09-14 | 3089 | 0 | 3948
Salto Grande - CTM | 2016-09-15 | 5114 | 0 | 3766
Salto Grande - CTM | 2016-09-16 | 4126 | 0 | 3207
Salto Grande - CTM | 2016-09-17 | 3087 | 0 | 2943
Salto Grande - CTM | 2016-09-18 | 1948 | 0 | 2811
Salto Grande - CTM | 2016-09-19 | 4371 | 0 | 2863
Salto Grande - CTM | 2016-09-20 | 3415 | 0 | 2897
Salto Grande - CTM | 2016-09-21 | 2366 | 0 | 2955
Salto Grande - CTM | 2016-09-22 | 3055 | 0 | 2842
Salto Grande - CTM | 2016-09-23 | 1997 | 0 | 2782
Salto Grande - CTM | 2016-09-24 | 1866 | 0 | 2717
Salto Grande - CTM | 2016-09-25 | 2223 | 0 | 2636
Salto Grande - CTM | 2016-09-26 | 2974 | 0 | 2652
Salto Grande - CTM | 2016-09-27 | 2613 | 0 | 3274
Salto Grande - CTM | 2016-09-28 | 3293 | 0 | 2510
Salto Grande - CTM | 2016-09-29 | 2823 | 0 | 2437
Salto Grande - CTM | 2016-09-30 | 3745 | 0 | 2221
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-01 | 1454.03 | 0 | 2539.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-02 | 1945.87 | 0 | 2784.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-03 | 1813.7 | 0 | 3144.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-04 | 1495.89 | 0 | 3423.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-05 | 2749.5 | 0 | 3280.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-06 | 2272 | 0 | 3073
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-07 | 2091.5 | 0 | 2917
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-08 | 2460 | 0 | 2578.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-09 | 2578.5 | 0 | 2307.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-10 | 2024.5 | 0 | 2216
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-11 | 1616.5 | 0 | 2203
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-12 | 2643.5 | 0 | 2126.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-13 | 2371 | 0 | 2042.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-14 | 1544.5 | 0 | 1974
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-15 | 2557 | 0 | 1883
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-16 | 2063 | 0 | 1603.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-17 | 1543.5 | 0 | 1471.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-18 | 974 | 0 | 1405.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-19 | 2185.5 | 0 | 1431.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-20 | 1707.5 | 0 | 1448.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-21 | 1183 | 0 | 1477.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-22 | 1527.5 | 0 | 1421
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-23 | 998.5 | 0 | 1391
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-24 | 933 | 0 | 1358.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-25 | 1111.5 | 0 | 1318
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-26 | 1487 | 0 | 1326
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-27 | 1306.5 | 0 | 1637
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-28 | 1646.5 | 0 | 1255
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-29 | 1411.5 | 0 | 1218.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-09-30 | 1872.5 | 0 | 1110.5
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2016-09-01 | 34.35 | 33.28 | 33.84
2016-09-02 | 34.61 | 33.5 | 33.93
2016-09-03 | 34.92 | 33.37 | 34.18
2016-09-04 | 35.41 | 33.86 | 34.67
2016-09-05 | 35.77 | 33.74 | 34.82
2016-09-06 | 36.27 | 33.68 | 35.07
2016-09-07 | sd | sd | 35.22
2016-09-08 | sd | sd | 35.28
2016-09-09 | 36.18 | 34.23 | 35.23
2016-09-10 | 35.85 | 34.57 | 35.21
2016-09-11 | 35.73 | 35.05 | 35.4
2016-09-12 | 35.4 | 34.99 | 35.2
2016-09-13 | 35.39 | 34.96 | 35.18
2016-09-14 | 35.65 | 34.92 | 35.3
2016-09-15 | 35.5 | 34.63 | 35.08
2016-09-16 | 35.41 | 34.59 | 34.99
2016-09-17 | 35.41 | 34.63 | 35.02
2016-09-18 | 35.51 | 34.73 | 35.06
2016-09-19 | 35.42 | 34.43 | 34.96
2016-09-20 | 35.29 | 34.4 | 34.84
2016-09-21 | 35.48 | 34.39 | 34.95
2016-09-22 | 35.46 | 34.34 | 34.92
2016-09-23 | 35.53 | 34.39 | 34.98
2016-09-24 | 35.59 | 34.54 | 35.08
2016-09-25 | 35.59 | 34.66 | 35.16
2016-09-26 | 35.46 | 34.76 | 35.08
2016-09-27 | 35.26 | 34.77 | 35.04
2016-09-28 | 35.14 | 34.7 | 34.92
2016-09-29 | 34.98 | 34.74 | 34.84
2016-09-30 | 34.79 | 34.57 | 34.68

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2016-09-01 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00
2016-09-02 | 1026 | 3:59 | 1646 | 11:16 | 1806 | 20:32
2016-09-03 | 1052 | 5:01 | 1416 | 12:46 | 1726 | 20:45
2016-09-04 | 957 | 7:19 | 1357 | 12:41 | 1657 | 21:23
2016-09-05 | 981 | 04:12:00 | 1736 | 13:11:00 | 1871 | 20:39:00
2016-09-06 | 1027 | 03:47:00 | 1703 | 11:45:00 | 1880 | 19:52:00
2016-09-07 | 1035 | 03:51:00 | 1680 | 11:35:00 | 1811 | 20:55:00
2016-09-08 | 1040 | 03:59:00 | 1572 | 10:42:00 | 1654 | 20:44:00
2016-09-09 | 962 | 03:59:00 | 1407 | 09:20:00 | 1502 | 20:27:00
2016-09-10 | 890 | 04:35:00 | 1199 | 13:01:00 | 1389 | 19:35:00
2016-09-11 | 759 | 07:00:00 | 1031 | 12:25:00 | 1294 | 20:28:00
2016-09-12 | 820 | 03:56:00 | 1283 | 16:40:00 | 1525 | 20:25:00
2016-09-13 | 880 | 03:54:00 | 1432 | 11:56:00 | 1599 | 20:40:00
2016-09-14 | 904 | 03:43:00 | 1552 | 11:41:00 | 1733 | 20:30:00
2016-09-15 | 989 | 04:16:00 | 1450 | 10:41:00 | 1676 | 20:43:00
2016-09-16 | 976 | 03:42:00 | 1450 | 11:29:00 | 1560 | 20:36:00
2016-09-17 | 924 | 04:47:00 | 1269 | 11:57:00 | 1450 | 20:08:00
2016-09-18 | 817 | 06:46:00 | 1178 | 12:43:00 | 1421 | 20:23:00
2016-09-19 | 903 | 04:29:00 | 1500 | 11:39:00 | 1651 | 20:45:00
2016-09-20 | 967 | 04:06:00 | 1423 | 11:50:00 | 1583 | 20:57:00
2016-09-21 | 938 | 04:00:00 | 1337 | 11:27:00 | 1505 | 20:29:00
2016-09-22 | 878 | 04:19:00 | 1320 | 11:53:00 | 1478 | 20:29:00
2016-09-23 | 878 | 03:59:00 | 1331 | 13:07:00 | 1533 | 20:33:00
2016-09-24 | 958 | 04:30:00 | 1280 | 12:28:00 | 1545 | 20:26:00
2016-09-25 | 863 | 06:51:00 | 1105 | 11:49:00 | 1459 | 21:26:00
2016-09-26 | 920 | 03:38:00 | 1361 | 11:54:00 | 1547 | 20:30:00
2016-09-27 | 937 | 04:15:00 | 1333 | 11:22:00 | 1512 | 20:50:00
2016-09-28 | 895 | 03:54:00 | 1308 | 11:50:00 | 1581 | 20:27:00
2016-09-29 | 961 | 03:58:00 | 1366 | 12:14:00 | 1644 | 20:59:00
2016-09-30 | 928 | 03:32:00 | 1337 | 11:25:00 | 1536 | 20:40:00

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/09/2016 AL 30/09/2016 RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 31706.297 | Central Baygorria | 36.5367
Central Palmar | 137313.1125 | Central Palmar | 0.2817
Central Terra | 59787.9096 | Central Terra | 0.054
Total Hidráulicas | 228807.3191 | Total Hidráulicas | 36.8724
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 373.41 | Central Batlle y Ordoñez | 26.6955
Central Termica de Respaldo | 0.162 | Central Termica de Respaldo | 1338.4854
Punta del Tigre | 247.4434 | Punta del Tigre | 229.6473
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 621.0154 | Total Térmicas | 1594.8282
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 23502.12 | Juan Pablo Terra | 15.84
Los Caracoles | 5356.036 | Los Caracoles | 6.526
Total Eólicas | 28858.156 | Total Eólicas | 22.366
Solar |  | Solar
Asahi | 60.493 | Asahi | 1.403
Total Solar | 60.493 | Total Solar | 1.403
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 116.0084
TOTAL UTE | 258346.9835 | TOTAL UTE | 1771.478
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 25.966
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 25.966
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 0.639 | Agroland S.A. | 143.927
Agua Leguas S.A. Peralta I | 13609.788 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 2.198
Agua Leguas S.A. Peralta II | 14135.19 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 1.987
Areaflin S.A. P.E.Valentines | 396.653 | Areaflin S.A. P.E.Valentines | 1.612
Astidey S.A. | 14770.548 | Astidey S.A. | 5.726
Cadonal S.A. | 15517.19 | Cadonal S.A. | 7.053
Engraw S.A. | 617.303 | Engraw S.A. | 92.464
Estrellada S.A. | 17201.722 | Estrellada S.A. | 6.106
Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 2869.727 | Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 1.767
Fideicomiso 4620-15 (P.E. Pampa) | 4997.352 | Fideicomiso 4620-15 (P.E. Pampa) | 5.417
Fideicomiso 56929-14 (P.E. 18 de julio) | 0 | Fideicomiso 56929-14 (P.E. 18 de julio) | 3.245
Fingano S.A. | 15550.676 | Fingano S.A. | 17.833
Generación Eólica Minas S.A. | 12447.32 | Generación Eólica Minas S.A. | 13.459
Glymont S.A. (P.E. Florida II) | 12836.846 | Glymont S.A. (P.E. Florida II) | 3.343
Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 954.0291 | Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 0.3867
Kentilux S.A. | 5233.659 | Kentilux S.A. | 4.905
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 153.359 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 164.555
Luz de Loma S.A. | 6872.55 | Luz de Loma S.A. | 2.621
Luz de Mar S.A. | 5689.127 | Luz de Mar S.A. | 1.736
Luz de Rio S.A. | 16005.976 | Luz de Rio S.A. | 5.533
Nuevo Manantial S.A. | 740.3745 | Nuevo Manantial S.A. | 18.1405
Palmatir S.A. | 14380.603 | Palmatir S.A. | 3.485
Polesine S.A. | 14874.557 | Polesine S.A. | 2.208
R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 19753.781 | R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 6.409
R del Sur S.A. | 13096.64 | R del Sur S.A. | 4.78
Rouar S.A. | 15880.699 | Rouar S.A. | 24.3
Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 1757.596 | Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 1.56
Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 2858.801 | Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 2.233
Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 2821.613 | Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 2.139
Vengano S.A. | 13004.708 | Vengano S.A. | 9.801
Total Eólicas | 259029.0266 | Total Eólicas | 560.9292
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 2365.246 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 49.621
Bioener S.A. | 276.588 | Bioener S.A. | 98.9415
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 54384.6882 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 0.4764
Fenirol S.A. | 935.236 | Fenirol S.A. | 43.495
Galofer S.A. | 6191.271 | Galofer S.A. | 1.32
Lanas Trinidad S.A. | 123.943 | Lanas Trinidad S.A. | 2.455
Las Rosas Maldonado | 71.701 | Las Rosas Maldonado | 3.788
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 9.663
Ponlar S.A. | 1704.8492 | Ponlar S.A. | 7.663
UPM S.A. | 3709.1796 | UPM S.A. | 5111.964
Weyerhaeuser Productos S.A. | 391.654 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 178.919
Total Biomasa | 70154.356 | Total Biomasa | 5508.3059
Solar |  | Solar
Alto Cielo S.A. | 3742.239 | Alto Cielo S.A. | 16.063
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 8445.296 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 42.422
Raditon S.A. | 1204.227 | Raditon S.A. | 3.718
Total Solar | 13391.762 | Total Solar | 62.203
TOTAL OTROS GENERADORES | 342575.1446 | TOTAL OTROS GENERADORES | 6157.4041
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 500.73 | Total exportación Brasil | 0
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 0
Compras a Salto Grande | 317469.8367 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 317970.5667 | Total exportaciones y Salto Grande | 0
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 918892.6948 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 7928.8821
24/10/2016 V02: Cambios en P.E. Pampa