## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2017-05-01 | 13.4 | 13.4 | 11.4 | 11.4 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 14 | 18.2 | 22.8 | 24.8 | 26.2 | 27 | 26.2 | 24.2 | 21.2 | 18.6 | 18.8 | 19 | 17.8 | 17.2 | 16.8
2017-05-02 | 15.4 | 14.7 | 13.4 | 13 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 11.2 | 10.6 | 13.5 | 16.9 | [10 empty] | 18.3 |  | 17.2
2017-05-03 | 16.6 | 16.9 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | 14.2 | 16.8 | 19.2 | 21.2 | 22.6 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 19.1 | 19.1 | 17.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 16.8
2017-05-04 | 17 | 17 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 13.8 | 13.8 | 16.8 | 20.2 | 22.4 | 24.1 | 25.1 | 25.5 | 24.3 | 22 | 19.8 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 16.7
2017-05-05 | 15.7 | 15.3 | 14.2 | 14.4 | 14 | 13.7 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 14.8 | 15.6 | 18.8 | 21.6 | 23.5 | 24.6 | 23.5 | 22.6 | 21.4 | 20 | 18.2 | 17.8 | 17.6 | 16.8
2017-05-06 | 16.2 | 15.8 | 14.8 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 15 | 15.6 | 15.7 | 16.1 | 17.1 | 18.7 | 21.5 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 22.6 | 21.2 | 20 | 18.9 | 18.4 | 18.2 | 17.6 | 17
2017-05-07 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16 | 16 | 17.2 | 19.4 | 21.6 | 23.2 | 24.8 | 26.2 | 26.4 | 26 | 25.6 | 24 | 23 | 22.8 | 22.1 | 21.2 | 20.4
2017-05-08 | 20.2 | 19.5 | 19.2 | 18.7 | 18.4 | 17.6 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.6 | 19.2 | 19.1 | 18.6 | 18 | 17.2 | 17.2 | 17 | 16.6 | 16.5 | 16.2
2017-05-09 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15 | 15 | 15.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.6 |  | 15 | 14 | 14.2 | 11.2 | 12.2 | 14.8
2017-05-10 | 14.8 | 14.8 | 14 | 13.8 | 13.4 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.4 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 14.4 | 14.2 | 13 | 13 | 12.7 | 12.3 | 12.2 | 12.2
2017-05-11 | 12 | 11.8 | 11.3 | 11.9 | 10.4 | 9.6 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 9.6 | 9.6 | 13.3 | 16.8 | 16.3 | 15.9 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16 | 16.2
2017-05-12 | 15.8 | 15.7 | 15.2 | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 17.6 | 18 | 17.8 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17 | 17 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.4
2017-05-13 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 15.8 | 16.4 | 16.8 | 17.3 | 17.6 | 18.3 | 17.8 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.3
2017-05-14 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15 | 16 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17 | 16.8 | 17 | 17.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16 | 15.4 | 15.4 | 15.2
2017-05-15 | 15.2 | 14.2 | 13.6 | 12.6 | 12.6 | 10.2 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 13.4 | 15.6 | 16.4 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 17 | 16.8 | 15 | 14.6 | 13 | 12.2 | 11.8 | 11
2017-05-16 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 9.4 | 11.8 | 15 | 16.7 | 18.4 | 17.3 | 17.4 | 16.7 | 15.8 | 14.9 | 14.4 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 12.8
2017-05-17 | 12.4 | 12.1 | 9.4 | 7.4 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 6.2 | 5.6 | 9.2 | 12.7 | 15.9 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 14.6 | 13.4 | 13
2017-05-18 | 12.4 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14 | 14.4 | 14.6 | 16.4 | 18.2 | 20 | 21 | 20.6 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4
2017-05-19 | 18.7 | 17.4 | 17.4 | 17 |  | 17.7 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17 | 17 | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 17 | 17 | 16.4 | 15.4 | 15.4 | 14.6
2017-05-20 | 13.8 | 11.6 | 10.8 | 10.8 | 10 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 10.8 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 11.9 | 11.1 | 10.8 | 11 | 10.2 | 10.4
2017-05-21 | 12 | 11.6 | 10 | 10.2 | 9.4 | 9.2 | 10.2 | 10 | 10.4 | 11.4 | 12.8 | 13.2 | 13.4 | 13 | 13.2 | 13 | 14.6 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 13.4 | 12.6 | 12 | 11.6
2017-05-22 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 10 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8.4 | 10.6 | 13.6 | 17.2 | 19.6 | 21 | 19.6 | 19 | 18.8 | 17.6 | 16.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.6
2017-05-23 | 15.6 | 15.4 | 15 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 12 | 12 | 14.4 | 16.3 | 16.6 | 18.3 | 19.8 | 20.6 | 20.8 | 21 | 20.2 | 18.6 | 17.3 | 16.4 | 15.8 | 15 | 14.6
2017-05-24 | 14.6 | 13 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.8 | 15.2 | 16.2 | 16.8 | 17.6 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 17.6 | 17 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16
2017-05-25 | 16.4 | 16.4 | 16 | 16 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 17.1 | 17.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16 | 16.3 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.2
2017-05-26 | 15.1 | 15.2 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | 14 | 14 | 15 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15 | 14.8 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 13.4
2017-05-27 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 11.7 | 12 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 13
2017-05-28 | 13 | 13 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13.1 | 13.4 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 12.6 | 12.4 | 12.8
2017-05-29 | 12.2 | 13 | 13 | 13.2 | 13 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13.8 | 14 | 15 | 15.2 | 16 | 15.8 | 15.8 | 13.4 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 12.6 | 13 | 12 | 10 | 9
2017-05-30 | 10 | 7.2 | 6.4 | 8.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 8.6 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14 | 13.6 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 11.2 | 10.8
2017-05-31 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 10.1 | 11.4 | 11.9 | 12.1 | 12.8 | 13.6 | 13.4 | 15 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | 14.3 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13.2 | 13

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2017-05-01 | 54.17
Central Baygorria | 2017-05-02 | 0
Central Baygorria | 2017-05-03 | 54.17
Central Baygorria | 2017-05-04 | 54.18
Central Baygorria | 2017-05-05 | 54.19
Central Baygorria | 2017-05-06 | 54.17
Central Baygorria | 2017-05-07 | 54.16
Central Baygorria | 2017-05-08 | 54.13
Central Baygorria | 2017-05-09 | 54.23
Central Baygorria | 2017-05-10 | 54.24
Central Baygorria | 2017-05-11 | 54.19
Central Baygorria | 2017-05-12 | 54.17
Central Baygorria | 2017-05-13 | 54.11
Central Baygorria | 2017-05-14 | 54.11
Central Baygorria | 2017-05-15 | 54.22
Central Baygorria | 2017-05-16 | 54.34
Central Baygorria | 2017-05-17 | 54.13
Central Baygorria | 2017-05-18 | 54.23
Central Baygorria | 2017-05-19 | 54.29
Central Baygorria | 2017-05-20 | 54.17
Central Baygorria | 2017-05-21 | 54.25
Central Baygorria | 2017-05-22 | 0
Central Baygorria | 2017-05-23 | 54.11
Central Baygorria | 2017-05-24 | 54.27
Central Baygorria | 2017-05-25 | 54.09
Central Baygorria | 2017-05-26 | 54.21
Central Baygorria | 2017-05-27 | 54.23
Central Baygorria | 2017-05-28 | 54.33
Central Baygorria | 2017-05-29 | 54.28
Central Baygorria | 2017-05-30 | 54.21
Central Baygorria | 2017-05-31 | 54.28
Central Palmar | 2017-05-01 | 40.03
Central Palmar | 2017-05-02 | 0
Central Palmar | 2017-05-03 | 40.06
Central Palmar | 2017-05-04 | 40.08
Central Palmar | 2017-05-05 | 40.07
Central Palmar | 2017-05-06 | 40.07
Central Palmar | 2017-05-07 | 40.08
Central Palmar | 2017-05-08 | 40.08
Central Palmar | 2017-05-09 | 39.99
Central Palmar | 2017-05-10 | 39.92
Central Palmar | 2017-05-11 | 39.84
Central Palmar | 2017-05-12 | 39.8
Central Palmar | 2017-05-13 | 39.84
Central Palmar | 2017-05-14 | 39.84
Central Palmar | 2017-05-15 | 39.89
Central Palmar | 2017-05-16 | 39.83
Central Palmar | 2017-05-17 | 39.94
Central Palmar | 2017-05-18 | 40.12
Central Palmar | 2017-05-19 | 40.45
Central Palmar | 2017-05-20 | 40.53
Central Palmar | 2017-05-21 | 40.43
Central Palmar | 2017-05-22 | 0
Central Palmar | 2017-05-23 | 40.36
Central Palmar | 2017-05-24 | 40.17
Central Palmar | 2017-05-25 | 40.17
Central Palmar | 2017-05-26 | 40.11
Central Palmar | 2017-05-27 | 40.01
Central Palmar | 2017-05-28 | 39.96
Central Palmar | 2017-05-29 | 40.05
Central Palmar | 2017-05-30 | 40.36
Central Palmar | 2017-05-31 | 40.4
Central Terra | 2017-05-01 | 80.02
Central Terra | 2017-05-02 | 0
Central Terra | 2017-05-03 | 80
Central Terra | 2017-05-04 | 80
Central Terra | 2017-05-05 | 79.99
Central Terra | 2017-05-06 | 80
Central Terra | 2017-05-07 | 79.99
Central Terra | 2017-05-08 | 79.99
Central Terra | 2017-05-09 | 79.99
Central Terra | 2017-05-10 | 80
Central Terra | 2017-05-11 | 79.99
Central Terra | 2017-05-12 | 79.99
Central Terra | 2017-05-13 | 79.96
Central Terra | 2017-05-14 | 79.96
Central Terra | 2017-05-15 | 80.06
Central Terra | 2017-05-16 | 80.11
Central Terra | 2017-05-17 | 80.15
Central Terra | 2017-05-18 | 80.21
Central Terra | 2017-05-19 | 80.19
Central Terra | 2017-05-20 | 80.24
Central Terra | 2017-05-21 | 80.24
Central Terra | 2017-05-22 | 0
Central Terra | 2017-05-23 | 80.3
Central Terra | 2017-05-24 | 80.27
Central Terra | 2017-05-25 | 80.38
Central Terra | 2017-05-26 | 80.4
Central Terra | 2017-05-27 | 80.4
Central Terra | 2017-05-28 | 80.46
Central Terra | 2017-05-29 | 80.5
Central Terra | 2017-05-30 | 80.56
Central Terra | 2017-05-31 | 80.62
Salto Grande - CTM | 2017-05-01 | 34.57
Salto Grande - CTM | 2017-05-02 | 0
Salto Grande - CTM | 2017-05-03 | 34.42
Salto Grande - CTM | 2017-05-04 | 35.1
Salto Grande - CTM | 2017-05-05 | 35.09
Salto Grande - CTM | 2017-05-06 | 35.17
Salto Grande - CTM | 2017-05-07 | 35.27
Salto Grande - CTM | 2017-05-08 | 35.33
Salto Grande - CTM | 2017-05-09 | 35.23
Salto Grande - CTM | 2017-05-10 | 35.11
Salto Grande - CTM | 2017-05-11 | 34.96
Salto Grande - CTM | 2017-05-12 | 34.96
Salto Grande - CTM | 2017-05-13 | 34.84
Salto Grande - CTM | 2017-05-14 | 34.84
Salto Grande - CTM | 2017-05-15 | 34.76
Salto Grande - CTM | 2017-05-16 | 34.75
Salto Grande - CTM | 2017-05-17 | 34.68
Salto Grande - CTM | 2017-05-18 | 34.79
Salto Grande - CTM | 2017-05-19 | 34.92
Salto Grande - CTM | 2017-05-20 | 34.89
Salto Grande - CTM | 2017-05-21 | 34.76
Salto Grande - CTM | 2017-05-22 | 0
Salto Grande - CTM | 2017-05-23 | 34.47
Salto Grande - CTM | 2017-05-24 | 34.39
Salto Grande - CTM | 2017-05-25 | 34.43
Salto Grande - CTM | 2017-05-26 | 34.78
Salto Grande - CTM | 2017-05-27 | 34.99
Salto Grande - CTM | 2017-05-28 | 35.21
Salto Grande - CTM | 2017-05-29 | 35.07
Salto Grande - CTM | 2017-05-30 | 34.84
Salto Grande - CTM | 2017-05-31 | 40.39
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-01 | 34.57
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-02 | 0
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-03 | 34.95
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-04 | 35
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-05 | 35.1
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-06 | 35.17
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-07 | 35.27
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-08 | 35.33
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-09 | 35.23
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-10 | 35.11
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-11 | 34.97
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-12 | 34.96
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-13 | 34.84
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-14 | 34.84
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-15 | 34.76
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-16 | 34.75
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-17 | 34.68
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-18 | 34.79
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-19 | 34.92
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-20 | 34.89
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-21 | 34.76
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-22 | 34.63
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-23 | 34.47
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-24 | 34.39
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-25 | 34.43
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-26 | 34.78
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-27 | 34.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-28 | 35.21
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-29 | 35.07
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-30 | 34.94
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-05-31 | 34.39
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-01 | 34.57
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-02 | 0
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-03 | 34.95
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-04 | 35.09
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-05 | 35.1
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-06 | 35.17
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-07 | 35.27
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-08 | 35.33
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-09 | 35.23
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-10 | 35.11
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-11 | 34.97
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-12 | 34.96
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-13 | 34.84
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-14 | 34.84
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-15 | 34.76
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-16 | 34.75
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-17 | 34.68
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-18 | 34.79
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-19 | 34.92
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-20 | 34.89
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-21 | 34.76
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-22 | 34.63
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-23 | 34.47
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-24 | 34.39
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-25 | 34.43
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-26 | 34.78
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-27 | 34.99
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-28 | 35.21
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-29 | 35.07
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-30 | 34.94
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-31 | 34.39
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2017-05-01 | 0 | 277.66 | -7.99
Central Baygorria | 2017-05-02 | 0 | 0 | 0
Central Baygorria | 2017-05-03 | 256.59 | 381.82 | 136.69
Central Baygorria | 2017-05-04 | 348.49 | 277.43 | 326.62
Central Baygorria | 2017-05-05 | 315.27 | 0 | 63.43
Central Baygorria | 2017-05-06 | 0 | 0 | -28.58
Central Baygorria | 2017-05-07 | 0 | 5.78 | 1.96
Central Baygorria | 2017-05-08 | 125 | 99.7 | 55.67
Central Baygorria | 2017-05-09 | 90.16 | 0 | 76.97
Central Baygorria | 2017-05-10 | 313.88 | 0 | 55.78
Central Baygorria | 2017-05-11 | 387.3 | 0 | 14.47
Central Baygorria | 2017-05-12 | 472.91 | 123.72 | 178.82
Central Baygorria | 2017-05-13 | 546.41 | 609.72 | 636
Central Baygorria | 2017-05-14 | 546.41 | 609.72 | 636
Central Baygorria | 2017-05-15 | 486.34 | 0 | 114.97
Central Baygorria | 2017-05-16 | 682.17 | 24.65 | -11.69
Central Baygorria | 2017-05-17 | 742.24 | 656.13 | 63.51
Central Baygorria | 2017-05-18 | 664.12 | 565.62 | -2.89
Central Baygorria | 2017-05-19 | 791.78 | 2194.9 | 1371.08
Central Baygorria | 2017-05-20 | 833.33 | 1797.56 | 776.97
Central Baygorria | 2017-05-21 | 549.65 | 1140.16 | -304.56
Central Baygorria | 2017-05-22 | 0 | 1115.6 | -1069.71
Central Baygorria | 2017-05-23 | 671.6 | 1110.41 | 34.85
Central Baygorria | 2017-05-24 | 903.35 | 697.68 | 20.72
Central Baygorria | 2017-05-25 | 455.9 | 1628.12 | 208.57
Central Baygorria | 2017-05-26 | 760.99 | 1660.87 | 750.58
Central Baygorria | 2017-05-27 | 540.4 | 1271.87 | 182.34
Central Baygorria | 2017-05-28 | 439.93 | 1576.38 | 392.61
Central Baygorria | 2017-05-29 | 802.77 | 1746.75 | 455.37
Central Baygorria | 2017-05-30 | 466.66 | 2035.6 | 551.16
Central Baygorria | 2017-05-31 | 535.99 | 1418.63 | 154.28
Central Palmar | 2017-05-01 | 37.61 | 450 | -2.9
Central Palmar | 2017-05-02 | 0 | 0 | 0
Central Palmar | 2017-05-03 | 406.94 | 0 | -16.31
Central Palmar | 2017-05-04 | 336.68 | 0 | -212.73
Central Palmar | 2017-05-05 | 327.19 | 0 | 7.41
Central Palmar | 2017-05-06 | 0 | 0 | 18.53
Central Palmar | 2017-05-07 | 0 | 0 | 36
Central Palmar | 2017-05-08 | 203.93 | 77.31 | 75.18
Central Palmar | 2017-05-09 | 175.23 | 168.75 | -16.9
Central Palmar | 2017-05-10 | 569.9 | 0 | 7.41
Central Palmar | 2017-05-11 | 751.62 | 0 | 93.13
Central Palmar | 2017-05-12 | 821.99 | 0 | 92.95
Central Palmar | 2017-05-13 | 987.15 | 0 | -0.58
Central Palmar | 2017-05-14 | 987.15 | 0 | -0.58
Central Palmar | 2017-05-15 | 810.76 | 0 | 7.06
Central Palmar | 2017-05-16 | 873.61 | 0 | -34.95
Central Palmar | 2017-05-17 | 935.3 | 0 | -40.07
Central Palmar | 2017-05-18 | 775.11 | 0 | 177.08
Central Palmar | 2017-05-19 | 956.71 | 1003.93 | 57.53
Central Palmar | 2017-05-20 | 1230.43 | 1648.84 | 557.3
Central Palmar | 2017-05-21 | 603.35 | 2030.67 | 605.39
Central Palmar | 2017-05-22 | 0 | 1787.2 | -1075.16
Central Palmar | 2017-05-23 | 789.35 | 979.97 | 110.69
Central Palmar | 2017-05-24 | 1233.56 | 1263.88 | 302.32
Central Palmar | 2017-05-25 | 647.45 | 1558.79 | 140.98
Central Palmar | 2017-05-26 | 1142.59 | 1555.67 | 98.39
Central Palmar | 2017-05-27 | 1272.56 | 1552.54 | 707.4
Central Palmar | 2017-05-28 | 824.7 | 1551.38 | 192.48
Central Palmar | 2017-05-29 | 1331.1 | 989 | 101.29
Central Palmar | 2017-05-30 | 390.16 | 1179.28 | 92.64
Central Palmar | 2017-05-31 | 486.22 | 1568.28 | 246.53
Central Terra | 2017-05-01 | 21.99 | 190.62 | 250.11
Central Terra | 2017-05-02 | 0 | 0 | 0
Central Terra | 2017-05-03 | 258.33 | 124.88 | 95.25
Central Terra | 2017-05-04 | 318.63 | 0 | 356.1
Central Terra | 2017-05-05 | 282.75 | 0 | 192.82
Central Terra | 2017-05-06 | 1.73 | 0 | 166.43
Central Terra | 2017-05-07 | 0 | 0 | -89.93
Central Terra | 2017-05-08 | 141.43 | 0 | 178.81
Central Terra | 2017-05-09 | 148.26 | 0 | 185.64
Central Terra | 2017-05-10 | 277.66 | 0 | 442.36
Central Terra | 2017-05-11 | 322.68 | 0 | 232.75
Central Terra | 2017-05-12 | 390.97 | 0 | 428.35
Central Terra | 2017-05-13 | 458.44 | 0 | 102.31
Central Terra | 2017-05-14 | 458.44 | 0 | 102.31
Central Terra | 2017-05-15 | 471.71 | 0 | 1052.19
Central Terra | 2017-05-16 | 617.24 | 259.72 | 1585.99
Central Terra | 2017-05-17 | 532.09 | 544.56 | 1658.68
Central Terra | 2017-05-18 | 481.71 | 885.99 | 2215.85
Central Terra | 2017-05-19 | 580.43 | 1111.8 | 1464.12
Central Terra | 2017-05-20 | 594.79 | 1116.66 | 2428.83
Central Terra | 2017-05-21 | 474.7 | 1631.59 | 1631.59
Central Terra | 2017-05-22 | 1.5 | 1122.5 | 80.25
Central Terra | 2017-05-23 | 509.37 | 1129.39 | 2082.6
Central Terra | 2017-05-24 | 594.56 | 1190.27 | 1418.5
Central Terra | 2017-05-25 | 406.82 | 1255.9 | 3181.59
Central Terra | 2017-05-26 | 562.5 | 1267.82 | 2135.6
Central Terra | 2017-05-27 | 598.26 | 1333.1 | 1969.9
Central Terra | 2017-05-28 | 355.43 | 1403.58 | 2607.75
Central Terra | 2017-05-29 | 622.22 | 1411.11 | 2615.97
Central Terra | 2017-05-30 | 452.89 | 1424.65 | 2761.34
Central Terra | 2017-05-31 | 450.23 | 1439.12 | 2773.37
Salto Grande - CTM | 2017-05-01 | 6469 | 6043 | 13847
Salto Grande - CTM | 2017-05-02 | 0 | 0 | 0
Salto Grande - CTM | 2017-05-03 | 6880 | 5438 | 10659
Salto Grande - CTM | 2017-05-04 | 7821 | 4673 | 13494
Salto Grande - CTM | 2017-05-05 | 7717 | 4762 | 12432
Salto Grande - CTM | 2017-05-06 | 6771 | 3868 | 10920
Salto Grande - CTM | 2017-05-07 | 6053 | 2274 | 9506
Salto Grande - CTM | 2017-05-08 | 7234 | 1946 | 9709
Salto Grande - CTM | 2017-05-09 | 7546 | 2373 | 9107
Salto Grande - CTM | 2017-05-10 | 7944 | 1360 | 7982
Salto Grande - CTM | 2017-05-11 | 7427 | 983 | 7171
Salto Grande - CTM | 2017-05-12 | 7514 | 1146 | 9314
Salto Grande - CTM | 2017-05-13 | 7895 | 4443 | 11424
Salto Grande - CTM | 2017-05-14 | 7895 | 4443 | 11424
Salto Grande - CTM | 2017-05-15 | 7904 | 5499 | 12926
Salto Grande - CTM | 2017-05-16 | 8131 | 4823 | 12561
Salto Grande - CTM | 2017-05-17 | 8082 | 4613 | 12629
Salto Grande - CTM | 2017-05-18 | 7665 | 5516 | 13853
Salto Grande - CTM | 2017-05-19 | 7580 | 6343 | 14774
Salto Grande - CTM | 2017-05-20 | 8354 | 6210 | 14266
Salto Grande - CTM | 2017-05-21 | 7229 | 7198 | 13611
Salto Grande - CTM | 2017-05-22 | 0 | 6200 | 34.76
Salto Grande - CTM | 2017-05-23 | 7341 | 7740 | 14064
Salto Grande - CTM | 2017-05-24 | 7959 | 7308 | 14742
Salto Grande - CTM | 2017-05-25 | 7978 | 8983 | 18060
Salto Grande - CTM | 2017-05-26 | 8172 | 9578 | 20221
Salto Grande - CTM | 2017-05-27 | 8230 | 10515 | 20474
Salto Grande - CTM | 2017-05-28 | 8262 | 10367 | 19765
Salto Grande - CTM | 2017-05-29 | 8217 | 10938 | 18547
Salto Grande - CTM | 2017-05-30 | 8091 | 12036 | 18122
Salto Grande - CTM | 2017-05-31 | 7957 | 13511 | 18318
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-01 | 2764.57 | 6043 | 6923.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-02 | 0 | 0 | 0
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-03 | 3340.74 | 5438 | 5329.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-04 | 3902.38 | 4673 | 6747
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-05 | 3707.14 | 4762 | 6216
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-06 | 2912.77 | 3868 | 5460
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-07 | 2414.49 | 2274 | 4753
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-08 | 3417.2 | 1946 | 4854.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-09 | 3614.79 | 2373 | 4553.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-10 | 3797.29 | 1360 | 3991
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-11 | 3454.08 | 983 | 3585.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-12 | 3418.1 | 1146 | 4657
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-13 | 3698.84 | 4443 | 5712
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-14 | 3677.02 | 4443 | 5712
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-15 | 4134.94 | 5499 | 6463
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-16 | 3940.97 | 4823 | 6280.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-17 | 3863.05 | 4613 | 6314.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-18 | 3547.15 | 5516 | 6926.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-19 | 3490.7 | 6343 | 7387
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-20 | 4172.22 | 6210 | 7133
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-21 | 3225.97 | 7198 | 6805.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-22 | 0 | 6200 | 17.38
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-23 | 3290.96 | 7740 | 7032
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-24 | 3848.42 | 7308 | 7371
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-25 | 3886.48 | 8983 | 9030
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-26 | 4085.84 | 9578 | 10110.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-27 | 4115.24 | 10515 | 10237
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-28 | 4131.47 | 10367 | 9882.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-29 | 4084.3 | 10938 | 9273.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-30 | 3988.76 | 12036 | 9061
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-05-31 | 3913.61 | 13511 | 9159
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2017-05-01 | 34.57 | 34.57 | 34.57
2017-05-02 | 0 | 0 | 0
2017-05-03 | 34.95 | 34.95 | 34.42
2017-05-04 | 35.09 | 35 | 35.1
2017-05-05 | 35.1 | 35.1 | 35.09
2017-05-06 | 35.17 | 35.17 | 35.17
2017-05-07 | 35.27 | 35.27 | 35.27
2017-05-08 | 35.33 | 35.33 | 35.33
2017-05-09 | 35.23 | 35.23 | 35.23
2017-05-10 | 35.11 | 35.11 | 35.11
2017-05-11 | 34.97 | 34.97 | 34.96
2017-05-12 | 34.96 | 34.96 | 34.96
2017-05-13 | 34.84 | 34.84 | 34.84
2017-05-14 | 34.84 | 34.84 | 34.84
2017-05-15 | 34.76 | 34.76 | 34.76
2017-05-16 | 34.75 | 34.75 | 34.75
2017-05-17 | 34.68 | 34.68 | 34.68
2017-05-18 | 34.79 | 34.79 | 34.79
2017-05-19 | 34.92 | 34.92 | 34.92
2017-05-20 | 34.89 | 34.89 | 34.89
2017-05-21 | 34.76 | 34.76 | 34.76
2017-05-22 | 34.63 | 34.63 | 0
2017-05-23 | 34.47 | 34.47 | 34.47
2017-05-24 | 34.39 | 34.39 | 34.39
2017-05-25 | 34.43 | 34.43 | 34.43
2017-05-26 | 34.78 | 34.78 | 34.78
2017-05-27 | 34.99 | 34.99 | 34.99
2017-05-28 | 35.21 | 35.21 | 35.21
2017-05-29 | 35.07 | 35.07 | 35.07
2017-05-30 | 34.94 | 34.94 | 34.84
2017-05-31 | 34.39 | 34.39 | 40.39

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2017-05-01 | 703 | 7:41 | 984 | 11:46 | 1225 | 20:30
2017-05-02 | 759 | 3:22 | 1253 | 12:04 | 1445 | 20:36
2017-05-03 | 856 | 3:50 | 1319 | 11:53 | 1464 | 20:42
2017-05-04 | 812 | 3:57 | 1293 | 11:53 | 1473 | 19:05
2017-05-05 | 826 | 3:55 | 1299 | 11:33 | 1447 | 19:23
2017-05-06 | 844 | 4:34 | 1133 | 12:28 | 1334 | 19:11
2017-05-07 | 753 | 7:34 | 1022 | 13:13 | 1277 | 20:17
2017-05-08 | 825 | 4:38 | 1337 | 11:55 | 1481 | 20:02
2017-05-09 | 867 | 3:39 | 1298 | 11:35 | 1524 | 20:44
2017-05-10 | 891 | 3:58 | 1286 | 11:50 | 1563 | 20:50
2017-05-11 | 919 | 4:01 | 1388 | 11:50 | 1598 | 20:25
2017-05-12 | 907 | 4:00 | 1442 | 11:48 | 1524 | 20:01
2017-05-13 | 910 | 4:15 | 1268 | 13:31 | 1455 | 19:50
2017-05-14 | 817 | 7:39 | 1114 | 11:50 | 1323 | 20:45
2017-05-15 | 874 | 3:37 | 1390 | 11:41 | 1589 | 20:59
2017-05-16 | 917 | 4:10 | 1360 | 11:35 | 1607 | 20:37
2017-05-17 | 944 | 3:50 | 1354 | 10:38 | 1572 | 20:20
2017-05-18 | 855 | 4:03 | 1334 | 11:37 | 1542 | 20:26
2017-05-19 | 873 | 3:34 | 1406 | 11:45 | 1527 | 19:56
2017-05-20 | 946 | 4:25 | 1383 | 13:06 | 1570 | 18:58
2017-05-21 | 913 | 5:46 | 1259 | 13:13 | 1440 | 21:05
2017-05-22 | 953 | 3:52 | 1413 | 11:04 | 1612 | 20:19
2017-05-23 | 948 | 4:51 | 1373 | 11:30 | 1538 | 20:30
2017-05-24 | 919 | 3:56 | 1400 | 10:51 | 1552 | 19:50
2017-05-25 | 907 | 3:51 | 1441 | 12:39 | 1585 | 20:47
2017-05-26 | 916 | 3:47 | 1387 | 11:46 | 1562 | 19:57
2017-05-27 | 942 | 4:55 | 1385 | 13:03 | 1601 | 20:14
2017-05-28 | 888 | 4:55 | 1301 | 13:22 | 1522 | 20:16
2017-05-29 | 916 | 3:43 | 1436 | 12:00 | 1718 | 20:51
2017-05-30 | 955 | 4:00 | 1485 | 11:35 | 1759 | 20:14
2017-05-31 | 1019 | 3:50 | 1544 | 11:43 | 1762 | 20:54

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017 RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 38006.312 | Central Baygorria | 63.9795
Central Palmar | 121029.0192 | Central Palmar | 0.0558
Central Terra | 59136.858 | Central Terra | 0
Total Hidráulicas | 218172.1892 | Total Hidráulicas | 64.0353
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 879.387 | Central Batlle y Ordoñez | 63.552
Central Termica de Respaldo | 0 | Central Termica de Respaldo | 2629.0962
Ciclo Combinado | 203.4685 | Ciclo Combinado | 58.1085
Punta del Tigre | 544.643 | Punta del Tigre | 237.9458
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 1627.4985 | Total Térmicas | 2988.7025
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 19151.64 | Juan Pablo Terra | 5.52
Los Caracoles | 3616.9424 | Los Caracoles | 7.4286
P.E. Palomas | 21936.9464 | P.E. Palomas | 0.0316
Total Eólicas | 44705.5288 | Total Eólicas | 12.9802
Solar |  | Solar
Asahi | 38.498 | Asahi | 1.277
Total Solar | 38.498 | Total Solar | 1.277
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 74.9868
TOTAL UTE | 264543.7145 | TOTAL UTE | 3141.9818
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 21.096
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 21.096
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 1.38 | Agroland S.A. | 180.553
Agua Leguas S.A. Peralta I | 8752.106 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 5.979
Agua Leguas S.A. Peralta II | 10176.547 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 5.005
Areaflin S.A. (P.E.Valentines) | 17344.524 | Areaflin S.A. (P.E.Valentines) | 27.894
Astidey S.A. | 10301.128 | Astidey S.A. | 15.915
Cadonal S.A. | 10311.626 | Cadonal S.A. | 11.68
Cobra Ingeneria S.A. | 9939.099 | Cobra Ingeneria S.A. | 14.718
Engraw S.A. | 545.361 | Engraw S.A. | 110.876
Estrellada S.A. | 14321.46 | Estrellada S.A. | 4.847
Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 2160.52 | Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 2.573
Fideicomiso 4620-15 (P.E. Pampa) | 33066.099 | Fideicomiso 4620-15 (P.E. Pampa) | 27.128
Fideicomiso 52701-14 (P.E. Villa Rodriguez) | 2079.606 | Fideicomiso 52701-14 (P.E. Villa Rodriguez) | 2.924
Fideicomiso 55993-14 (P.E. Solis de Mataojo) | 1669.559 | Fideicomiso 55993-14 (P.E. Solis de Mataojo) | 1.813
Fideicomiso 56929-14 (P.E. 18 de julio) | 1981.678 | Fideicomiso 56929-14 (P.E. 18 de julio) | 2.668
Fideicomiso Financiero Arias 140611/2015 | 6932.589 | Fideicomiso Financiero Arias 140611/2015 | 9.412
Fingano S.A. | 11874.975 | Fingano S.A. | 16.525
Generación Eólica Minas S.A. | 8915.901 | Generación Eólica Minas S.A. | 20.13
Glymont S.A. (P.E. Florida II) | 9685.646 | Glymont S.A. (P.E. Florida II) | 19.24
Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 1151.2296 | Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 1.2399
Kentilux S.A. | 3789.214 | Kentilux S.A. | 5.272
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 52.229 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 322.516
Luz de Loma S.A. | 4923.116 | Luz de Loma S.A. | 3.31
Luz de Mar S.A. | 3911.2 | Luz de Mar S.A. | 2.663
Luz de Rio S.A. | 11349.574 | Luz de Rio S.A. | 7.052
Nuevo Manantial S.A. | 493.877 | Nuevo Manantial S.A. | 29.9264
Palmatir S.A. | 9649.025 | Palmatir S.A. | 12.845
Polesine S.A. | 10665.425 | Polesine S.A. | 3.189
R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 14673.181 | R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 9.576
R del Sur S.A. | 10077.18 | R del Sur S.A. | 6.67
Rouar S.A. (P.E. Artilleros) | 9963.98 | Rouar S.A. (P.E. Artilleros) | 27.34
Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 1866.169 | Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 1.518
Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 2110.51 | Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 2.43
Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 2164.67 | Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 2.793
Vengano S.A. | 10300.381 | Vengano S.A. | 13.887
Vientos de Pastorale | 15945.919 | Vientos de Pastorale | 15.997
Total Eólicas | 273146.6836 | Total Eólicas | 948.1043
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 116.646 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 208.182
Bioener S.A. | 2821.1274 | Bioener S.A. | 48.916
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 34249.0542 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 1724.6733
Fenirol S.A. | 1952.3087 | Fenirol S.A. | 6.6583
Galofer S.A. | 5513.17 | Galofer S.A. | 39.9
Lanas Trinidad S.A. | 118.404 | Lanas Trinidad S.A. | 0.844
Las Rosas Maldonado | 29.101 | Las Rosas Maldonado | 4.361
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 10.218
Ponlar S.A. | 1735.952 | Ponlar S.A. | 8.82
UPM S.A. | 10177.5144 | UPM S.A. | 191.538
Weyerhaeuser Productos S.A. | 0 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 3709.36
Total Biomasa | 56713.2777 | Total Biomasa | 5953.4706
Solar |  | Solar
Alto Cielo S.A. | 2230.688 | Alto Cielo S.A. | 20.777
Casalko | 160.054 | Casalko | 0.943
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 5255.847 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 60.316
Jolipark S.A. (P.F. Del Litoral) | 568.965 | Jolipark S.A. (P.F. Del Litoral) | 9.862
Natelu S.A. | 427.362 | Natelu S.A. | 5.483
Raditon S.A. | 843.23 | Raditon S.A. | 1.351
Yarnel S.A. | 90.183 | Yarnel S.A. | 1.924
Total Solar | 9576.329 | Total Solar | 100.656
TOTAL OTROS GENERADORES | 339436.2903 | TOTAL OTROS GENERADORES | 7023.3269
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 0 | Total exportación Brasil | 24216.5103
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 182351
Generación de Salto Grande para Uruguay | 506279.9325 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 506279.9325 | Total exportaciones y Salto Grande | 206567.5103
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 1110259.9373 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 216732.819
07/07/2017 V02 : Se agregan los generadores solares Natelu S.A. y Yarnel S.A.