## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2017-11-01 | 16.2 | 16 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 14.6 | 13.7 | 16.4 | 16.6 | 17.7 | 18.2 | 19 | 20.5 | 20 | 18.8 | 19.4 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 17.8 | 17
2017-11-02 | 16.8 | 16.4 | 15.6 | 15.6 | 15 | 14.7 | 14.2 | 14.6 | 16 | 16.8 | 18.6 | 19.5 | 20.6 | 21.5 | 22.9 | 20 | 16.8 | 16.4 | 15.4 | 15.5 | 18.6 | 17 | 16.8 | 16.2
2017-11-03 | 15.8 | 14.8 | 14.2 | 14.8 | 14.7 | 13.8 | 14.3 | 14.4 | 17.5 | 18.9 | 20 | 21.3 | 21.4 | 22.2 | 23.6 | 22.7 | 22.4 | 22 | 21.4 | 21.1 | 19.6 | 18 | 16.4 | 16.2
2017-11-04 | 19 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.4 | 15.4 | 16.2 | 14.6 | 15.4 | 18.6 | 19.6 | 20.4 | 20 | 20 | 20.5 | 19.8 | 20.2 | 19.2 | 18.8 | 17.8 | 17 | 16.2 | 15.8 | 15.6
2017-11-05 | 15.4 | 14.8 | 14.6 | 12.8 | 11.8 | 10.2 | 10.6 | 11.8 | 12.2 | 14.4 | 16.4 | 18.8 | 20.4 | 21.4 | 20.6 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 20.4 | 20.2 | 19.4 | 18.7 | 18.2 | 18
2017-11-06 | 17.2 | 16.6 | 15.4 | 15.2 | 14.2 | 13.7 | 13.3 | 13.2 | 14.2 | 16.8 | 18.1 | 20.7 | 22.8 | 23.9 | 22.8 | 21.2 | 21 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 19 | 18.7 | 18.4
2017-11-07 | 17.4 | 17 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 16.8 | 18.4 | 19.7 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 20.2 | 20.2 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 18.4 | 18 | 17.6
2017-11-08 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 18 | 17.8 | 18 | 19.8 | 19.8 | 23 | 21.7 | 24.4 | 24.4 | 23.7 | 22.5 | 22.8 | 23.5 | 21.9 | 20.3 | 19.7 | 19.5 | 19.3
2017-11-09 | 18.8 | 18.8 | 17.5 | 17.5 | 16.1 | 15.6 | 15 | 14.9 | 16.7 | 19.2 | 20.6 | 22.2 | 23.5 | 23.6 | 24.8 | 24.8 | 24.4 | 24.5 | 23.8 | 23.6 | 21.2 | 18.6 | 18.2 | 17
2017-11-10 | 16.2 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 16.2 | 18.6 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.6 | 25 | 25 | 24.4 | 22.4 | 22.1 | 21.4 | 20.8 | 20 | 17 | 16.1
2017-11-11 | 15.5 | 15.4 | 19 | 18.1 | 17.4 | 16.4 | 16 | 15.8 | 15.8 | 16.4 | 16.7 | 16.8 | 17.8 | 17.6 | 18.8 | 18.2 | 18.8 | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 19 | 18.6 | 16.4 | 16.2
2017-11-12 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 14 | 15.4 | 17 | 17 | 18.2 | 18.9 | 19.6 | 19.9 | 20.8 | 22.6 | 22.1 | 22.3 | 21.5 | 19.7 | 18.4 | 15.6 | 14.8
2017-11-13 | 14.2 | 13.4 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.8 | 12.4 | 15.2 | 19 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24.6 | 22 | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 19.8 | 19 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 17.8
2017-11-14 | 17.6 | 17.2 | 17 | 15 | 14.2 | 13.4 | 13.6 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 19.2 | 21.4 | 24.6 | 25.4 | 28.4 | 29.2 | 30.2 | 30.6 | 31 | 30.2 | 28.8 | 26.8 | 25.4 | 24.7
2017-11-15 | 23.3 | 22.3 | 20.8 | 20.5 | 19.4 | 19.2 | 18.9 | 18.7 | 20 | 21.8 | 25.4 | 26.2 | 26.8 | 29.2 | 30.2 | 32.2 | 32.8 | 33 | 27.6 | 24.6 | 21 | 17 | 18.4 | 18.2
2017-11-16 | 17.4 | 17.4 | 16.4 | 15.8 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 15.4 | 15.6 | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 18.5 | 17.5 | 17 | 15.2 | 14.2 | 13.6
2017-11-17 | 12.4 | 12 | 11.4 | 10.9 | 10.4 | 10.2 | 9.6 | 9.8 | 11.2 | 14.4 | 17 | 19 | 20.8 | 21.6 |  | 23.2 | 23.2 | 22.6 | 22.6 | 15.8 | 21 | 20.4 | 19.6 | 17.4
2017-11-18 | 16.9 | 17 | 17 | 15.4 | 15.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 13.6 | 15.2 | 14.7 | 14.6 | 15 | 15.2 | 16.2 | 17.4 | 17.6 | 18.4 | 17.4 | 16.4 | 13.3 | 12.3 | 11.9
2017-11-19 | 10.4 | 9.8 | 9.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.1 | 13 | 14.6 | 17 | 20.4 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.2 | 22.2 | 21.2 | 17 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 14.4
2017-11-20 | 14 | 14 | 13.8 | 13.6 | 14 | 13.2 | 13.3 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.4 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.2 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 14 | 14 | 13.8 | 13 | 13.3
2017-11-21 | 13.2 | 13 | 15.2 | 15 | 14.6 | 14 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | 17.4 | 18.2 | 17 | 16.8 | 16.6 | 17 | 16.6 | 15.2 | 15 | 14 | 13.3 | 12
2017-11-22 | 11 | 11.4 | 9.5 | 9.6 | 9 | 8.9 | 8.3 | 9.1 | 11 | 12.6 | 15.4 | 17.2 | 16.2 | 18.6 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 22.6 | 24.2 | 23.4 | 22.5 | 19 | 18.4 | 18.6
2017-11-23 | 17.6 | 16.4 | 16.2 | 17 | 17.8 | 18.2 | 18 | 17.6 | 18.4 | 19.6 | 20.6 | 24 | 26.8 | 28 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 29 | 26.4 | 26 | 26.8 | 24.6 | 21.2 | 15.8
2017-11-24 | 15.2 | 15.4 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 13 | 12.8 | 12.8 | 13.4 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.8 | 15 | 14.6 | 13.6 | 13.4 | 13
2017-11-25 | 12 | 12 | 11.4 | 11.2 | 10.4 | 10.6 | 10 | 8.6 | 10.4 | 12.8 | 14.6 | 16.6 | 18 | 20 | 19.8 | 19.8 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 17.9 | 17 | 16.4 | 16.1 | 15.9
2017-11-26 | 14.4 | 12.6 | 12.4 | 11.7 | 11.4 | 10.4 | 9.4 | 9.4 | 12.1 | 15.6 | 18.4 | 20.6 | 22.6 | 24.6 | 22.8 | 23.8 | 23.4 | 23 | 23.2 | 21.8 | 20.6 | 19.4 | 18.9 | 18.5
2017-11-27 | 17 | 17.1 | 16.3 | 15.7 | 15.3 | 15 | 15.9 | 16 | 17.1 | 20.2 | 21 | 17.8 | 18 | 18 | 17.7 | 18.4 | 16.4 | 16.6 | 15.6 | 15 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 13
2017-11-28 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 14 | 14.8 | 15 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 16.8 | 18 | 18 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17 | 16.9 | 16.7 | 16
2017-11-29 | 14.9 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12 | 14 | 15.8 | 18.4 | 20.4 | 22.4 | 23 | 22 | 22.6 | 21.6 | 21.2 | 21.2 | 20.8 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 19.4
2017-11-30 | 17.4 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.8 | 16 | 15.8 | 17 | 17.8 | 19.4 | 21.2 | 23 | 24.4 | 25.2 | 25.6 | 26.8 | 26.2 | 25.8 | 25.5 | 24.8 | 22.8 | 22 | 19.8

## Datos Hidraulicos viejo
Central | Fecha | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2017-11-01 | 54.35
Central Baygorria | 2017-11-02 | 54.29
Central Baygorria | 2017-11-03 | 54.36
Central Baygorria | 2017-11-04 | 54.03
Central Baygorria | 2017-11-05 | 54.09
Central Baygorria | 2017-11-06 | 54.4
Central Baygorria | 2017-11-07 | 54.22
Central Baygorria | 2017-11-08 | 54.34
Central Baygorria | 2017-11-09 | 54.13
Central Baygorria | 2017-11-10 | 53.96
Central Baygorria | 2017-11-11 | 54.03
Central Baygorria | 2017-11-12 | 54.09
Central Baygorria | 2017-11-13 | 53.96
Central Baygorria | 2017-11-14 | 53.89
Central Baygorria | 2017-11-15 | 53.86
Central Baygorria | 2017-11-16 | 53.84
Central Baygorria | 2017-11-17 | 53.85
Central Baygorria | 2017-11-18 | 53.7
Central Baygorria | 2017-11-19 | 53.7
Central Baygorria | 2017-11-20 | 53.58
Central Baygorria | 2017-11-21 | 53.47
Central Baygorria | 2017-11-22 | 53.63
Central Baygorria | 2017-11-23 | 53.64
Central Baygorria | 2017-11-24 | 53.72
Central Baygorria | 2017-11-25 | 53.66
Central Baygorria | 2017-11-26 | 53.66
Central Baygorria | 2017-11-27 | 53.72
Central Baygorria | 2017-11-28 | 53.75
Central Baygorria | 2017-11-29 | 53.96
Central Baygorria | 2017-11-30 | 0
Central Palmar | 2017-11-01 | 40.53
Central Palmar | 2017-11-02 | 40.61
Central Palmar | 2017-11-03 | 40.65
Central Palmar | 2017-11-04 | 40.79
Central Palmar | 2017-11-05 | 40.6
Central Palmar | 2017-11-06 | 40.24
Central Palmar | 2017-11-07 | 40.3
Central Palmar | 2017-11-08 | 40.22
Central Palmar | 2017-11-09 | 40.17
Central Palmar | 2017-11-10 | 40.14
Central Palmar | 2017-11-11 | 40.11
Central Palmar | 2017-11-12 | 39.97
Central Palmar | 2017-11-13 | 39.95
Central Palmar | 2017-11-14 | 39.94
Central Palmar | 2017-11-15 | 39.87
Central Palmar | 2017-11-16 | 39.8
Central Palmar | 2017-11-17 | 39.7
Central Palmar | 2017-11-18 | 39.74
Central Palmar | 2017-11-19 | 39.74
Central Palmar | 2017-11-20 | 39.73
Central Palmar | 2017-11-21 | 39.47
Central Palmar | 2017-11-22 | 39.22
Central Palmar | 2017-11-23 | 38.92
Central Palmar | 2017-11-24 | 38.53
Central Palmar | 2017-11-25 | 38.64
Central Palmar | 2017-11-26 | 38.53
Central Palmar | 2017-11-27 | 38.53
Central Palmar | 2017-11-28 | 38.57
Central Palmar | 2017-11-29 | 38.55
Central Palmar | 2017-11-30 | 0
Central Terra | 2017-11-01 | 80.09
Central Terra | 2017-11-02 | 80.09
Central Terra | 2017-11-03 | 79.96
Central Terra | 2017-11-04 | 79.96
Central Terra | 2017-11-05 | 80
Central Terra | 2017-11-06 | 80.02
Central Terra | 2017-11-07 | 80.05
Central Terra | 2017-11-08 | 80
Central Terra | 2017-11-09 | 80
Central Terra | 2017-11-10 | 79.99
Central Terra | 2017-11-11 | 79.96
Central Terra | 2017-11-12 | 79.96
Central Terra | 2017-11-13 | 79.96
Central Terra | 2017-11-14 | 79.92
Central Terra | 2017-11-15 | 79.88
Central Terra | 2017-11-16 | 79.88
Central Terra | 2017-11-17 | 79.86
Central Terra | 2017-11-18 | 79.8
Central Terra | 2017-11-19 | 79.8
Central Terra | 2017-11-20 | 79.75
Central Terra | 2017-11-21 | 79.75
Central Terra | 2017-11-22 | 79.71
Central Terra | 2017-11-23 | 79.69
Central Terra | 2017-11-24 | 79.56
Central Terra | 2017-11-25 | 79.65
Central Terra | 2017-11-26 | 79.59
Central Terra | 2017-11-27 | 79.56
Central Terra | 2017-11-28 | 79.59
Central Terra | 2017-11-29 | 79.53
Central Terra | 2017-11-30 | 0
Salto Grande - CTM | 2017-11-01 | 35.28
Salto Grande - CTM | 2017-11-02 | 35.14
Salto Grande - CTM | 2017-11-03 | 35.1
Salto Grande - CTM | 2017-11-04 | 35.18
Salto Grande - CTM | 2017-11-05 | 35.24
Salto Grande - CTM | 2017-11-06 | 35.23
Salto Grande - CTM | 2017-11-07 | 35.25
Salto Grande - CTM | 2017-11-08 | 35.32
Salto Grande - CTM | 2017-11-09 | 35.36
Salto Grande - CTM | 2017-11-10 | 35.36
Salto Grande - CTM | 2017-11-11 | 35.36
Salto Grande - CTM | 2017-11-12 | 35.36
Salto Grande - CTM | 2017-11-13 | 35.31
Salto Grande - CTM | 2017-11-14 | 35.26
Salto Grande - CTM | 2017-11-15 | 35.16
Salto Grande - CTM | 2017-11-16 | 35.17
Salto Grande - CTM | 2017-11-17 | 34.97
Salto Grande - CTM | 2017-11-18 | 34.93
Salto Grande - CTM | 2017-11-19 | 35.15
Salto Grande - CTM | 2017-11-20 | 34.96
Salto Grande - CTM | 2017-11-21 | 35
Salto Grande - CTM | 2017-11-22 | 34.94
Salto Grande - CTM | 2017-11-23 | 34.95
Salto Grande - CTM | 2017-11-24 | 34.78
Salto Grande - CTM | 2017-11-25 | 35
Salto Grande - CTM | 2017-11-26 | 35.1
Salto Grande - CTM | 2017-11-27 | 35.2
Salto Grande - CTM | 2017-11-28 | 35.32
Salto Grande - CTM | 2017-11-29 | 35.33
Salto Grande - CTM | 2017-11-30 | 0
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-01 | 35.28
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-02 | 35.15
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-03 | 35.1
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-04 | 35.11
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-05 | 35.18
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-06 | 35.23
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-07 | 35.25
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-08 | 35.32
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-09 | 35.37
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-10 | 35.36
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-11 | 35.35
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-12 | 35.36
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-13 | 35.31
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-14 | 35.22
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-15 | 34.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-16 | 35.07
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-17 | 34.98
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-18 | 34.89
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-19 | 35.31
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-20 | 35.25
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-21 | 35.46
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-22 | 35.49
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-23 | 35.34
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-24 | 35.15
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-25 | 35.26
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-26 | 35.23
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-27 | 35.01
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-28 | 35
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-29 | 34.87
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2017-11-30 | 34.57
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-01 | 35.28
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-02 | 35.15
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-03 | 35.1
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-04 | 35.29
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-05 | 35.29
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-06 | 35.23
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-07 | 35.25
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-08 | 35.32
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-09 | 35.37
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-10 | 35.36
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-11 | 35.35
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-12 | 35.36
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-13 | 35.31
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-14 | 35.27
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-15 | 35.31
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-16 | 35.24
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-17 | 34.94
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-18 | 34.89
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-19 | 35
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-20 | 34.61
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-21 | 34.55
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-22 | 34.36
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-23 | 34.58
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-24 | 34.4
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-25 | 34.75
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-26 | 34.96
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-27 | 35.34
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-28 | 35.6
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-29 | 35.78
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-30 | 36.02
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2017-11-01 | 69.9 | 1718.17 | 1765.39
Central Baygorria | 2017-11-02 | 0 | 1940.5 | 1871.41
Central Baygorria | 2017-11-03 | 47.56 | 1943.75 | 2095.71
Central Baygorria | 2017-11-04 | 0 | 2167.7 | 1762.96
Central Baygorria | 2017-11-05 | 0 | 633.68 | 726.4
Central Baygorria | 2017-11-06 | 0 | 0 | 0
Central Baygorria | 2017-11-07 | 13.7 | 646.41 | 451.62
Central Baygorria | 2017-11-08 | 4.86 | 279.5 | 446.18
Central Baygorria | 2017-11-09 | 413.54 | 132.4 | 291.66
Central Baygorria | 2017-11-10 | 569.79 | 0 | 373.3
Central Baygorria | 2017-11-11 | 32.75 | 0 | 125.11
Central Baygorria | 2017-11-12 | 244.32 | 0 | 336.68
Central Baygorria | 2017-11-13 | 662.5 | 0 | 512.3
Central Baygorria | 2017-11-14 | 477.8 | 0 | 407.4
Central Baygorria | 2017-11-15 | 162.5 | 0 | 138.88
Central Baygorria | 2017-11-16 | 378.81 | 0 | 366.78
Central Baygorria | 2017-11-17 | 358.7 | 0 | 381.3
Central Baygorria | 2017-11-18 | 392.59 | 0 | 276.38
Central Baygorria | 2017-11-19 | 358.1 | 0 | 322.68
Central Baygorria | 2017-11-20 | 603.58 | 0 | 475.57
Central Baygorria | 2017-11-21 | 390.16 | 0 | 273.49
Central Baygorria | 2017-11-22 | 169.67 | 0 | 365.39
Central Baygorria | 2017-11-23 | 0 | 0 | 0
Central Baygorria | 2017-11-24 | 92.93 | 0 | 173.14
Central Baygorria | 2017-11-25 | 455.43 | 0 | 489.35
Central Baygorria | 2017-11-26 | 556.13 | 0 | 566.89
Central Baygorria | 2017-11-27 | 92.93 | 0 | 173.14
Central Baygorria | 2017-11-28 | 437.3 | 0 | 482.63
Central Baygorria | 2017-11-29 | 103.12 | 0 | 357.17
Central Baygorria | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0
Central Palmar | 2017-11-01 | 625.81 | 1580.67 | 1694.9
Central Palmar | 2017-11-02 | 0 | 1581.71 | 1949.42
Central Palmar | 2017-11-03 | 137.84 | 1584.2 | 1916.2
Central Palmar | 2017-11-04 | 0 | 1585.99 | 2197.1
Central Palmar | 2017-11-05 | 46.87 | 1586.34 | 879.5
Central Palmar | 2017-11-06 | 155.67 | 1231.71 | 158.1
Central Palmar | 2017-11-07 | 6.13 | 490.27 | 724.18
Central Palmar | 2017-11-08 | 355.55 | 226.5 | 358.56
Central Palmar | 2017-11-09 | 571.41 | 102.8 | 542.36
Central Palmar | 2017-11-10 | 704.97 | 0 | 631.48
Central Palmar | 2017-11-11 | 306.94 | 0 | 245.2
Central Palmar | 2017-11-12 | 667.24 | 0 | 223.26
Central Palmar | 2017-11-13 | 895.83 | 0 | 856.48
Central Palmar | 2017-11-14 | 524.65 | 0 | 519.9
Central Palmar | 2017-11-15 | 261.57 | 0 | 25.34
Central Palmar | 2017-11-16 | 745.83 | 0 | 520.94
Central Palmar | 2017-11-17 | 780.43 | 0 | 439.58
Central Palmar | 2017-11-18 | 392.59 | 0 | 366.55
Central Palmar | 2017-11-19 | 282.4 | 0 | 496.75
Central Palmar | 2017-11-20 | 507.52 | 0 | 502.8
Central Palmar | 2017-11-21 | 1246.75 | 0 | 326.85
Central Palmar | 2017-11-22 | 1241.55 | 0 | 459.72
Central Palmar | 2017-11-23 | 973.49 | 0 | 40.27
Central Palmar | 2017-11-24 | 244.79 | 0 | 269.9
Central Palmar | 2017-11-25 | 616.8 | 0 | 514.46
Central Palmar | 2017-11-26 | 757.63 | 0 | 459.14
Central Palmar | 2017-11-27 | 244.49 | 0 | 269.9
Central Palmar | 2017-11-28 | 232.98 | 0 | 373.84
Central Palmar | 2017-11-29 | 221.8 | 0 | 188.54
Central Palmar | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0
Central Terra | 2017-11-01 | 482.63 | 1197.8 | 2708.91
Central Terra | 2017-11-02 | 483.56 | 1259.14 | 1822.68
Central Terra | 2017-11-03 | 487.3 | 1301.38 | 132.29
Central Terra | 2017-11-04 | 424.3 | 907.98 | 1411.34
Central Terra | 2017-11-05 | 220.48 | 360.76 | 1181.13
Central Terra | 2017-11-06 | 231.48 | 189.93 | 766.89
Central Terra | 2017-11-07 | 256.36 | 119.9 | 859.95
Central Terra | 2017-11-08 | 387.51 | 0 | -203.93
Central Terra | 2017-11-09 | 284.25 | 0 | 363.54
Central Terra | 2017-11-10 | 330.67 | 0 | 282.63
Central Terra | 2017-11-11 | 93.4 | 0 | -220.83
Central Terra | 2017-11-12 | 317.82 | 0 | 396.87
Central Terra | 2017-11-13 | 509.72 | 0 | 588.77
Central Terra | 2017-11-14 | 334.37 | 0 | -95.83
Central Terra | 2017-11-15 | 149.7 | 0 | -292.93
Central Terra | 2017-11-16 | 258.14 | 0 | 337.73
Central Terra | 2017-11-17 | 304.28 | 0 | 116.66
Central Terra | 2017-11-18 | 275.46 | 0 | 214.69
Central Terra | 2017-11-19 | 275.46 | 0 | 214.69
Central Terra | 2017-11-20 | 436.22 | 0 | -122.22
Central Terra | 2017-11-21 | 352.66 | 0 | 430.43
Central Terra | 2017-11-22 | 218.98 | 0 | -224.7
Central Terra | 2017-11-23 | 0 | 0 | -188.55
Central Terra | 2017-11-24 | 171.18 | 0 | -145.48
Central Terra | 2017-11-25 | 504.97 | 0 | 73.14
Central Terra | 2017-11-26 | 532.98 | 0 | -165.27
Central Terra | 2017-11-27 | 171.18 | 0 | -145.48
Central Terra | 2017-11-28 | 382.63 | 0 | 852.66
Central Terra | 2017-11-29 | 343.63 | 0 | -354.97
Central Terra | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0
Salto Grande - CTM | 2017-11-01 | 8679 | 1452 | 10384
Salto Grande - CTM | 2017-11-02 | 7440 | 3024 | 9736
Salto Grande - CTM | 2017-11-03 | 7894 | 1865 | 9272
Salto Grande - CTM | 2017-11-04 | 7689 | 880 | 9242
Salto Grande - CTM | 2017-11-05 | 6903 | 1322 | 8599
Salto Grande - CTM | 2017-11-06 | 6820 | 1443 | 8198
Salto Grande - CTM | 2017-11-07 | 6637 | 1075 | 8079
Salto Grande - CTM | 2017-11-08 | 6501 | 1523 | 8443
Salto Grande - CTM | 2017-11-09 | 7003 | 1496 | 8871
Salto Grande - CTM | 2017-11-10 | 6959 | 1896 | 8751
Salto Grande - CTM | 2017-11-11 | 6986 | 1308 | 8321
Salto Grande - CTM | 2017-11-12 | 6750 | 640 | 7388
Salto Grande - CTM | 2017-11-13 | 7046 | 0 | 6755
Salto Grande - CTM | 2017-11-14 | 6779 | 0 | 6207
Salto Grande - CTM | 2017-11-15 | 5697 | 0 | 5512
Salto Grande - CTM | 2017-11-16 | 5901 | 0 | 5326
Salto Grande - CTM | 2017-11-17 | 5931 | 0 | 4544
Salto Grande - CTM | 2017-11-18 | 4641 | 0 | 4128
Salto Grande - CTM | 2017-11-19 | 2244 | 0 | 3878
Salto Grande - CTM | 2017-11-20 | 4455 | 0 | 3773
Salto Grande - CTM | 2017-11-21 | 4043 | 0 | 3863
Salto Grande - CTM | 2017-11-22 | 5286 | 0 | 4123
Salto Grande - CTM | 2017-11-23 | 3623 | 0 | 4376
Salto Grande - CTM | 2017-11-24 | 5458 | 0 | 4114
Salto Grande - CTM | 2017-11-25 | 2679 | 0 | 4063
Salto Grande - CTM | 2017-11-26 | 3017 | 0 | 3932
Salto Grande - CTM | 2017-11-27 | 2880 | 0 | 3620
Salto Grande - CTM | 2017-11-28 | 3170 | 0 | 3773
Salto Grande - CTM | 2017-11-29 | 3199 | 0 | 3645
Salto Grande - CTM | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-01 | 4275.5458 | 1452 | 5192
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-02 | 3273.2435 | 3024 | 4868
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-03 | 3683.8411 | 1865 | 4636
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-04 | 2970.5738 | 880 | 4621
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-05 | 2922.3118 | 1322 | 4299.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-06 | 3028.7023 | 1443 | 4099
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-07 | 3173.988 | 1075 | 4039.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-08 | 3133.0259 | 1523 | 4221.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-09 | 3504.6539 | 1496 | 4435.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-10 | 3610.3691 | 1896 | 4375.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-11 | 3495.2207 | 1308 | 4160.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-12 | 3235.453 | 640 | 3694
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-13 | 3612.3902 | 0 | 3377.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-14 | 3178.6454 | 0 | 3103.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-15 | 2381.4758 | 0 | 2756
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-16 | 3285.929 | 0 | 2663
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-17 | 3414.4301 | 0 | 2272
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-18 | 2444.2107 | 0 | 2064
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-19 | 1580.8529 | 0 | 1939
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-20 | 2920.5345 | 0 | 1886.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-21 | 2638.9671 | 0 | 1931.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-22 | 3043.9508 | 0 | 2061.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-23 | 1048.5332 | 0 | 2188
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-24 | 2658.1469 | 0 | 2057
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-25 | 913.4259 | 0 | 2031.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-26 | 1018.3855 | 0 | 1966
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-27 | 212.5243 | 0 | 1810
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-28 | 1003.7958 | 0 | 1886.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-29 | 947.3698 | 0 | 1822.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2017-11-01 | 35.28 | 35.28 | 35.28
2017-11-02 | 35.15 | 35.15 | 35.14
2017-11-03 | 35.1 | 35.1 | 35.1
2017-11-04 | 35.29 | 35.11 | 35.18
2017-11-05 | 35.29 | 35.18 | 35.24
2017-11-06 | 35.23 | 35.23 | 35.23
2017-11-07 | 35.25 | 35.25 | 35.25
2017-11-08 | 35.32 | 35.32 | 35.32
2017-11-09 | 35.37 | 35.37 | 35.36
2017-11-10 | 35.36 | 35.36 | 35.36
2017-11-11 | 35.35 | 35.35 | 35.36
2017-11-12 | 35.36 | 35.36 | 35.36
2017-11-13 | 35.31 | 35.31 | 35.31
2017-11-14 | 35.27 | 35.22 | 35.26
2017-11-15 | 35.31 | 34.99 | 35.16
2017-11-16 | 35.24 | 35.07 | 35.17
2017-11-17 | 34.94 | 34.98 | 34.97
2017-11-18 | 34.89 | 34.89 | 34.93
2017-11-19 | 35 | 35.31 | 35.15
2017-11-20 | 34.61 | 35.25 | 34.96
2017-11-21 | 34.55 | 35.46 | 35
2017-11-22 | 34.36 | 35.49 | 34.94
2017-11-23 | 34.58 | 35.34 | 34.95
2017-11-24 | 34.4 | 35.15 | 34.78
2017-11-25 | 34.75 | 35.26 | 35
2017-11-26 | 34.96 | 35.23 | 35.1
2017-11-27 | 35.34 | 35.01 | 35.2
2017-11-28 | 35.6 | 35 | 35.32
2017-11-29 | 35.78 | 34.87 | 35.33
2017-11-30 | 36.02 | 34.57 | 0

## Picos demanda
fecha | hora | tipo | valor | fecha | hora | tipo | valor | fecha | hora | tipo | valor | fecha | hora | tipo | valor
2017-11-01 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-01 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-01 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-01 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-02 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-02 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-02 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-02 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-03 | 20:32 | Max | 1405 | 2017-11-03 | 11:12 | Pico medio día | 1236 | 2017-11-03 | 4:01 | Min | 820 | 2017-11-03 | 20:32 | Pico noche | 1405
2017-11-04 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-04 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-04 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-04 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-04 | 20:19 | Max | 1328 | 2017-11-04 | 12:37 | Pico medio día | 1131 | 2017-11-04 | 6:01 | Min | 799 | 2017-11-04 | 20:19 | Pico noche | 1328
2017-11-05 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-05 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-05 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-05 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-05 | 21:30 | Max | 1238 | 2017-11-05 | 13:05 | Pico medio día | 1015 | 2017-11-05 | 5:58 | Min | 730 | 2017-11-05 | 21:30 | Pico noche | 1238
2017-11-06 | 21:01 | Max | 1415 | 2017-11-06 | 11:54 | Pico medio día | 1273 | 2017-11-06 | 5:47 | Min | 788 | 2017-11-06 | 21:01 | Pico noche | 1415
2017-11-07 | 20:37 | Max | 1422 | 2017-11-07 | 11:46 | Pico medio día | 1279 | 2017-11-07 | 5:44 | Min | 826 | 2017-11-07 | 20:37 | Pico noche | 1422
2017-11-08 | 20:57 | Max | 1472 | 2017-11-08 | 11:47 | Pico medio día | 1340 | 2017-11-08 | 3:43 | Min | 858 | 2017-11-08 | 20:57 | Pico noche | 1472
2017-11-09 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-09 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-09 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-09 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-10 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-10 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-10 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-10 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-10 | 20:37 | Max | 1460 | 2017-11-10 | 11:57 | Pico medio día | 1350 | 2017-11-10 | 5:48 | Min | 890 | 2017-11-10 | 20:37 | Pico noche | 1460
2017-11-11 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-11 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-11 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-11 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-12 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-12 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-12 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-12 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-12 | 20:44 | Max | 1272 | 2017-11-12 | 12:34 | Pico medio día | 1032 | 2017-11-12 | 6:01 | Min | 711 | 2017-11-12 | 20:44 | Pico noche | 1272
2017-11-13 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-13 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-13 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-13 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-13 | 21:13 | Max | 1449 | 2017-11-13 | 13:38 | Pico medio día | 1327 | 2017-11-13 | 3:28 | Min | 868 | 2017-11-13 | 21:13 | Pico noche | 1449
2017-11-14 | 20:49 | Max | 1607 | 2017-11-14 | 16:21 | Pico medio día | 1460 | 2017-11-14 | 4:13 | Min | 901 | 2017-11-14 | 20:49 | Pico noche | 1607
2017-11-15 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-15 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-15 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-15 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-15 | 15:31 | Max | 1614 | 2017-11-15 | 15:31 | Pico medio día | 1614 | 2017-11-15 | 5:46 | Min | 941 | 2017-11-15 | 20:15 | Pico noche | 1522
2017-11-16 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-16 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-16 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-16 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-16 | 20:58 | Max | 1420 | 2017-11-16 | 13:53 | Pico medio día | 1290 | 2017-11-16 | 5:45 | Min | 903 | 2017-11-16 | 20:58 | Pico noche | 1420
2017-11-17 | 20:49 | Max | 1446 | 2017-11-17 | 12:32 | Pico medio día | 1328 | 2017-11-17 | 5:30 | Min | 878 | 2017-11-17 | 20:49 | Pico noche | 1446
2017-11-18 | 20:56 | Max | 1334 | 2017-11-18 | 12:35 | Pico medio día | 1212 | 2017-11-18 | 5:43 | Min | 844 | 2017-11-18 | 20:56 | Pico noche | 1334
2017-11-19 | 21:07 | Max | 1320 | 2017-11-19 | 13:01 | Pico medio día | 1088 | 2017-11-19 | 5:50 | Min | 769 | 2017-11-19 | 21:07 | Pico noche | 1320
2017-11-20 | 21:01 | Max | 1502 | 2017-11-20 | 11:48 | Pico medio día | 1277 | 2017-11-20 | 5:43 | Min | 862 | 2017-11-20 | 21:01 | Pico noche | 1502
2017-11-21 | 21:09 | Max | 1472 | 2017-11-21 | 11:56 | Pico medio día | 1284 | 2017-11-21 | 5:41 | Min | 912 | 2017-11-21 | 21:09 | Pico noche | 1472
2017-11-22 | 21:09 | Max | 1470 | 2017-11-22 | 11:57 | Pico medio día | 1313 | 2017-11-22 | 5:36 | Min | 896 | 2017-11-22 | 21:09 | Pico noche | 1470
2017-11-23 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-23 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-23 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-23 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-24 | 21:05 | Max | 1441 | 2017-11-24 | 11:45 | Pico medio día | 1320 | 2017-11-24 | 5:49 | Min | 885 | 2017-11-24 | 21:05 | Pico noche | 1441
2017-11-25 | 20:46 | Max | 1338 | 2017-11-25 | 12:50 | Pico medio día | 1188 | 2017-11-25 | 5:52 | Min | 840 | 2017-11-25 | 20:46 | Pico noche | 1338
2017-11-26 | 21:01 | Max | 1302 | 2017-11-26 | 12:53 | Pico medio día | 1072 | 2017-11-26 | 5:56 | Min | 755 | 2017-11-26 | 21:01 | Pico noche | 1302
2017-11-27 | 20:48 | Max | 1466 | 2017-11-27 | 11:54 | Pico medio día | 1319 | 2017-11-27 | 5:32 | Min | 856 | 2017-11-27 | 20:48 | Pico noche | 1466
2017-11-28 | 0:00 | Max | 0 | 2017-11-28 | 0:00 | Pico medio día | 0 | 2017-11-28 | 0:00 | Min | 0 | 2017-11-28 | 0:00 | Pico noche | 0
2017-11-28 | 21:03 | Max | 1473 | 2017-11-28 | 11:36 | Pico medio día | 1312 | 2017-11-28 | 5:50 | Min | 882 | 2017-11-28 | 21:03 | Pico noche | 1473
2017-11-29 | 20:51 | Max | 1481 | 2017-11-29 | 13:27 | Pico medio día | 1323 | 2017-11-29 | 5:29 | Min | 877 | 2017-11-29 | 20:51 | Pico noche | 1481
2017-11-30 | 21:00 | Max | 1477 | 2017-11-30 | 16:20 | Pico medio día | 1344 | 2017-11-30 | 5:38 | Min | 894 | 2017-11-30 | 21:00 | Pico noche | 1477

## RESUMEN S.I.N.
RESUMEN DE INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGÍA
PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
Generación de UTE:
| Recurso | Central | Inyecciones al S.I.N. | Extracciones al S.I.N.
Hidráulico
|  | Constitución (Palmar) | 94271.0391 | 0
|  | Gabriel Terra (Bonete) | 48640.7688 | 0
|  | Rincón de Baygorria | 20536.3 | 68.5861
Total Hidráulico |  |  | 163448.1079 | 68.5861
Térmicas
|  | Ciclo Combinado | 733.3614 | 618.95
|  | CTR | 1884.3744 | 1574.316
|  | Motores Central Batlle | 5105.1199 | 0
|  | PTA 7 y 8 | 79.2042 | 0.3513
|  | Punta del Tigre | 4283.6622 | 174.4938
Total Térmicas |  |  | 12085.7221 | 2368.1111
Eólica
|  | Juan Pablo Terra | 15379.44 | 14.4
|  | P.E. Caracoles I | 2550.0554 | 1.6712
|  | P.E. Caracoles II | 2455.9606 | 2.2978
|  | P.E. Palomas | 16125.42 | 32.244
Total Eólica |  |  | 36510.876 | 50.613
Solar
|  | P.F. Asahi | 73.182 | 1.13
Total Solar |  |  | 73.182 | 1.13
Total Generación de UTE: |  |  | 212117.888 | 2488.4402
Otra generación:
Recurso | Participante | Central | Inyecciones al S.I.N. | Extracciones al S.I.N.
Térmicas
| Zendaleather S.A. | Zendaleather | 0 | 17.73
Total Térmicas |  |  | 0 | 17.73
Eólica
| Agroland S.A. | Agroland S.A. | 6.935 | 100.486
| Agua Leguas S.A. | Peralta GCEE 1 | 8584.171 | 2.788
| Agua Leguas S.A. | Peralta II GCEE | 11785.142 | 2.464
| Areaflin S.A. | Parque Eólico Valentines | 19969.012 | 28.637
| Astidey S.A. | P.E. Talas del Maciel I | 12007.248 | 8.779
| Cadonal S.A. | P.E. Talas de Maciel II | 11202.605 | 6.567
| Engraw Export & Import Co. S.A. | Engraw Export & Import CO | 741.137 | 66.264
| Estrellada S.A. | P.E. Melowind | 12750.546 | 7.72
| Fideicomiso 25418/2014 | Ventus I | 2878.091 | 2.396
| Fideicomiso 46.430/2014 | P.E. María Luz | 3073.567 | 1.856
| Fideicomiso 55.993/2014 | P.E. Solis de Mataojo | 2529.271 | 1.374
| Fideicomiso 56929/2014 | P.E. 18 de Julio | 2789.645 | 1.992
| Fideicomiso 58356/2013 | P.E. Rosario | 2803.174 | 2.501
| Fideicomiso Financiero Arias 140611/2015 | P.E. Colonia Arias | 17887.705 | 7.028
| Fideicomiso Nº4620/2015 | P.E. Pampa | 34969.281 | 28.7
| Fideicomiso Nº52701/2014 | P.E. Villa Rodriguez | 2958.518 | 1.771
| Fingano S.A. | P.E. Carapé I | 13313.269 | 24.153
| Generación Eólica Minas S.A. | P.E. Minas I | 10357.369 | 13.618
| Glymont S.A. | P.E. Florida II | 12826.029 | 20.562
| Iweryl S.A. | P.E. Julieta | 899.723 | 2.464
| Kentilux S.A. | P.E. Kentilux | 4937.562 | 2.402
| Ladaner S.A. | Parque Cerro Grande | 1462.056 | 6.464
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | P.E. Santa Fe 1155 - L8 | 105.246 | 265.368
| Luz de Loma S.A. | P.E. Luz de Loma | 5293.199 | 4.43
| Luz de Mar S.A. | P.E. Luz de Mar | 4322.947 | 2.717
| Luz de Río S.A. | P.E. Luz de Río | 13518.017 | 7.831
| Marystay S.A. | P.E. Marystay | 587.292 | 0.394
| Nuevo Manantial S.A. | Nuevo Manantial Central 1 (Spot) | 238.7505 | 11.7419
| Nuevo Manantial S.A. | Nuevo Manantial Central 2 (MCT) | 125.409 | 13.104
| Palmatir S.A. | P.E. Cuchilla del Peralta I | 10965.099 | 11.858
| Parque Eólico Kiyú S.A. | P.E. Kiyú | 10116.285 | 22.616
| Polesine S.A. | P.E. Florida I | 12948.62 | 3.882
| R del Este S.A. | P.E. Maldonado II | 17533.391 | 7.994
| R del Sur S.A. | P.E. Maldonado | 13457.82 | 7.64
| Rouar S.A. | P.E. Artilleros | 14519.58 | 17.61
| Togely Company S.A. | P.E. Libertad | 2324.288 | 0.606
| Vengano S.A. | P.E. Carapé II | 10798.4989 | 35.558
| Vientos de Pastorale S.A. | P.E. Nuevo Pastorale I | 15729.255 | 10.836
Total Eólica |  |  | 323315.7534 | 765.1719
Solar
| ACCONSTRUCTORA S.A. | ACCONSTRUCTORA | 0 | 0
| Alto Cielo S.A. | Alto Cielo | 3517.609 | 17.896
| Casalko S.A. | P.F. Casalko | 303.463 | 0.6891
| Colidim S.A. | El Naranjal | 11976.023 | 34.599
| DICANO S.A. | DICANO | 2036.622 | 4.707
| FENIMA S.A. | FENIMA | 1585.008 | 4.692
| GIACOTE S.A. | Arapey Solar | 1854.692 | 5.815
| GIACOTE S.A. | Menafra Solar | 3747.849 | 1.051
| Jacinta Solar Farm S.R.L. | P.F. La Jacinta | 9262.606 | 50.963
| Jolipark S.A. | Del Litoral | 3286.381 | 0.929
| Natelu S.A. | P.F. Natelu | 1677.626 | 5.656
| Petilcoran S.A. | PETILCORAN | 1750.801 | 4.949
| Raditon S.A. | P.F. Raditon | 1458.849 | 1.909
| VINGANO S.A. | VINGANO | 0 | 0
| Yarnel S.A. | P.F. Yarnel | 1719.284 | 5.508
Total Solar |  |  | 44176.813 | 139.3631
Biomasa
| Alcoholes del Uruguay S.A. | ALUR S.A. | 0 | 260.835
| Bioener S.A. | Bioener | 4073.6088 | 22.0292
| Celulosa y Energia Punta Pereira S.A. | Montes del Plata | 48266.3394 | 11.6907
| Fenirol S.A. | Fenirol | 2753.52 | 20.016
| Galofer S.A. | Galofer | 1711.277 | 101.768
| IMMaldonado | Las Rosas | 18.554 | 5.12
| Lanas Trinidad S.A. | Lanas Trinidad | 137.401 | 1.045
| Liderdat S.A. | Liderdat | 0 | 9.347
| Ponlar S.A. | Ponlar | 98.945 | 449.655
| UPM S.A. | UPM | 8221.0136 | 25.164
| Weyerhaeuser Productos S.A. | Weyerhaeuser | 632.869 | 189.82
Total Biomasa |  |  | 65913.5278 | 1096.4899
Total otra generación: |  |  | 433406.0942 | 2018.7549
Comercio internacional y Salto Grande:
| Origen | Modalidad | Inyecciones al S.I.N. | Extracciones al S.I.N.
Argentina
|  | Exportación Argentina VECODESA |  | 18226.66
Total Argentina |  |  | 0 | 18226.66
Brasil
|  | Exportación Brasil Bloque 1 | 0 | 137795.09
|  | Exportación Brasil Bloque 2 | 0 | 70519.92
Total Brasil |  |  | 0 | 208315.01
Salto Grande
|  | Salto Grande Uruguay | 407594.17 | 0
Total Salto Grande |  |  | 407594.17 | 0
Total Comercio internacional y Salto Grande: |  |  | 407594.17 | 226541.67
TOTAL: |  |  | 1053118.1522 | 231048.8651